附件

社区应急救援站配备基本标准

1.一级应急救援站配备标准

| 类别 |  | 器材名称 | 配备标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 标准 |
| 车辆 |  | 消防摩托车或微型消防车 | 至少2辆 | 必配 |
|  |  | 水罐或泡沫消防车 |  | 选配 |
| 人员 |  |  | 10人 | 必配 |
| 器材 | 灭火 器材 | 水枪 | 2把 | 必配 |
|  |  | ABC型干粉灭火器（≥4公斤装）或水基灭火器 | 10个 | 必配 |
|  |  | 强光照明灯 | 2个 | 必配 |
|  |  | 水带 | 10盘 | 必配 |
|  |  | 分水器 | 2个 | 必配 |
|  |  | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 1台 | 选配 |
|  |  | 单杠梯 | 1把 | 必配 |
|  |  | 消火栓扳手 | 2把 | 必配 |
|  | 破拆 器材 | 大斧 | 2把 | 必配 |
|  |  | 绝缘剪断钳 | 2把 | 选配 |
|  |  | 铁铤 | 2把 | 必配 |
|  | 通信 器材 | 外线电话 | 1台 | 选配 |
|  |  | 手持对讲机 | 1台 | 选配 |
|  | 救援 器材 | 消防过滤式综合防毒面具 | 若干 | 必配 |
|  |  | 缓降绳 | 若干 | 必配 |
|  |  | 消防头盔 | 1顶/人 | 必配 |
|  |  | 消防员灭火防护服 | 1套/人 | 必配 |
|  |  | 消防手套 | 1付/人 | 必配 |
|  |  | 消防安全腰带 | 1根/人 | 必配 |
|  |  | 消防员灭火防护靴 | 1双/人 | 必配 |
|  |  | 正压式消防空气呼吸器 | 2具/站 | 选配 |
|  |  | 佩戴式防爆照明灯 | 1个/人 | 必配 |
|  |  | 消防员呼救器 | 1个/人 | 必配 |
|  |  | 方位灯 | 1个/人 | 必配 |
|  |  | 消防轻型安全绳 | 1根/人 | 必配 |
|  |  | 消防腰斧 | 1把/人 | 必配 |
|  |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 2个/人 | 必配 |

2.二级应急救援站配备标准

| 类别 |  | 器材名称 | 配备标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 标准 |
| 车辆 |  | 消防摩托车或微型消防车 | 至少1辆 | 必配 |
|  |  | 水罐或泡沫消防车 |  | 选配 |
| 人员 |  |  | 6人 | 必配 |
| 器材 | 灭火 器材 | 水枪 | 2把 | 必配 |
|  |  | ABC型干粉灭火器（≥4公斤装）或水基灭火器 | 10个 | 必配 |
|  |  | 强光照明灯 | 2个 | 必配 |
|  |  | 水带 | 10盘 | 必配 |
|  |  | 分水器 | 2个 | 必配 |
|  |  | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 1台 | 选配 |
|  |  | 单杠梯 | 1把 | 必配 |
|  |  | 消火栓扳手 | 2把 | 必配 |
|  | 破拆 器材 | 大斧 | 2把 | 必配 |
|  |  | 绝缘剪断钳 | 2把 | 选配 |
|  |  | 铁铤 | 2把 | 必配 |
|  | 通信 器材 | 外线电话 | 1台 | 选配 |
|  |  | 手持对讲机 | 1台 | 选配 |
|  | 救援 器材 | 消防过滤式综合防毒面具 | 若干 | 必配 |
|  |  | 缓降绳 | 若干 | 必配 |
|  |  | 消防头盔 | 1顶/人 | 必配 |
|  |  | 消防员灭火防护服 | 1套/人 | 必配 |
|  |  | 消防手套 | 1付/人 | 必配 |
|  |  | 消防安全腰带 | 1根/人 | 必配 |
|  |  | 消防员灭火防护靴 | 1双/人 | 必配 |
|  |  | 正压式消防空气呼吸器 | 2具/站 | 选配 |
|  |  | 佩戴式防爆照明灯 | 1个/人 | 必配 |
|  |  | 消防员呼救器 | 1个/人 | 必配 |
|  |  | 方位灯 | 1个/人 | 必配 |
|  |  | 消防轻型安全绳 | 1根/人 | 必配 |
|  |  | 消防腰斧 | 1把/人 | 必配 |
|  |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 2个/人 | 必配 |

3.三级应急救援站配备标准

| 类别 |  | 器材名称 | 配备标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 标准 |
| 车辆 |  | 消防摩托车或微型消防车 | 适量选配 | 必配 |
|  |  | 水罐或泡沫消防车 |  | 选配 |
| 人员 |  |  | 4人 | 必配 |
| 器材 | 灭火 器材 | 水枪 | 2把 | 必配 |
|  |  | ABC型干粉灭火器（≥4公斤装）或水基灭火器 | 10个 | 必配 |
|  |  | 强光照明灯 | 2个 | 必配 |
|  |  | 水带 | 10盘 | 必配 |
|  |  | 分水器 | 2个 | 必配 |
|  |  | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 1台 | 选配 |
|  |  | 单杠梯 | 1把 | 必配 |
|  |  | 消火栓扳手 | 2把 | 必配 |
|  | 破拆 器材 | 大斧 | 2把 | 必配 |
|  |  | 绝缘剪断钳 | 2把 | 选配 |
|  |  | 铁铤 | 2把 | 必配 |
|  | 通信 器材 | 外线电话 | 1台 | 选配 |
|  |  | 手持对讲机 | 1台 | 选配 |
|  | 救援 器材 | 消防过滤式综合防毒面具 | 若干 | 必配 |
|  |  | 缓降绳 | 若干 | 必配 |
|  |  | 消防头盔 | 1顶/人 | 必配 |
|  |  | 消防员灭火防护服 | 1套/人 | 必配 |
|  |  | 消防手套 | 1付/人 | 必配 |
|  |  | 消防安全腰带 | 1根/人 | 必配 |
|  |  | 消防员灭火防护靴 | 1双/人 | 必配 |
|  |  | 正压式消防空气呼吸器 | 2具/站 | 选配 |
|  |  | 佩戴式防爆照明灯 | 1个/人 | 必配 |
|  |  | 消防员呼救器 | 1个/人 | 必配 |
|  |  | 方位灯 | 1个/人 | 必配 |
|  |  | 消防轻型安全绳 | 1根/人 | 必配 |
|  |  | 消防腰斧 | 1把/人 | 必配 |
|  |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 2个/人 | 必配 |

备注：1.消防摩托车或微型消防车应符合行业标准或通过国家消防装备质量检验，载人数不少于2人，并配备灭火剂、防护装备、破拆工具和其他随车器材。水罐或泡沫消防车的载水量不应小于1.5吨，随车器材装备可参考《城市消防站建设标准》的规定，并应符合相关国家标准或行业标准的要求。

2.易发生城市内涝的街道、社区、单位，应急救援站应增配编织袋、救生衣、铁锨、排涝设备等防汛器材和物资；有林区的街道、社区、单位，增配森林灭火器材和物资；地下矿井应按照《煤矿安全规程》等行业规范，建设消防材料库，配备防灭火器材和物资。