淄博宝发顺仓储有限公司仓储项目

环境风险专项评价

编制单位：山东量石生态环境工程有限公司

委托单位：淄博宝发顺仓储有限公司

二O二三年一月

## 1、总则

## 1.1 评价目的

环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

## 1.2 项目由来

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，应设置环境风险专项评价。本项目油类物质、甲醇储存量超过临界量，现根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）开展环境风险专项评价工作。

## 1.3 编制依据

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）2018年1月1日起实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号）2016年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》（2020年修订）；

（5）《突发环境事件应急管理办法》（环保部34号令）；

（6）《突发环境事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（7）《关于全面加强应急管理工作的意见》（国务院224号令）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（国务院591号）；

（9）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（10）《山东省人民政府办公厅关于印发山东省突发环境事件应急预案的通知》（鲁政办字〔2020〕50号）；

（11）《山东省人民政府关于印发山东省突发事件总体应急预案的通知》（ 鲁政发〔2021〕14号）；

（12）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（13）《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》（试行）。

## 1.4 评价原则

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目实施后环境风险评价的基本内容包括：风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查：在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析：明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价：各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策：明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

（6）环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 1.5 评价工作程序

环境风险评价工作程序见图1-1 所示：

图1-1 环境风险评价工作程序

## 2、风险调查

## 2.1建设项目风险源调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别出本项目的主要危险物质为甲醇、油类物质。

表2-1 本项目涉及的主要风险物质

| 序号 | 名称 | 是否列入HJ169-2018附录 B | HJ169-2018 附录B中对应编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 是 | 表B.1-169 |
| 2 | 油类物质 | 是 | 表B.1-381 |

本项目物质危险性识别见下表。

表2-2 本项目主要环境风险物质识别一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 毒性数据 | 识别结果 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 无色液体；蒸气压：13.33kp/21.2℃；熔点：-97℃；沸点：64.7℃；溶解性：与水完全互溶；密度：0.7918g/cm3；闪点：11℃ | LD50大鼠经口：15800mg/kg LC50（4小时大鼠吸入）：82776mg/m3 | 易燃 | 67-56-1 |
| 2 | 油类物质 | 柴油 | 有色透明液体；沸点：170~390℃；闪点：38℃；溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂 | LD50：7500mg/kg | 易燃 | / |
|  |  | 汽油 | 黄色透明液体；熔点：-6℃0；沸点：40~200℃；闪点：46℃；溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 | LD50 ：67000mg/kg（小鼠经口） LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入） | 易燃 | / |
|  |  | 石脑油 | 无色透明或微黄色液体；沸点：20~160℃；闪点：-2℃；溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂 | LC50：16000mg/m3，4小时（大鼠吸入） | 易燃 | / |
|  |  | 沥青 | 黑色半固体或液体；沸点：＜470℃；闪点： 204.4℃；溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿等多数有机溶剂 | / | 可燃 | / |
|  |  | 重油 | 暗黑色液体；沸点：360~460℃；闪点：≥60℃；溶解性：不溶于水，溶于醇等有机溶剂 | / | 可燃 | / |
|  |  | 渣油 | 黑色粘稠半固体 | / | 可燃 | / |

## 2.2 环境敏感目标调查

根据现场踏勘，本项目环境敏感目标如下表所示。

表2-3 评价区域内环境敏感目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 相对方位 | 距离（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 黑旺村 | ESE | 1046 | 约2500人 |
|  | 土湾村 | W | 1061 | 约1100人 |
|  | 葫芦台村 | WSW | 1076 | 约850人 |
|  | 西崖头村 | S | 1453 | 约900人 |
|  | 东苑社区 | ENE | 1500 | 约2000人 |
|  | 西坡村 | ENE | 2040 | 约1200人 |
|  | 马岭杭村 | ESE | 2300 | 约1700人 |
|  | 东井村 | NNW | 2404 | 约2900人 |
|  | 上庄村 | SSE | 2586 | 约2800人 |
|  | 西井村 | NW | 2626 | 约900人 |
|  | 蓼坞村 | W | 2645 | 约3800人 |
|  | 长秋村 | S | 2957 | 约850人 |
|  | 朱崖村 | ENE | 3046 | 约3000人 |
|  | 李新庄村 | SE | 3153 | 约1100人 |
|  | 赵家村 | SW | 3664 | 约600人 |
|  | 杨家庵村 | ESE | 3867 | 约930人 |
|  | 庙子村 | NE | 3874 | 约2200人 |
|  | 西太平村 | NNE | 4352 | 约670人 |
|  | 北马鹿村 | SSW | 4467 | 约2000人 |
|  | 姚家台村 | NE | 4900 | 约2100人 |
|  | 南马鹿村 | SSW | 5000 | 约660人 |
|  | 厂址周边5km 范围内人口数小计 | 约34760人 |
| 地表水环境 | 保护目标 | 相对方位 | 距离（m） | 水质 |
|  | 淄河 | SE | 1665 | Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 保护目标 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与下游厂界距离（m） |
|  | / | / | / | / |

## 3、环境风险潜势初判

## 3.1 环境风险潜势划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的有关规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

表3-1 环境风险潜势划分

| 环境影响敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |

## 3.2 P的分级确定

工艺系统危险性（P）等级的确定与危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）相关，本项目Q值和M值的确定分别如下表。

表3-2 Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 储存量(t) | 临界量(t) | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类物质 | / | 147520 | 2500 | 59.008 |
| 2 | 甲醇 | 67-56-1 | 9492 | 10 | 949.2 |
| 合计 | 1008.208 |

表3-3 M值确定表

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 项目M值Σ | 10 |

由上表确定，本项目的Q≥100，M值为10（M3），经判定本项目P取值为P2。

表3-4 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

## 3.3 E的分级确定

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地表水和地下水，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E2），地表水环境敏感程度为环境低度敏感区（E3），地下水环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

## 3.3.1 大气环境敏感程度分级

项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，无需要特殊保护的区域，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.1划分原则，本项目大气环境敏感程度属于环境中度敏感区（E2）。

表3-5 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |
| 企业实际情况 | 本项目周边5km范围内人口总数大于1万人，小于5万人 |
| 判定结果 | E2 |

## 3.3.2 地表水环境敏感程度分级

地表水环境敏感程度分级由地表水功能敏感性（F）和环境敏感目标（S）共同确定。本项目生活污水经化粪池收集后定期清运；蒸汽锅炉排污水、软水制备排污水、含油污水（罐区及装卸车区地面清洗废水、储罐冲洗废水、初期雨水）进入厂区污水处理站处理达标后回用，本项目地表水功能境敏感性分区属于低敏感F3。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.4划分原则，本项目地表水环境敏感目标分级属于S3。因此，本项目地表水环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

表3-6 地表水敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表3-7 地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 企业实际情况 | 项目生活污水经化粪池收集后定期清运；蒸汽锅炉排污水、软水制备排污水、含油污水（罐区及装卸车区地面清洗废水、储罐冲洗废水、初期雨水）进入厂区污水处理站处理达标后回用 |
| 判定结果 | F3 |

表3-8 环境敏感目标分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |
| 企业实际情况 | 项目周边类型1和类型2无敏感保护目标 |
| 判定结果 | F3 |

## 3.3.3 地下水环境敏感程度分级

地下水环境敏感程度由地下水功能敏感性（G）与包气带防污性能（D）确定。项目区域无集中式饮用水水源地准保护区及以外的补给径流区，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源保护区及以外的分布区，周边居民用水水源均为自来水，厂址周边无居民将地下水作为饮用水水源，本项目地下水功能敏感性属于不敏感（G3）。项目区域内表层土多以岩土层为主。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.6分级原则，本项目包气带防污性能分级属于D1。因此，本项目地下水环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

表3-9 地下水敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表3-10 地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区：未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 企业实际情况 | 项目区域无集中式饮用水水源地准保护区及以外的补给径流区，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源保护区及以外的分布区 |
| 判定结果 | G3 |

表3-11 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| 企业实际情况 | 项目区域内表层土多以岩土层为主 |
| 判定结果 | D1 |

## 3.4 风险潜势确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。经判定，本项目环境风险潜势综合等级为III。

## 3.5 评价等级确定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）给出的评价工作等级确定原则见表3-12。

表3-12 风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地表水和地下水，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E2），地表水环境敏感程度为环境低度敏感区（E3），地下水环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2，本项目大气、地表水环境风险潜势均为III，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分原则，确定本项目大气、地表水、地下水环境风险评价等级为二级。

## 3.6 评价工作内容

项目原辅材料中包含有毒有害、易燃易爆的物质，环境风险评价工作内容主要包括以下几个方面：

（1）风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

（2）基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（3）风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（4）分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（5）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（6）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

其主要风险类型是有毒有害物质的泄漏、火灾和爆炸事故。项目环境风险评价的重点是分析各物料泄露对外环境的影响。

## 3.7 评价范围

本项目环境风险评价等级为二级，大气环境风险评价范围为距离本项目边界5km 的包络线范围内。

## 4、风险识别

## 4.1 物质风险识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别出本项目的主要危险物质为甲醇、油类物质。

表4-1 本项目涉及的主要风险物质

| 序号 | 名称 | 是否列入HJ169-2018附录 B | HJ169-2018 附录B中对应编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 是 | 表B.1-169 |
| 2 | 油类物质 | 是 | 表B.1-381 |

本项目危险物质数量及分布情况见表 4-2。

表 4-2 环境危险物质数量及分布情况

| 序号 | 名称 | 形态 | 包装 | 最大存储量（t） | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 液体 | 储罐 | 9492 | 罐区 |
| 2 | 油类物质 | 液体 | 储罐 | 147520 | 罐区 |

## 4.2 生产系统危险性识别

1、生产工艺风险分析

根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号），本项目温度不超过300℃，不涉及危险化学工艺。

2、生产设施风险分析

各生产设备中涉及的设备、管道、阀门等设施可能发生泄漏，如各原料输送管道、废水输送管道及贮存等设施发生泄漏；停电、设备故障、工作人员违章操作、误操作可能造成生产线不正常运转，发生溢流、倾泻等，从而引起毒性或腐蚀性的化学品泄漏，对周边水体及地下水造成影响；储罐装卸装置发生火灾、爆炸等事故，化学品泄漏对周边水体及地下水造成影响，火灾爆炸产生的二次污染物对大气造成影响。

本项目生产废水、废气的收集及处理设施出现故障或者操作失误，导致收集、处理失效、引起废水、废气的事故性排放，进而污染周边水体和大气。

## 4.3 储运过程风险分析

1、储罐区环境风险识别

本项目设有储罐区，若储存的危险化学品发生泄漏，有机物质挥发进入空气；若泄漏液体被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，储罐区为潜在环境风险源。

2、物料管道运输环境风险识别本项目液体物料需经过管道运输，厂区内设有各物料运送的管道。若管道发生泄露，挥发性有机物质进入空气；若泄漏液体被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，各物料运输管道为潜在环境风险源。

3、装卸平台环境风险识别本项目储罐区设有装卸平台，主要用于原料装卸，若装卸过程中发生泄露，有害物质进入外环境；若泄漏物料被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，装卸平台为潜在环境风险源。

## 4.4 环保设施环境风险识别

1、废气处理设施

本项目工艺尾气处理设施若发生设施断电、风机故障、RTO设施故障等均可能导致大气污染物事故排放，对环境空气会造成影响，使一定范围内大气质量浓度超标，影响周边人员的身体健康，污染物也会随着自然降雨污染地表径流，并影响土壤。因此，项目废气处理设施为潜在环境风险源。

2、废水处理设施

本项目废水经自建污水处理站处理工艺处理后回用。如果区域计划停电或临时停电导致污水处理站设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在调节池、沉淀池内满溢后发生泄漏；污水处理站设备发生故障或设备大修而无备用设备、或备用设备无法启用时，将导致进站废水得不到处理。因此，公司污水处理站为潜在环境风险源。

## 4.5 事故伴生/次生危害识别

1、火灾事故的伴生消防废水

根据装置工艺流程、储运过程及主要物质危害性可知，本项目生产过程和储运过程存在火灾爆炸的可能性。一旦发生泄漏导致出现火情，在灭火同时，要冷却储罐或生产装置，由此产生的消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随排水系统进入外界水体。因此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以考虑，并对其提出防范措施。

2、火灾事故发生后产生的烟气

发生火灾事故时多为不完全燃烧，火灾发生后进入环境的主要污染物有CO、烟尘及燃烧物本身等，对环境空气及周边人群健康产生危害。当易燃易爆物质发生火灾时，其燃烧火焰的温度高，火势蔓延迅速，直接对火源周边的人员、设备、构筑物产生极大的危害，火灾风险对周围环境的主要的环境危害为浓烟。火灾在散发出大量的浓烟，主要成分为物质燃烧放出的高温蒸汽和有毒气体、被分解和凝聚的未然物质和被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等混合物。本项目有机物料燃烧时可产生一氧化碳等有毒物质，对周边人群健康和大气环境质量造成污染和破坏。

3、泄漏事故的伴生/次生危害性分析

当产生装置和储罐、管道、阀门发生物料泄漏，气态物料将立即扩散至周围大气并危及人群健康；液体泄漏物首先被收集在储罐和工艺生产区的围堰中，进入水体、土壤和装置外环境的可能性很小，易进入污水处理系统，造成后续污水处理装置的冲击，造成污水处理系统的失效，导致全厂废水不能有效处理而超标外排。

## 4.6 风险识别结果

本项目风险识别结果详见下表。

表4-3 建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 储罐 | 甲醇、油类物质 | 泄露 | 泄露的有毒物质进入外环 境对大气环境、水环境以 及土壤产生不利影响 | 影响范围内的周边居民 |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 | 影响范围内的周边居民 |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响 | 影响范围内的周边居民 |
| 2 | 装卸车区 | 管道、泵、阀门等 | 甲醇、油类物质 | 泄露 | 泄露的有毒物质进入外环 境对大气环境、水环境以 及土壤产生不利影响 | 影响范围内的周边居民 |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 | 影响范围内的周边居民 |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响 | 影响范围内的周边居民 |
| 3 | 环保设施区 | 废气处理设施 | VOCs、沥青烟 | 处理设施失效 | 废气处理设施失效，废气未经有效处理直接排放至大气环境 | 影响范围内的周边居民 |
|  |  | 废水处理设施 | COD、NH3-N、SS、石油类等 | 处理设施失效、防渗措施失效 | 水处理设施失效，废水漫流；防渗措施失效，泄露的污水对地下水、土壤的不利影响 | / |

## 5、风险事故情形分析

根据统计，化学品事故中各类事故的分类情况见下表。

表5-1 化学品事故分类情况

| 类别 | 名称 | 百分数（%） |
| --- | --- | --- |
| 化学品的物质形态 | 液体 | 45.4 |
|  | 气体及液化气 | 27.6 |
|  | 气体 | 18.8 |
|  | 固体 | 8.2 |
| 事故来源 | 机械故障 | 34.2 |
|  | 碰撞事故 | 26.8 |
|  | 人为因素 | 22.8 |
|  | 外部因素 | 16.2 |

近几年国内116次主要事故原因统计和842起各类事故类型分析结果见下表。

表5-2 国内主要化工事故原因统计结果

| 序号 | 主要事故原因 | 出现次数 | 所占百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违反操作规程 | 60 | 51.7 |
| 2 | 不懂技术操作 | 7 | 6.0 |
| 3 | 违反劳动纪律 | 5 | 4.3 |
| 4 | 指挥失误 | 2 | 1.7 |
| 5 | 缺乏现场检查 | 2 | 1.7 |
| 6 | 个人防护用具缺陷 | 1 | 0.9 |
| 7 | 设备缺陷 | 25 | 21.6 |
| 8 | 个人防护用具缺乏 | 9 | 7.8 |
| 9 | 设计缺陷 | 2 | 1.7 |
| 10 | 原料质量控制不严 | 1 | 0.9 |
| 11 | 操作失灵 | 1 | 0.9 |
| 12 | 没有安全规程 | 1 | 0.9 |
| 13 | 合计 | 116 | 100 |

表5-3 国内行业事故类型统计

| 事故类型 | 次数 | 所占比例（%） | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人身事故 | 430 | 51.5 | —— |
| 火灾、爆炸事故 | 120 | 14.2 | 1069.94 |
| 设备事故 | 95 | 11.3 | 809.33 |
| 生产事故 | 116 | 13.8 | 400.68 |
| 交通事故 | 81 | 9.6 | 54.02 |
| 总计 | 842 | 100 | 2333.97 |

由上表可见，由于违反操作规程、违反劳动纪律、不懂技术操作等人为因素发生的事故最多，占65%以上，因设备缺陷、设计缺陷等引起事故次数约占23.3%；化工行业事故造成人身伤亡的事故占到一半以上，其次是火灾、爆炸和生产事故。

## 5.1 风险事故情景设定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的风险事故设定原则及前述分析，本项目风险事故情景选择分析如下。

危险物质泄漏：包括罐区、装卸区原辅材料泄漏。

火灾引发的次生污染物排放：罐区或装卸区危险化学品泄漏后遇明火，引发火灾事故，燃烧产生次生CO等有毒有害气体污染大气环境，产生的受污染消防水和雨水可能导致地表水受到污染。

综合考虑时间发生频率，危险物质在线量、包装规格、危险特性以及行业特点，本项目风险事故情形设定如下。

表5-4 风险事故情景设定

| 风险类型 | 危险单元 | 风险源 | 风险事件情景 | 危险物质 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险物质泄漏 | 罐区 | 甲醇、汽油、石脑油储罐 | 储罐出料管线泄漏，挥发至大气 | 甲醇、挥发性物质 | 大气扩散 |
| 火灾引发的次生污染物排放 | 罐区 | 甲醇、汽油、石脑油储罐火灾次生CO | 储罐泄漏，遇明火引发火灾爆炸，燃烧产生次生CO气体污染大气环境 | CO | 大气扩散 |

## 5.2 源项分析

根据前述识别结果，本项目主要危险因素来自储罐区、装卸区以及运输过程中产生的泄露。风险类型有对人群的毒害作用和火灾两种。

## 5.2.1 事故概率分析

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E给出了泄漏频率的推荐值，具体概率见下表。

表5-5 泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a） 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/（m·a） 3.00×10-8/（m·a） |
| 装卸软管 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 4.00×10-5/（m·a） 4.00×10-6/（m·a） |
| 注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments；*来源于国际油气协会（International Association of Oil&Gas Producers）发布的Risk AssessmentData Directory(2010，3)。 |

本次评价设定的风险事故发生概率如下表所示。

表5-6 事故发生频率表

| 风险源 | 事故类型 | 事故发生概率 |
| --- | --- | --- |
| 甲醇储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
| 汽油储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
| 石脑油储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |

## 5.2.2 污染物的危险性分析

根据DOW火灾爆炸指数手册（第七版），确定各评价单元的物质系数MF、火灾爆炸影响区域半径R，安全措施修正系数C、单元破坏系数DF及危险度等危险指数。危险指数分级和危险度评价结果分别见下表。

表5-7 火灾爆炸危险指数F&EI的分级

| 单元危险性分值 | 危险程度 | 安全对策 |
| --- | --- | --- |
| 0~60 | 轻微（A） | 可适当考虑措施 |
| 61~96 | 较轻（B） | 提出意见，应考虑采取措施 |
| 97~127 | 中等（C） |  |
| 128~158 | 严重（D） | 警告，应采取具体措施 |
| ≥159 | 很严重（E） | 必须立即采取措施 |

表5-8 DOW火灾爆炸指数单元危险性评价表

| 评价单元 | MF | F&EI | R | DF | 修正前危险度 | C | F&EI×C | R | 修正后危险度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机酸、碱贮罐 | 16 | 105.3 | 27.0 | 0.62 | C | 0.51 | 54.0 | 13.8 | A |
| 有机物贮罐 | 16 | 97.8 | 25.0 | 0.59 | C | 0.51 | 50.2 | 12.8 | A |
| 生产装置区 | 16 | 130.8 | 53.1 | 0.46 | D | 0.49 | 64.1 | 26.1 | B |

由上表可见，在不采取风险控制的情况下，储罐区和单一项目反应釜等高风险源的危险度均为C（中等）或D（严重）级，但经过采取控制措施后，均可变为A（轻微）或B（较轻）级，达到可接受的风险水平，说明采取风险控制措施非常重要。要求入区项目生产过程在密闭状态下操作，物料装卸采用蒸汽平衡系统，卸料排空以及防火操作采用规范的操作规程，并采用混凝土地面防物料渗漏等安全防护措施。

## 5.2.3 事故的发生原因分析

根据对本项目可能涉及环境风险物质进行识别，项目所涉及的风险物质中，具有一定的毒性和易燃易爆性。这些有毒物质（包括液体及其蒸气）接触或侵入人体后，会发生生物化学变化，破坏生理机能，引起功能障碍和疾病，甚至导致死亡。

事故发生原因最常见的是泄漏，其次是爆炸和火灾（大多是泄漏引起），主要来自企业的管理不善、设备老化和操作失误等，以及风险防范措施不到位，事故发生后应急措施不全面等原因。

## 5.2.4 运输过程风险分析

化学原料其危险性各不相同，有爆炸物品、氧化剂、易燃和可燃液体、可燃和助燃气体、自燃物质及遇水燃烧、酸碱腐蚀物质等。有些相互接触会引起化学反应或撞击、磨擦会发生火灾事故。当发生火灾时，对不同的产品使用的灭火剂和灭火方法不尽相同。因此运输化学原料时必须严格遵照规定的配装原则。

危险化学品的运输均应采用专用车辆，按照物料的不同化学性质采用适当的装运措施。一般情况下，在运输途中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成不利影响。但汽车运输由于运输频繁，路线复杂，发生交通事故从而引起危险物料外泄的可能性是存在的。公路运输的风险特征列于下表。

表5-9 公路运输的风险特性表

| 风险类型 | 危害 | 原因简析 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏 | 污染陆域 污染地表水 火灾、爆炸 | 碰撞、翻车 装卸设备故障 误操作 |
| 火灾爆炸 | 财产损失 人员伤亡 污染环境 | 燃料泄漏 存在机械、高温、电气、化学火源 |

## 5.2.5 大气污染物源强计算

1、液体物料泄漏计算

液体泄漏速率采用风险导则推荐的柏努利方程计算：

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

Cd ——液体泄漏系数，此值常用0.60~0.64，取0.62；

A——裂口面积，m2，取值0.0000785m2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa，取101325 Pa；

P0——环境压力，Pa，取101325 Pa；

g——重力加速度，9.81 m/s2；

h——裂口之上液位高度，m，取7.5m。

根据计算本项目设定情景下各储罐泄漏源强见下表。

表5-10 储罐泄漏源强表

| 泄漏单元 | 裂口形状 | 液体密度（kg/m3） | 释放速率（kg/s） | 泄漏时间（min） | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000m3甲醇储罐 | 圆形 | 791 | 0.467 | 10 | 280.2 |
| 10000m3汽油储罐 | 圆形 | 750 | 0.443 | 10 | 265.8 |
| 5000m3石脑油储罐 | 圆形 | 700 | 0.413 | 10 | 247.8 |

2、泄漏液体蒸发量

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发量之和。因本项目物料在常温下泄漏，各物料的沸点高于其存储温度和环境温度，发生泄漏时，通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后在其周围形成液池，仅考虑液池内液体的质量蒸发。

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，F稳定度下α=5.285*10-3，n=0.3；

P——液体表面蒸汽压，Pa；

M——摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数，J/mol·k；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

本评价考虑最不利气象条件和最常见气象条件进行预测，其中最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

本评价分别计算两种气象条件下设定的各储罐泄漏后蒸发源强，见下表。

表5-11 储罐泄漏后蒸发量源强表

| 事故情形 | 风险因子 | 物质的相对分子量（kg/mol） | 气体常数（J/mol·k） | 环境温度（k） | 蒸发速率（kg/s） | 蒸发时间（min） | 蒸发量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000m3甲醇储罐泄漏液池蒸发 | 甲醇 | 32 | 8.314 | 298.15 | 0.0288 | 30 | 51.84 |
| 10000m3汽油储罐泄漏液池蒸发 | 汽油 | 114 | 8.314 | 298.15 | 0.0374 | 30 | 67.32 |
| 5000m3石脑油储罐泄漏液池蒸发 | 石脑油 | 114 | 8.314 | 298.15 | 0.0331 | 30 | 59.58 |

3、火灾爆炸事故有毒有害物质释放

火灾爆炸事故中未参与燃烧有毒有害物质的释放比例取值见风险导则表F.4。根据本项目确定环境风险物质和在线量，本项目发生火灾爆炸时各有毒有害物质的释放量见下表：

表5-12 火灾爆炸情况下各有毒有害物质释放量表

| 风险物质名称 | 单罐在线量（t） | LC50（mg/m3） | 释放比例（%） | 释放量（t） | 事故持续时间（h） | 释放速率（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 2847.6 | 82776 | 3 | 85.428 | 3 | 7.91 |
| 汽油 | 6750 | 103000 | 3 | 202.5 | 3 | 18.75 |
| 石脑油 | 3150 | 16000 | 3 | 94.5 | 3 | 8.75 |

4、火灾伴生/次生污染物产生量

（1）汽油储罐燃烧伴生CO

设定情景下易燃物质汽油在火灾情况下伴生/次生一氧化碳的影响，其产生量按照风险导则中F.15计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——一物质中碳含量，取84.2%；

q——一化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本评价按平均3.0%考虑；

Q——一参与燃烧物的质量，t/s。

汽油的沸点高于环境温度，其燃烧速率可按下式计算：

式中：mf——液体单位表面积燃烧速度，kg/(m2·s)；

Hc——液体燃烧热，J/kg，汽油取值4.777×107J/kg；

Cp——液体的比定热容，J/(kg·K)，汽油取值1650J/(kg·K)；

Tb——液体的沸点，K，汽油取值399K；

T0——环境温度，K，取298k；

H——液体在常压沸点下的蒸发热（汽化热），J/kg，汽油取值364140J/kg。

经计算，汽油燃烧速度为0.09kg/(m2·s)，假定10000m3的汽油原料储罐罐顶破裂，遇火源发生火灾，形成罐内池火，则储罐池火的汽油燃烧速率为34.83kg/s，则其发生火灾时CO的释放速率为2.024kg/s，储罐火灾持续时间按0.5h考虑，CO的总释放量为3642.40kg。

（2）甲醇储罐燃烧伴生CO

设定情景下易燃物质甲醇在火灾情况下伴生/次生一氧化碳的影响，其产生量按照风险导则中F.15计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——一物质中碳含量，取84.2%；

q——一化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本评价按平均3.0%考虑；

Q——一参与燃烧物的质量，t/s。

甲醇的沸点高于环境温度，其燃烧速率可按下式计算：

式中：mf——液体单位表面积燃烧速度，kg/(m2·s)；

Hc——液体燃烧热，J/kg，甲醇取值2.27×107J/kg；

Cp——液体的比定热容，J/(kg·K)，甲醇取值1320J/(kg·K)；

Tb——液体的沸点，K，甲醇取值363K；

T0——环境温度，K，取298k；

H——液体在常压沸点下的蒸发热（汽化热），J/kg，甲醇取值366500J/kg。

经计算，甲醇燃烧速度为0.05kg/(m2·s)，假定4000m3的甲醇原料储罐罐顶破裂，遇火源发生火灾，形成罐内池火，则储罐池火的甲醇燃烧速率为9.42kg/s，则其发生火灾时CO的释放速率为0.547kg/s，储罐火灾持续时间按0.5h考虑，CO的总释放量为985.11kg。

（3）石脑油储罐燃烧伴生CO

设定情景下易燃物质石脑油在火灾情况下伴生/次生一氧化碳的影响，其产生量按照风险导则中F.15计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——一物质中碳含量，取84.2%；

q——一化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本评价按平均3.0%考虑；

Q——一参与燃烧物的质量，t/s。

石脑油的沸点高于环境温度，其燃烧速率可按下式计算：

式中：mf——液体单位表面积燃烧速度，kg/(m2·s)；

Hc——液体燃烧热，J/kg，石脑油取值2.866×107J/kg；

Cp——液体的比定热容，J/(kg·K)，石脑油取值2250J/(kg·K)；

Tb——液体的沸点，K，石脑油取值388K；

T0——环境温度，K，取298k；

H——液体在常压沸点下的蒸发热（汽化热），J/kg，石脑油取值296754J/kg。

经计算，石脑油燃烧速度为0.096kg/(m2·s)，假定5000m3的石脑油原料储罐罐顶破裂，遇火源发生火灾，形成罐内池火，则储罐池火的石脑油燃烧速率为78.643kg/s，则其发生火灾时CO的释放速率为4.569kg/s，储罐火灾持续时间按0.5h考虑，CO的总释放量为8224.22kg。

## 6、风险预测与评价

## 6.1大气环境影响预测与评价

1、预测模型筛选

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中G.2推荐的理查德森数进行判定重质气体和轻质气体，选择合适的大气风险预测模型。

表6-1 大气风险预测模型筛选

| 有毒有害物质 | 甲醇 | CO |
| --- | --- | --- |
| 合适模型 | AFTOX模式 | AFTOX模型 |

2、预测范围与计算点位

本次评价选取大气风险评价范围为厂界5km，计算点主要为大气环境敏感目标。

3、评价标准

评价标准采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 H，大气毒性终点浓度值。具体见下表。

表6-2 预测因子毒性重点浓度值一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性重点浓度-1（mg/m3） | 毒性重点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 67-56-1 | 9400 | 2700 |
| 2 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 380 | 95 |

4、气象参数

气象参数选用淄川站记录，为一般站，站点编号54824，气象条件统计结果：

表6-3  主要气候特征统计表

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | 2.3m/s | 5 | 极端最低气温 | - 15.5℃ |
| 2 | 极端最大风速 | 20.0m/s | 6 | 年平均相对湿度 | 60% |
| 3 | 年平均气温 | 14.2℃ | 7 | 年平均降水量 | 703.1mm |
| 4 | 极端最高气温 | 41℃ | 8 | 最大年降水量 | 992.2mm |

5、预测参数

大气风险预测模型参数见下表。

表6-4 大气风险预测模型主要参数一览表

| 参数类型 | 选项 | 甲醇预测参数 | 一氧化碳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度（°） | 118.175986 | 118.175696 |
|  | 事故源纬度（°） | 36.620342 | 36.620224 |
|  | 事故源类型 | 甲醇储罐泄漏 | 汽油储罐泄漏产生伴生一氧化碳 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利条件 | 最常见气象条件 | 最不利条件 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 |
|  | 环境温度（℃） | 39.4 | 25 | 39.4 | 25 |
|  | 相对湿度（%） | 50 | 60 | 50 | 60 |
|  | 稳定度 | F | F | F | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

6、预测结果

1）甲醇泄漏预测结果

（1）一般计算点影响情况

甲醇泄漏预测最大毒性浓度为503.0mg/m3，小于大气毒性终点浓度。下风向距离浓度曲线图见图6-1。

图6-1 甲醇最不利气象下轴线最大浓度-距离曲线

（2）关心点影响情况

甲醇泄漏事故最不利气象条件关心点浓度预测结果见表6-5。

表6-5 甲醇泄漏事故关心点浓度预测结果表

| 甲醇-甲醇泄漏-最不利气象条件-aftox 模型 |
| --- |
| 敏感目标名称 | 大气毒性终点 浓度-1-超标时 间(min) | 大气毒性终点浓度-1-超标持续时间(min) | 大气毒性终点 浓度-2-超标时 间(min) | 大气毒性终点浓度-2-超标持续时间(min) | 敏感目标-最大浓度(mg/m3 ) |
| 黑旺村 | —— | —— | —— | —— | 0.218184 |
| 土湾村 | —— | —— | —— | —— | 0.215099 |
| 葫芦台村 | —— | —— | —— | —— | 0.212101 |
| 西崖头村 | —— | —— | —— | —— | 0.159595 |
| 东苑社区 | —— | —— | —— | —— | 0.152147 |

2）次伴生CO预测结果

（1）一般计算点影响情况

石脑油火灾事故次伴生CO最不利气象条件下大气毒性终点浓度值影响结果见表6-6，下风向距离浓度曲线图见图6-2。

表6-6 CO影响情况表（最不利气象条件）

| CO-最不利气象条件-aftox 模型 |
| --- |
| 指标 | 浓度值(mg/m3 ) | 最远影响距离(m) | 到达时间(min) |
| 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 66.30 | 1.32 |
| 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 128.50 | 2.42 |

图6-2 CO最不利气象条件下风向距离浓度曲线图

（2）关心点影响情况

石脑油火灾事故次伴生CO最不利气象条件关心点浓度预测结果见表6-7。

表6-7 次伴生CO关心点浓度预测结果表

| CO-最不利气象条件-aftox 模型 |
| --- |
| 敏感目标名称 | 大气毒性终点 浓度-1-超标时 间(min) | 大气毒性终点浓度-1-超标持续时间(min) | 大气毒性终点 浓度-2-超标时 间(min) | 大气毒性终点浓度-2-超标持续时间(min) | 敏感目标-最大浓度(mg/m3 ) |
| 黑旺村 | —— | —— | —— | —— | 4.998283 |
| 土湾村 | —— | —— | —— | —— | 4.927610 |
| 葫芦台村 | —— | —— | —— | —— | 4.858930 |
| 西崖头村 | —— | —— | —— | —— | 3.656063 |
| 东苑社区 | —— | —— | —— | —— | 3.485470 |

3）事故源项及事故后果基本信息

表6-8 事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析a |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 甲醇储罐泄漏；石脑油泄漏发生火灾爆炸事故产生的次生CO |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 甲醇 | 指标 | 浓度值/（mg/m³） | 最远影响距离/m | 到达时间 /min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 9400 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 2700 | / | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间 /min | 超标持续时间/min | 最大浓度/mg/m³） |
|  |  | 黑旺村 | 0 | 0 | 0.218184 |
|  |  | 土湾村 | 0 | 0 | 0.215099 |
|  |  | 葫芦台村 | 0 | 0 | 0.212101 |
|  |  | 西崖头村 | 0 | 0 | 0.159595 |
|  |  | 东苑社区 | 0 | 0 | 0.152147 |
|  | 伴生物质 | 大气环境影响 |
|  | CO | 指标 | 浓度值/（mg/m³） | 最远影响距离/m | 到达时间 /min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 66.30 | 1.32 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 128.50 | 2.42 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间 /min | 超标持续时间/min | 最大浓度/mg/m³） |
|  |  | 黑旺村 | 0 | 0 | 4.998283 |
|  |  | 土湾村 | 0 | 0 | 4.927610 |
|  |  | 葫芦台村 | 0 | 0 | 4.858930 |
|  |  | 西崖头村 | 0 | 0 | 3.656063 |
|  |  | 东苑社区 | 0 | 0 | 3.485470 |

由上面的预测可知，最不利气象条件下，当火灾伴生CO释放时，超出大气毒性终点浓度1的最大范围为下风向910m，该范围内主要人群为周边企业和本公司企业员工；超出大气毒性终点浓度2的最大范围为下风向3950m，该范围内主要人群为西崖头村、长秋村居民和周边企业及本公司企业员工。项目应加强风险管理，发生储罐燃烧等环境风险时，应启动相应应急预案，疏散周边人群至安全区域。

## 6.2地表水环境风险预测与评价

项目周边地表水体主要是淄河。本项目采用雨污分流的原则，清净雨水经雨水沟渠汇集后排入市政雨水管网。项目生活污水经化粪池收集后定期清运；蒸汽锅炉排污水、软水制备排污水、含油污水（罐区及装卸车区地面清洗废水、储罐冲洗废水、初期雨水）进入厂区污水处理站处理达标后回用，项目污水不外排。

根据装置工艺流程、储运过程及主要物质危害性可知，本项目生产过程和储运过程存在火灾爆炸的可能性。一旦发生泄漏导致出现火情，在灭火同时，要冷却储罐或生产装置，由此产生的消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随排水系统进入外界水体。因此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以考虑，并对其提出防范措施。

针对事故情况下的泄漏液体物料及火灾扑救中的消防废水、污染雨水等事故废水采取了以下控制、收集及储存措施：

（1）生产、使用水体环境危害物质的工艺装置界区周围设有地沟，以确保事故本身及处置过程中受污染排水的收集；储罐按现行规范设置防火堤及围堰。

（2）发生消防事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内消防排水、事故污水首先收集在装置区内围堰、防火堤内，后进入事故池，事故处理完毕后排入污水处理系统进行处理。

因此，建设单位需严格加强污水处理站的管理，确保污水治理设施正常运行，废水处理达标后回用。因此本次风险评价对地表水不进行预测分析。

## 6.3地下水环境风险预测与评价

在贮运、输送过程中具有发生火灾及爆炸的危险性，并有可能发生泄漏事故。生产过程中泄漏出来的物体首先在事故应急池内累积，在工作人员及时清理的情况下，一般不会渗入地下。若不能及时清理，并且防渗设置维护不当发生裂缝，事故状态下泄漏的污染物可能进入土壤，最终会渗入地下水，成为地下水污染源。当发生事故渗入土壤时，及时清理土壤，可使地下水免受污染。

项目储罐区、污水处理站和危废暂存区所必须铺设水泥地面，做好防渗工作，加强日常管理维护，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗漏量，污染物渗漏非常少。因此区域内通过饱水带下渗污染地下水的可能性较小。

## 7、环境风险管理

## 7.1环境风险管理

企业应加强自身队伍建设，加强环境防范制度建设、加强管理。

1、合理规划危险物质运输路线

为最大限度降低危险物质运输对居民区等敏感点的影响，应合理规划危险物质运输路线，错开各危险物质的运输时间，降低潜在环境风险的影响，同时可合理分流危险物质的车流量，可避免因交通拥堵带来的环境风险。

2、加强危险性物质和风险源管理

在合理规划重大风险源布局基础上，加强危险性物质和风险源管理。

（1）建立危险性物质动态管理信息库，对危险物质分成易燃易爆类、有毒有害类和兼具易燃易爆有毒有害类三类，分类管理。按各类危险物质危险级别及使用量，建立重点监控管理的危险物质管理程序

（2）建立重点风险源动态管理信息库

建立重点风险源动态管理信息库，按生产设施涉及的危险物质危险性级别及生产设施规模，将潜在环境风险危害大的生产设施列为重点监控管理对象。安装毒性或易燃易爆气体自动在线浓度检测仪，及时发现事故隐患；同时作业人员应随时用便携式泄漏感应器对危险性物质进行检查。

## 7.2环境风险防范措施

## 7.2.1 大气风险防范措施

1、总图和建筑环境风险防范措施

厂区总平面布置及各装置区的平面布置在满足防火、防爆等安全规范的前提下，工艺装置采取联合布置的方式，装置之间直接进料，以减少中间原料罐的设置。性质和功能相近的设施集中布置。与生产密切相关的辅助生产设紧邻工艺装置区布置。厂区道路采取环形布置，道路宽度、转弯半径和净空高度满足消防车辆的通行要求。

各装置之间，装置内部的设备之间，储罐之间都留有相应的安全距离，能保证消防及日常管理的需要。

2、工艺及设备技术风险防范措施

（1）安全通道出入口不少于两个，做到人、物分流，通道和出口应保持畅通；

（2）在防爆区域内选用防爆型电气设备、仪表及照明灯具；设置明显的警示标志，注明物料危险特性；

（3）有可燃气体泄漏的作业场所，必须设计良好的通风系统，保证作业场所的危险物质浓度不得超过有关规定，并设置可燃气体浓度报警仪器；

（4）具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设置安全阀、爆破板、阻火器等防爆防泄压系统，对于输送可燃物料的并有可能产生火焰蔓延和放空管和管道之间应设置阻火器、水封等阻火设施；

（5）设施及建(构)筑物均有可靠的防雷电保护措施，防雷电保护系统的设计应符合有关标准规范要求；对输送可燃物料的管道、设备采取可靠的静电接地措施，并控制流速；

（6）工艺装置内建筑物的柱、梁等按规范要求采取覆盖耐火层等耐火保护措施，使涂有耐火层的钢结构的耐火极限满足规范要求。对火灾爆炸危险区域内可能受到火灾威胁的关键阀门、控制关键设备的仪表、电气电缆均采取有效的耐火保护措施。

3、电气、电讯环境风险防范措施

选用防爆、防水的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。

供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟应设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置四周布置。

在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。

4、火灾环境风险防范措施

全厂采用电话报警，报警至区域消防大队。根据需要在罐区、装卸区、控制室、配电室、办公楼设置火灾报警装置。罐区的周围设有手动火灾报警按钮，重点部位设有感烟、感温探测器及手动报警按钮等。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防大队。

为了扑灭初期火灾和小型火灾，本项目在所有建筑物内的必要部位配置建筑灭火器。在罐区、办公区等建筑物内配置适量4kg手提式BC类干粉灭火器和35kg推车式BC类干粉灭火器。在仪表/电气设备房间配置5kg手提式二氧化碳和25kg推车式二氧化碳灭火器。4kgBC类手提式干粉灭火器放置在灭火器箱内。5kg手提式二氧化碳、25kg推车式二氧化碳灭火器、35kgBC类推车式干粉灭火器就地放置。

5、物质泄露风险防范措施

当发生大气风险事故时，现场应停止一切无关作业，组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）疏散。迅速往上风口撤离泄漏污染区人员至安全区、并对装置进行隔离，安全区优先选择上风向的空旷地。疏散具体要求和注意事项如下：

（1）疏散通道设置

拟建项目厂区内沿主要运输道路就近向厂区外疏散。

（2）疏散组织

疏散组织为现场工作组，由建设单位环境突发事件应急指挥部指派，有关部门、相关单位有关人员及专家组成。

（3）指挥机构

指挥机构为环境突发事件应急指挥部。

（4）疏散范围

根据不同化学的理化特性和毒性，结合气象条件，由现场紧急会议确定疏散距离。

（5）疏散方式

人员疏散，包括撤离和就地保护两种。撤离是指把所有可能受到威胁的人员从危险区域转移到安全区域。在有足够的时间向群众报警，进行准备的情况下，撤离是最佳的保护措施。一般是从上风向侧离开，必须有组织、有秩序地进行。就地保护是指人进入建筑物或其他设施内，直至危险过去。当撤离比就地保护更危险或撤离无法进行时，采取此项措施。指挥建筑物内的人，关闭所有门窗，并关闭所有通风、加热、冷却系统。应急人员的安全防护。根据危险化学品事故的特点及其引发物质的不同以及应急人员的职责，采取不同的防护措施；应急救援指挥人员、医务人员和其他不进入污染区域的应急人员一般配备防护服、防毒手套、防毒靴等；工程抢除、消防和侦检等进入污染区域的应急人员应配备密闭型防毒面罩、防酸碱型防护服等；同时做好现场毒物的洗消工作（包括人员、设备、设施和场所等）。群众的安全防护。根据不同危险化学品事故特点，组织和指挥群众应地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己。

（6）疏散线路

组织人员撤离危险区域，选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。人员疏散方向以危险源为圆心，其下风向扇形区域内人员向扇形应近边缘垂直方向撤离，其上风向人员沿风向的逆向撤离。撤离区域范围根据灾害性质和严重程度由现场紧急会议确定。

（7）疏散人员照顾

有毒有害物质容易对人体造成大面积伤害。采取现场救治措施对现场及时、有效的急救，挽救患者生命，防止并发症及后遗症。医务人员要根据患者病情，迅速将病者进行分类，作出相应的标志，以保证医护人员对危重伤员的救治；同时要加强对一般伤员的观察，定期给予必要的检查和处理，以免贻误救治时间。医务人员在进行现场救治时，要根据实际情况佩戴适当的个体防护装置。在现场要严格按照区域划分进行工作，不要到污染区域。

（8）疏散注意事项

①事故现场人员的撤离

当发生重大事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有人员必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥部治安保卫组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的人员有序离开。警戒区域内负责人员应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人员滞留后，向治安保卫组汇报撤离人数，进行最后撤离。当操作人员在接到紧急撤离命令后，如情况允许，应对生产装置进行紧急停车，进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点集合。操作工作人员在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，朝指定的集中地点撤离。疏散集中点应急指挥部根据当时气象情况确定。总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。人员在安全地点集合，清点人数后，向应急救援指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

②非事故现场人员紧急疏散

当污染事故影响区域扩大时，事故应急指挥部负责报警，发出撤离命令，接命令后，各单位有序组织人员收散，接到通知后，自行撤离到上风口处安置场所。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向总指挥汇报。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

③周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法

当事故危及周边单位、村庄时，由应急指挥部向周边单位发送警报。事故严重紧急时，由应急指挥部指挥、联系周边相关单位负责人，有序组织撤离或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出步行或者使用车辆运输等疏散方式。

④抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接到指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴出场，等待调令。同现场工作组组织分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。抢险（或救护）队完成任务后，应向现场工作组报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，现场工作组根据事故控制情况，做出撤离或继续抢险（或救护）的决定。

⑤隔离事故现场，建立警戒区

事故发生后，启动预案，根据化学品泄漏的扩散情况和所涉及的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

⑥现场控制

针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同采取不同的防护措施。

⑦接警

接警时就明确发生事故单位的名称、地址、危险化学品种类、事故简要情况、人员伤亡情况。必要时请部队和武警参加应急救援。

## 7.2.2 事故废水风险防范措施

依据国家相关规定以及《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)的规定，本项目建立从污染源头、过程处理和最终排放的“单元-厂区-园区/区域”污水三级防控体系，防止环境风险事故造成水环境污染。

1、一级（单元）防控

本工程在生产装置区进行污染区划分，污染区设置边沟收集的污染排水。根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019），在可能发生液体泄漏及漫流的装置单元设置围堰或者环沟，环沟泄流能力应按消防废水校核，满足最大流量要求，本项目在生产装置区设置边沟及配套的排水设施，边沟设置按照消防设计要求进行设计，满足消防废水排水需求。

在储罐区设置有防火堤，防火堤的有效容积不小于罐区内最大储罐的容积。非可燃液体，但对水体环境有危害的储罐设置围堰，围堰容积不小于罐组内1个最大储罐的容积。罐区防火堤高1.2m。一般事故时，利用围堰和防火堤控制泄漏物料的转移，防治泄漏物料及污染消防排水造成的环境污染。

2、二级（厂区）防控

本项目厂区建设1座4000m3事故水池，作为二级预防与控制体系。当项目事故废水突破一级防线：装置区围堰和储罐区围堤时，启动二级防线事故应急池系统进行污水调节和暂存，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

参照《水体污染防控紧急措施设计导则》，应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总=(V1＋V2-V3)max+V4+V5

注：(V1＋V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值。

式中：

V1——收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量，m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

（1）收集系统范围内发生事故的储罐的物料量（V1）

V1储罐区：按本项目最大储罐进行考虑，则V1储罐区取19000m3；

（2）发生事故的储罐或装置的消防水量（V2）

V2储罐区：根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2018)第7.3.4条规定：工厂占地面积≤100ha、附近居住区人数≤1.5万人，同一时间内火灾处数按1次计，消防用水量按区内消防用水量最大处计。根据计算，储罐消防冷却用水流量为60L/s，以着火时间3h计，消防总水量为648m3。

（3）发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）

发生事故时，储罐区事故物料的可由储罐防火堤内围成的区域收纳V3储罐区：本项目设计储罐防火堤高1.2m，防火堤内有效容积V3约19360m3，V3＞V1，满足《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2018)中防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积的规定。

（4）(V1＋V2-V3)max计算

根据上述计算结果，得：(V1＋V2-V3)储罐区=288m3

（5）发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）

发生事故时，项目废水可进入厂区内废水收集池，故V4为0。

（6）发生事故时可能进入该收集系统的降雨量(V5)

淄川区年平均降雨量为628mm，年降雨日80天。储罐区围堰面积围成的面积约为44582m2，则事故时进入储罐区的雨水流量约为349.97m3。

（7）事故储存能力核算(V总)：V总=637.97m3。

通过上述计算可知，项目厂区事故池最小容积约为639.97m3。根据初步设计，项目事故池容积约为4000m3，设计能力满足要求。

3、三级（园区/区域）防控

以“预防为主、防控结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的事故液全部处于受控状态，事故液应得到有效处理达标后排放，防治对水环境的污染。

预防与控制体系分为三级，对水环境风险控制实现源头、过程、终端三级防控。

（1）一级防控体系建设装置区导流设施、废水收集池等设施，罐区设置围堰及其配套设施（如隔油池、清污水切换设施等），防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

（2）二级防控体系建设应急事故水池及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置（罐区）较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；

（3）目前区域污水处理厂或周边企业的事故池，可作为本项目第三级预防与控制体系。一旦遇到极端情况，企业自建的应急设施无法容纳事故排放时，通过区域污水管网和污水提升设施，将事故水经泵送入污水处理厂进行处理，达标排放。

## 7.2.3 地下水风险防范措施

为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料含跑、冒、滴、漏，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

## 7.2.4 泄漏事故防范措施

泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。防范措施如下：

（1）严格执行安全和消防规范。厂区内设置环行道路，以利于消防和疏散。

（2）在每年的雷雨季节到来之前，对防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。

（3）所有排液、排气均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散。为了避免因容器破损造成环境污染，必须设置事故池，一旦发生物料泄漏事故，及时回收后，将剩余部分引入事故池，不得排入地表水体，可避免对水体的污染。

（4）有毒物料在运输过程防范措施

①必须提前做好防范，严格车辆运输操作规程。委托有资质单位承运，实行“准运证”、“押运员证”制度；

②运输车辆使用统一专用标志，并按照公安交通和公安消防部门指定的行驶路线运输；危险品运输应避开交通高峰期和拥挤路段。切勿在居民区和人口稠密区停留。

③提前作好各种可能出现的事故的补救方案，并进行演习，一旦出现事故，应按照应急预案进行操作。

（5）有毒物料装卸车过程防范措施

①必须提前做好防范，严格装卸货操作规程。原料装御、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。

②作好各种可能出现的事故的补救方案，并进行演习，一旦出现泄漏事故，应立即停卸，查找原因并处理后方能重新开始。

## 7.2.5 应急监测

公司化验室负责组织企业内部污染物的采样监测，为污染物消减提供监测数据。外部配合地区层面的应急环境监测开展相应的监测工作。

1、大气应急环境监测方案

监测因子：特征因子应该根据发生事故的实际情况布置监测。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下对VOCs、甲醇、二氧化硫、二氧化氮、颗粒物、一氧化碳、沥青烟等特征因子，每15min监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：按事故发生时的主导风向，考虑区域功能，设置事故状态下风向弧形布置3个监测点，侧风向布置2个监测点。

2、水环境应急环境监测方案

事故风险发生后应根据不同风险因子发生泄漏或消防等废水进行针对性的监测，监测因子包括pH、COD、氨氮、SS、石油类等。

## 7.3突发环境事件应急预案

项目依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《突发环境事件应急管理办法》（2015年4月16日环境保护部令部令第34号）、《环境污染事故应急预案编制技术指南》、《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）、《山东省突发环境事件应急预案》的规定，对拟建项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。

拟建项目应急预案基本内容见表7-1。

表7-1 应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：罐区、环境保护目标。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 7.3.1 应急计划区

根据项目储运危险化学品的种类、数量、危险物质以及可能引起的重大事故的特点，通过重大危险源辨识，确定罐区作为主要危险目标即应急计划区。

根据发生事故的大小和应急监测的结果，以及发生时的气象条件，确立应急保护目标，周围1500m范围内的村庄作为重点应急保护目标，项目1.5km的居民应作为关注目标，将根据事故的处理情况作进一步决定.

## 7.3.2 应急组织机构、人员

公司在技术中心设立应急指挥中心，总指挥由公司总经理担任，主管设备、安全、技术、经营的副总经理任副总指挥。成员由安全环保部、技术部、总经理办、人力资源部、罐区、装卸区、保卫处和医务室主要负责人组成。

预案本着专业对口，便于领导、便于集结的原则，明确了各部门的职责和分工。一旦发生事故，即可负责事故控制、救援、善后处理，应急预案机构设置及人员组成见表 7-2。

表7-2 应急预案机构组成人员

| 预案组成 | 预案机构负责人 | 下属负责人 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥中心 | 总经理任总指挥，主管罐区、设备、技术、经营的副总经理任副总指挥 | 各下属部门负责人 |
| 分指挥中心 | 罐区负责人担任指挥组长，设备副主任任副组长 | 工段长、技术员、安全员、班组长 |

## 7.3.3 预案分级响应条件及响应处理方案

预案突发事故响应分级及内容见表7-3。

表7-3 突发事故应急响应机制

| 分级类别 | 响应级别 | 分级条件 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工段级事故 | 一级预案响应 | 此类事故可由本工段技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。 | 此类事故直接上报工段负责人，并由工段技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则提升事故响应级别。 |
| 公司级事故 | 二级预案响应 | 此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制与公司范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。 | 此类事故由当班技术人员向工段负责人汇报，并及时转报罐区负责人、公司负责人，由公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别。 |
| 区域环境事故 | 三级预案响应 | 由项目事故引发的外环境污染事故。 | 公司预案执行未能及时控制事故影响，并对外环境产生影响，由公司指挥中心向区域救援中心汇报，区域救援中心负责人上升为事故第一响应人。 |

## 7.3.4 应急救援保障

在应急救援保障方面，具体注意以下几点：

（1）落实应急救援组织，确保事故发生时能及时集合并开展救援。

（2）各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。

（3）加强应急救援培训和演练。定期组织应急救援训练和学习，对全厂职工进行经常性的化学救护常识教育。

（4）加强安全管理，落实各项安全管理制度，包括值班制度、检查制度等，确保事故发生后能迅速组织应急救援。

## 7.3.5 应急救援响应程序

（1）最早发现者应立即向公司生产副总经理或总经理、防护站、消防队报警，同时向罐区、部室报告，采取一切办法切断事故源。

（2）副总经理或总经理接到报警后，应迅速通知有罐区、部室，要求查明污染物泄漏部位（装置）和原因，下达应急救援处置指令，同时发出警报，通知领导小组成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

（3）副总经理到达事故现场后，会同发生事故罐区负责人或现场工人查明泄漏部位和范围后，应作出能否控制、局部或全部停车的决定，如须紧急停车，公司生产部直接通知各岗位，并报告救援领导小组有关领导，而后迅速执行。

（4）领导小组成员通知所在部室，按专业对口迅速向上级主管环保、安全、公安、消防、卫生等上级机关报告事故情况。

（5）发生事故的罐区应迅速查明事故发生源点，泄漏或燃烧爆炸部位和原因，凡能切断物料或能倒灌、倒槽等处理和其他措施能处理而消除事故的，则以自救为主。如自己不能控制的，应立即向救援领导小组报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

（6）应急救护队、消防队、防护站达到事故现场后，在有毒气体区域内应佩戴好氧气呼吸器，如现场着火要穿防火隔热服，首先要查明现场中有无中毒人员，如有要以最快的速度将中毒人员抢救出现场，严重者要尽快送最近医院抢救。对发生中毒人员，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后，根据中毒和受伤轻重送就近医院。

（7）建立抢救小组，每个职工都应学会正确的人工呼吸方法，一旦发生事故出现伤员首先要做自救互救工作，发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

（8）应急救援领导小组到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，应请求市有关部门、有关单位支援。

本项目生产和储运系统一旦发生事故，必须采取工程应急措施，以控制和减小事故危害。如果有毒有害物质泄漏至环境，须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。

## 7.3.6 报警、联络方式

企业应公布公司各级部门联络电话，并张贴公布淄川区应急管理局、淄博市生态环境局淄川分局等其它部门联络电话，以便于及时联络。

## 7.3.7 突发环境事件报告方式与内容

各罐区负责人负责突发环境时间的初报、续报和处理结果报告。突发环境事件发生后，经办公室确认环境事件等级后，10分钟内报告淄川区人民政府，按照突发环境事件等级启动政府及区域联动环境事件预案并逐级上报。初报从发现事件后起10分钟内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免给当地群众造成不利影响。

初报用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、扩散方式、可能波及人员、范围、转化方式趋向等初步情况。续报通过网络或书面报告：在初报的基础上报告有关确切数据和事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。处理结果报告采用书面报告：处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

## 7.3.8 区域应急联动

当厂区发生突发环境事件时首先启动企业应急预案进行紧急处理，若污染物扩散出厂界、企业应急预案无法应对时应启动区域应急预案，进行区域范围内应急响应，企业应急预案同时保持响应；若污染物扩散出区域边界时应及时通知淄川区人民政府，启动淄川区突发环境事件应急预案，进行淄川区范围内应急响应，区域应急预案和企业应急预案同时保持响应。

当发生火灾时，企业安全预案和突发环境事件应急预案同时启动，安全应急预案关注企业内部和外部的生命安全，突发环境事件应急预案关注火灾事故发生后的环境后果及次生污染危害，两预案相互补充、相互配合，能使企业内部和周围生命财产安全及周边环境得到最大程度的保护。随着火灾增大，安全处置更加关注火势的蔓延及控制情况，环境应急处置需要关注灭火过程中产生的消防废水，防止消防废水漫流出厂界造成污染。区域联动方案见表7-4。

表7-4 突发环境事故区域应急预案联动方案

| 预案名称 | 联动方案 |
| --- | --- |
| 区域（镇）预案 | 明确区域应急预案组成，将项目的预案组成及相关职能部门的负责人进行相互联系，实现事故状态信息联通“1对1” |
|  | 事故响应条件下，应根据区域响应分级方式拟定事故上报、响应方案 |
|  | 事故状态下应拟定事故中心区、波及区、影响区域的划分和控制，将职责分配到人。区域范围大小的确定应依据区域预案确定的范围（≤300m、300～500m、500～1000m、1000～2000m、≥2000m）为基础，根据事故大小进行适当调整 |
|  | 项目事故状态下，可依托区域应急监测队伍的力量，申请援助 |
|  | 根据区域预案的要求制定事故后评估报告 |
| 淄川区突发环境事件预案 | 项目应遵循此预案事故等级划分原则，准确做出应急响应 |
|  | 在发生突发事故发生后，应依托预案成立的应急队伍（环境监察支队、市环境监测站），对突发事故进行环境应急监测 |
|  | 本预案应纳入淄川区应急响应小组联系方式、名单详细等，作为本预案的附件 |
|  | 本预案应遵循淄川区应急预案的速报制度，严格按照初报、续报和处理结果报告的程序执行 |
|  | 本预案应将各工段、类型事故信息上报人员进行落实，与淄川区应急指挥中心联系 |
|  | 本预案应将应急防范措施、人力、物力资源进行汇总，并上报淄博市应急指挥中心， 以便实现资源共享和补充 |
| 淄博市突发环境事件预案 | 项目应遵循此预案事故等级划分原则，准确做出应急响应 |
|  | 在发生突发事故发生后，应依托市级预案成立的应急队伍（环境监察支队、市环境监测站），对突发事故进行环境应急监测 |
|  | 本预案应纳入淄博市应急响应小组联系方式、名单详细等，作为本预案的附件 |
|  | 本预案应遵循淄博市应急预案的速报制度，严格按照初报、续报和处理结果报告的程序执行 |
|  | 本预案应将各工段、类型事故信息上报人员进行落实，与淄博市应急指挥中心联系 |
|  | 本预案应将应急防范措施、人力、物力资源进行汇总，并上报山东省应急指挥中心， 以便实现资源共享和补充 |
| 山东省突发环境事件预案 | 本预案遵循山东省应急预案预警标识设置要求，便于突发事故应急响应 |
|  | 本预案应按照省级应急预案的响应程序，制定详细的上报响应方式 |
|  | 本预案应依托省级应急预案的各种应急保障措施，发生突发事故后应立即向预案指挥中心上报，要求获得交通运输、物资、治安及经费等保障 |
|  | 本预案应详细标识省级应急预案指挥中心的联系电话、联系人等，作为本预案的附件 |

## 7.3.9 应急抢险、救援及控制措施

事故发生后，按照物质性质分别对毒害气体、易燃易爆化学品采取不同的控制措施。

（1）易燃易爆化学品泄漏

①控制化学品的溢出或泄漏；

②设立警戒区域，除消防及应急处理人员外，其它人员禁止进入警戒区；

③严禁火种进入警戒区域；进入现场人员严禁携带手机、照相机、录像机；

④对泄漏物进行覆盖、收容、稀释处理，并进行应急监测，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故发生。

（2）应急控制与管理措施

事故发生后，立即开展救援抢险工作。公司应急指挥中心成员接到事故报警后，应迅速赶往指挥中心或保持联系，掌握事故情况，按分工分别组织好以下几方面的工作：

①重大险情的排除、岗位人员的撤离、疏散；

②受伤及中毒人员的抢救；

③泄漏控制、切断及泄漏物的处理；

④火灾控制及周围设备的保护；

⑤生产或停产安排。

A、罐区调度、值班长在接到事故报警后，应在做好自身保护的前提下，立即与各有关岗位取得联系，按应急指挥中心（总调度室）的要求组织安排好人员的撤离及生产或停产安排。

B、各个岗位接到有毒气体泄漏报警后，凡是处于下风向的所有操作人员应当在当班工长的指挥下，除关键岗位个别人员留下处理生产外，其余人员均立即戴好随身携带的个人自救器材或其它有效防护用品迅速沿风向垂直方向撤离出污染区。必须留岗人员，应配戴隔离式呼吸器，尽快处理完生产有关事宜后，也应迅速撤离到安全区。撤离污染区的人员，应就近到北大门各集结点集中，听候指挥中心安排。

C、现场救护队、医护人员接到有毒物质泄漏报警通知后，应迅速戴好自我防护器材和抢救药品，迅速赶赴指定地点，在公司应急指挥中心统一指挥下，分别视轻、重、缓、急分批对中毒人员进行抢救，并尽快送往医务室，经急救处置后转市里医院。

D、公司医务室在接到事故报告后，应迅速准备好抢救器材、药品等对受伤或中毒人员进行抢救的各项准备工作。一旦受伤或中毒人员送到医务室，立即进行检查、治疗、诊断分级，进行抢救、观察、治疗。

E、所有在有毒物质泄漏现场停留过的人员，必须按规定接受观察和治疗。

F、按照突发污染事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，当污染事故的有害影响不能被现场的操作人员或公司应急处理部门遏止和有效控制，则必须申请社会外部救援力量的积极参与。

G、公司在组织员工进行自救的同时，及时向淄博市生态环境局淄川分局和上级主管部门报告应急行动的进展情况，按照事故的环境污染情况严重程度由区政府决定是否启动淄川区环境污染事故预案。

## 7.3.10 紧急安全疏散

（1）警戒疏散

当发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故时，警戒组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。

（2）人员急救措施

当发生人员受伤时，现场受伤人员应迅速转移到安全区域，由医护人员实施救护，严重者送到医院抢救。如发生事故时，有员工受伤，首先拨打电话 120 请求救援，如 120 急救车不能及时赶到，应由公司指派车辆（人员）护送伤员到医院进行救治。

（3）紧急安全疏散

发生有毒物质泄漏需要紧急疏散撤离职工时，保卫部、生产部、化验室负责人要组织人员查明毒物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度，组织人员尽量向事故泄漏点上风向撤离，若距离事故源点很远，难以迅速到达时，则应沿着垂直于风向迅速撤离至毒物扩散影响区范围外。可能威胁到公司外居民或厂外职工安全时，治安保卫队、应急救护队根据以上原则做好疏散群众的工作，公司周边情况要及时向救援领导小组报告。

## 7.3.11 事故应急终止

（1）现场应急救援指挥部确认终止时机（或事件负责单位提出），经现场应急救援指挥部批准应急终止。

（2）现存应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，环境事件应急指挥部应根据实际情况和上级应急指挥机构有关指示，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

（4）应急状态终止后，在生产副总经理指挥下组成由生产、安全环保和发生事故单位参加的事故调查小组；调查是事故发生的原因和研究制定防范措施；保护事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物；对事故过程中造成的人员伤亡和财产损失做收集统计、归纳、形成文件，为进一步处理事故的工作提供资料，并按照国家有关规定及时向有关部门进行事故报告。

（5）应急状态终止后妥善处理好在事故中伤亡人员的善后工作，尽快组织恢复正常的生产和工作。

（6）对应急预案在事故发生实施的全过程，认真科学的作出总结，完善预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制定提供经验和完善的依据。

## 7.3.12 应急救援培训计划

（1）应急救援人员培训

建设单位应定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训，应急救援人员的培训由领导小组统一安排制定专人进行。

（2）员工应急响应的培训

由公司组织应急救援人员定期对员工进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力。

（3）演练计划

建设单位须定期进行突发事件紧急响应演习，演习至少每半年组织一次，由公司应急救援领导小组组织。

## 7.3.13 应急预案监督与管理

1、培训与演练

（1）生产区操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级环境风险事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

培训主要内容：

①企业安全生产规章制度、安全操作规程；

②防火、防爆、防毒的基本知识；

③生产过程中异常情况的排除、处理方法；

④事故发生后如何开展自救和互救；

⑤事故发生后的撤离和疏散方法。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

（2）应急救援队伍的培训

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

培训主要内容：

①了解、掌握事故应急救援预案内容；

②熟悉使用各类防护器具；

③如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

④事故现场自我防护及监护措施。

（3）应急指挥机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就突发环境事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

（4）公众教育

公司将负责对装置邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

2、演练计划

（1）演练分类

a）组织指挥演练：由指挥领导小组组长和各专业小组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

b）单项演练；由各专业小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

c）综合演练；由应急救援指挥组按应急救援预案要求，开展的全面演练。

（2）演练内容

a）应急处置抢险；

b）通信及报警信号的联络；

c）急救及医疗；

d）消毒及洗消处理；

e）空气监测与化验；

f）防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

g）各种标志、设置警戒范围及人员控制；

h）装置内交通控制及管理；

i）事故污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

j）向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

k）事故的善后工作。

（3）演练范围与频次

a）组织指挥演练由应急指挥小组副指挥每年组织一次；

b）单项演练由应急指挥小组副指挥每半年组织一次；

c）综合演练由应急指挥小组指挥每年组织一次。

3、预案评估和修正

（1）预案评估

指挥部和各部门经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。

（2）预案修正

①事故应急救援预案经演练评估后，对演练中发现的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

②应急救援危险目标内的生产工艺、装置有所变化，应对预案及时进行修正。

## 8、评价结论与建议

## 8.1项目危险因素

本项目的主要风险物质为油类物质、甲醇，危险因素主要为泄露、火灾和爆炸。

## 8.2环境敏感性及事故环境影响

项目位于淄博市淄川区寨里镇土湾村胶王路与一干渠路交叉口东10米，原淄博正晋特钢有限公司厂区内。不涉及自然保护区、风景名称区、饮用水源保护区等环境敏感区。周边敏感目标主要是村庄、居民点。

在本次风险设定的情形中，石脑油燃烧次生污染物CO影响范围较大，但各关心点人群在事故状态下发生急性死亡的概率较低。

## 8.3环境风险防范措施与应急预案

本项目设有大气风险防范措施、事故废水风险防范措施、地下水风险防范措施、泄漏事故防范措施等内容。本项目设置了应急预案，预案明确各级应急指挥管理机构的设置、职责要求，并制定各类环境风险事故应急、救援措施；与此同时明确各级预案的职责、启动机制、联动方式，为控制本工程可能发生的各类、各级环境风险事故、降低并最终消除其环境影响，提供有效的组织保障、措施保障，可将环境风险事故造成的环境影响控制在可接受范围内

## 8.4评价结论与建议

通过对拟建项目危险因素、环境敏感性及环境风险事故影响、环境风险防范措施和应急预案等分析判断，拟建项目环境风险可以防控。建议企业加强危险单元的监管、维护措施，将突发环境事件的影响降到最低。