建设项目环境影响报告表

（污染影响类）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

项目名称： 山东宝山科技有限公司碳减排提升技术改造项目           
建设单位（盖章）：        山东宝山科技有限公司              

编制日期：                 2025年9月                  
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	山东宝山科技有限公司碳减排提升技术改造项目

	项目代码
	2507-370302-89-02-953605

	建设单位联系人
	贾飞
	联系方式
	

	建设地点
	淄博市淄川区岭子镇龙泉村西680米山东宝山科技有限公司南厂区内

	地理坐标
	东经：117°45′8.788″    北纬：36°37′40.515″

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业

103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用“其他”

	建设性质
	□新建（迁建）

(改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目   

□重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	淄川区行政审批服务

局
	项目备案文号
	2507-370302-89-02-953605

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地面积（m2）
	248000

	专项评价设置情况
	专项评价的类别
	设置原则  
	本项目情况
	是否设置专项

	
	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	不涉及上述污染物排放
	否

	
	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	不涉及工业废水直接排放
	否

	
	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目不属于危险物质存储量超过临界量的建设项目
	否

	
	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及
	否

	
	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	否

	规划情况
	规划名称：《关于认定岭子镇工业集中区为工业集聚区的批复》（川工信发[2022]30号）

审批机关：淄川区工业和信息化局

审批时间：2022年

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据淄川区工业和信息化局出具的《关于认定岭子镇工业集中区为工业集聚区的批复》（川工信发[2022]30号），岭子镇工业集聚区范围为东至林路，西至章丘交界，南至济潍高速，北至胶王路，总占地面积9600亩，重点发展水泥、新材料（化工项目按照山东省化工投资项目管理规定执行）、食品等产业。本项目属于对现有水泥产品项目的技术改造节能提升工程，符合岭子镇工业集中区规划要求。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线符合性判定

根据《淄博市淄川区岭子镇国土空间规划》（2021-2035）- 国土空间规划分区图（附图6），本项目选址位于城镇开发边界内，不位于永久基本农田和生态保护红线区域，符合区域生态保护红线和一般生态空间保护要求。

项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址合理。
（2）与环境质量底线的符合性

根据淄博市生态环境局网站公布的《2024年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2025年1月27日发布）及《2024年1-12月全市地表水环境质量状况》（2025年1月25日发布）等，2024年淄川区主要污染物中PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，项目周边环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求；项目区域环境噪声质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；本项目区域主要地表水体为孝妇河，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。本项目废气、废水和噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）与资源利用上线的符合性

本项目周围配套设施较为完善，用水、用电等公共设施方便；本项目在运营期间，会消耗一定的电能、水资源等。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线。

生态环境分区管控方案

根据本项目与淄博市2023年环境管控单元位置关系图，本项目位于优先保护单元，具体见附图5。与优先保护单元的符合性见下表：

表1-1  建设项目与优先保护单元符合性分析
项目
优先保护单元要求
本项目情况
符合性
优先保护单元
1、优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低；

2、优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。

3、涉及生态保护红线、一般生态空间、地下水饮用水水源保护区等区域严格按照相关法律法规和管控要求执行。

4、其他区域除按照对应环境要素的分区管控要求外，应执行以下管控要求：禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动；

5、合理控制矿产资源开发建设规模；

6、严格执行畜禽养殖禁养区规定。
1、本项目不涉及大规模、高强度的工业和城镇建设；

2、本项目不涉及；

3、本项目不涉及；

4、本项目不涉及采石、取土、采砂等活动；

5、本项目不涉及；

6、本项目不涉及。

符合
本项目位于岭子镇，根据淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单，本项目环境管控单元编码为ZH37030210001，属于优先保护单元，项目与淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单符合性分析如下：

表1-2 与淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单符合性分析
项目

管控单元要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。

2.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。

3.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内磁村岭子饮用水水源保护区的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。

4.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。

5.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

6.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。

7.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。
1、本项目不属于国家淘汰或禁止建设项目，属于允许建设项目；

2、本项目仅对原料种类进行变动，不涉及新增产能；
3、本项目不涉及；

4、本项目不涉及；

5、本项目不涉及；

6、本项目不涉及新增废水排放；

7、本项目不属于新建项目。
符合

污染物排放管控

1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。

2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。

3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或综合排放标准后方可排放。

4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。

5.涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。

6.严格控制化肥农药施用量，鼓励使用有机肥、缓释肥等高效肥料，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代制度。
1、本项目不属于新增产能项目，本项目建成后能降低生产能耗，提高能源使用效率；

2、本项目按要求落实污染物总量替代要求；

3、本项目不涉及新增废水排放。
4、本项目无废水直排；

5、本项目不涉及；
6、本项目不涉及；

符合

环境风险防控

1.建立生态保护红线常态化日常巡护。

2.严格规范自然保护区范围和功能区调整，遏制不合理调整和非法“瘦身”。

3.加强饮用水水源地日常巡检。设立水源地界标、警示标志。

4.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。

5.企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。

6.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。

7.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。
1、本项目不涉及；

2、本项目不涉及；

3、本项目不涉及；
4、本项目不涉及；

5、本项目按要求建立相关管理制度，对危废相应活动进行全程监管和环境安全保障；

6、本项目按要求建立相关制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。

7、本项目不涉及。
符合

资源开发效率要求

1.强化节水措施，提高水资源使用效率。

2.提升土地集约化水平。

3.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。
1、本项目水资源使用效率较高；

2、本项目土地利用率较高；

3、本项目不涉及煤炭使用。
符合

综上所述，本项目符合当地及淄博市国土空间规划要求。

2、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年版）可知，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类的范畴，属于允许建设项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》，项目属于允许类。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制、禁止用地项目目录之列；且项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。因此，本项目符合国家产业政策。

本项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发〔2011〕35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故本项目属于允许建设项目，符合淄博市的产业政策。根据《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目。

3、项目用地符合性分析

本项目位于淄博市淄川区岭子镇龙泉村西680米山东宝山科技有限公司南厂区内，在厂区现有设施内进行建设，根据《淄博市淄川区岭子镇国土空间规划（2021-2035年）城镇开发边界范围国土空间规划分区图》（附图7），本项目符合规划，位于工业用地。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目用地不属于限制用地和禁止用地范围。

综上，本项目选址符合区域用地要求。项目地理位置图详见附图1，项目周边关系图详见附图2。
4、环保政策符合性分析
（1）与《建设项目环境保护管理条例》符合性分析

表1-3 与《建设项目环境保护管理条例》符合性一览表

序号
《建设项目环境保护管理条例》第十一条
项目情况
是否属于
第十一条建设项目具有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：

1

建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划
项目属于允许建设项目，选址用地符合淄川区总体规划，厂区布局合理，生产规模等符合环境保护法律法规和相关法定法规
不属于
2

所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
项目周边环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求；项目区域环境噪声质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；本项目周围主要地表水体为孝妇河支流，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。本项目废气、废水和噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置，能满足区域环境质量改善目标管理要求。
不属于

3

建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
项目采取的污染物治理技术可行，措施有效，能够满足达标排放。
不属于
4

改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
项目为技改项目，针对项目环境污染和生态破坏提出有效防治措施。
不属于
（2）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析

表1-4 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》鲁环字〔2021〕58号文符合性分析
文件要求

本项目情况

符合情况

1、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。

项目为技改项目，对照《产业结构调整指导目录》（2024年版），项目属于允许建设项目，符合国家产业政策。项目所用工艺及设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备。

符合

2、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。

项目为技改项目，不属于“散乱污”企业，无新增产品产能，符合国土空间规划、产业发展规划等要求。

符合

3、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。

项目不属于新建项目，符合国土空间规划、产业发展规划等要求。

符合

4、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。

本项目严格按照要求执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。

符合

5、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。

项目建设前对产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等进行严格的论证。

符合

强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。

项目在未通过审批前不进行建设。

符合

（3）与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析
表1-5 与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析

序号
文件要求

项目情况
符合性
1

（一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家及地方产业政策，项目不涉及产能置换，不涉及钢铁、焦化等行业
符合
2

优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右
本项目不属于落后产能项目，不属于新增产能的水泥制品项目
符合
3

开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
本项目选址符合区域要求，废气处置措施合理有效
符合
4
优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
本项目不涉及含VOCs物料
符合
（4）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025年）符合性分析

表1-6 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025年）符合性

文件要求

本项目情况

符合情况

一、淘汰低效落后产能

聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。

本项目不属新增产能的钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业；排放的污染物实行减量替代。
符合

二、压减煤炭消费量

持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到2025年，可再生能源装机规模达到9000万千瓦左右。持续推进“外电入鲁”，到2025年，省外来电规模达到1700亿千瓦时左右。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余热利用量新增1.65亿平方米。基本完成30万千瓦及以上热电联产电厂30公里供热半径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关停整合。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。

本项目不涉及新增煤炭用量
符合

（5）与《山东省环境保护条例》符合性分析

表1-7  与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表

文件要求

项目情况

符合性

监督管理

第十五条禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

本项目符合国家和山东省产业政策，不在上述禁止建设项目范围内。

符合

第十七条实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。

项目纳入排污许可管理目录，严格按照要求申领排污许可。
符合

第十八条新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。

本项目正在依法进行环境影响评价工作环境影响评价；本项目环境影响较小，基本不会对相邻地区造成重大环境影响。

符合

第十九条有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件：

（一）重点污染物排放量超过总量控制指标，或者未完成国家确定的重点重金属污染物排放量控制目标的；

（二）未完成淘汰严重污染环境的生产工艺、设备和产品任务的；

（三）生态破坏严重，未完成污染治理任务或者生态恢复任务的；

（四）未完成环境质量改善目标的；

（五）产业园区配套的环境基础设施不完备的；

（六）法律法规和国家规定的其他情形。

符合生态环境保护规划且涉及民生的重大基础设施项目和环境污染治理项目，不受前款规定的限制。

项目所在区域不存在上述所列情形。

符合

保护和改善环境

第三十五条省人民政府应当根据生态环境状况，在重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，明确禁止、限制开发的区域和活动，制定严格的环境保护措施。

本项目不在划定的生态保护红线范围内。

符合

第三十七条对具有代表性的自然生态系统区域、野生动植物自然分布区域、重要水源涵养区域、自然资源和人文景观集中区域以及其他需要特殊保护的区域，应当通过划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、重要湿地等予以严格保护。

本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、重要湿地等范围内。

符合

第三十九条
对存在非法围海填海、采矿塌陷地、露天尾矿库、工业废渣储库等突出环境问题的地区，有关人民政府应当采取恢复原状、复垦整理、建设人工湿地等综合整治措施，督促有关治理责任主体限期完成生态修复。整治措施及结果应当向社会公开。

项目所在区域不存在上述突出环境问题。

符合

防治污染和其他公害

第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。

环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目将严格按照环评及批复要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。

符合

第四十七条排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。

排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。

本项目将制定完善的环保管理制度和操作规程。

符合

第四十九条重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。

对未实行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的规定进行人工监测，并保存原始监测记录。

本项目不属于以上情景。

符合

第五十五条各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。

禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。

本项目不属于重点地区新增重金属排放总量项目。

符合

信息公开和公众参与

第六十二条
对依法应当编制环境影响评价报告书的建设项目，建设单位应当按照规定在报批前向社会公开环境影响评价文件，征求公众意见。生态环境主管部门受理环境影响评价文件后，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的内容外，应当向社会公开。

建设单位应当在项目建设过程中向社会公示采取的环境保护措施。

本项目为编制环境影响报告表项目。

符合

第六十三条重点排污单位应当向社会如实公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况以及防治污染设施的建设和运行情况等环境信息。鼓励、支持其他排污单位自愿公开有关环境信息。

本项目严格按照要求进行信息公开。

符合

（6）与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）相符性分析。

表1-8  与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）

符合性分析

序号
具体要求
项目符合情况
符合性
管控要求

（一）加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。

本项目物料均通过密闭容器、包装袋包装，车辆运输过程中均采用篷布遮盖，厂区地面均硬化、车间密闭。
符合
（二）加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。
本项目采用密闭粉煤灰仓，粉料依托现有密闭料仓存放，设置符合要求的喷淋装置以及密闭性良好的卷帘门，不涉及新增VOCs物料存放
符合
（三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。（四）加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变
本项目产尘点废气得到有效的处置，依托现有处置措施，废气处理措施与生产设备可以做到同步运行，不涉及新增废水产生， 不涉及新增含VOCs物料使用
符合
（7）与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析。

表1-9  与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表

文件要求

本项目情况

符合性

坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目录》加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。

本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”，不属于8个重点行业。
符合

着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。

本项目在现有厂区内进行建设，选址符合当地规划要求。
符合

优化能源供给结构。积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施可再生能源替代行动，加快推进风电、光伏、生物质等可再生能源发展。

本项目使用的能源为清洁能源电能。

符合

实施重点行业NOx等污染物深度治理。持续推进钢铁行业超低排放改造，开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强燃煤机组、锅炉、钢铁污染治理设施运行管控，确保按照超低排放要求稳定运行。

本项目不涉及。

符合

与《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析

表1-10 与《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析表
文件要求

本项目情况

符合性

本原则适用于水泥制造（包括水泥熟料制造以及配套石灰岩矿山开采）建设项目环境影响评价文件的审批。对不增加水泥熟料产能的节能减排、环保升级改造建设项目可参照执行，相关要求可适当简化
本项目属于不增加水泥熟料产能的节能减排项目
符合

项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合落后产能淘汰、产能等量或减量置换以及煤炭减量替代等相关要求，不予批准未按期完成淘汰任务地区的项目。不予批准新建2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线和60万吨/年以下水泥粉磨站。

新建、扩建水泥熟料制造建设项目应配套设计开采年限不低于30年的石灰岩资源，利用工业废渣等替代石灰岩资源项目应说明替代资源的可行性、可靠性

本项目不属于新建项目
符合

项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求，符合相关区域或产业规划环评要求。水泥熟料建设项目配套的石灰岩矿应符合区域矿产资源开发利用规划不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止建设区域的项目，不予批准选址在城市建成区、地级及以上城市市辖区内的新建、扩建项目（规划工业区除外）。新建、扩建项目不得位于城镇和集中居民区全年最大频率风向的上风侧。

水泥窑协同处置固体废物项目规划选址及设施、运行技术要求还应符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）等要求

本项目不属于新建项目，现有项目符合国家和地方主体功能区划及相关保护规划，不占用保护区等敏感区域。

本项目严格按照相关技术规范进行建设。
符合

新建、扩建水泥熟料建设项目应采用清洁生产技术、工艺和设备，单位产品水泥（熟料）综合能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物产生量等指标应符合清洁生产领先企业要求。水泥熟料生产建设项目应配置余热回收利用装置

本项目不属于新建扩建项目
符合

主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。暂停审批未完成环境质量改善目标地区新增重点污染物排放的项目

本项目不新增重点污染物排放
符合

对有组织、无组织废气进行控制与治理。产尘物料贮存、输送采取封闭措施；矿石破碎、原料烘干、原料均化、生料粉磨、煤粉制备、水泥粉磨、包装等工序及原料库、燃料库、熟料库、水泥库等各产尘环节配套建设除尘设施；水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）、冷却机（窑头）同步建设先进高效的除尘设施；水泥窑采用低氮氧化物燃烧、分解炉分级燃烧、烟气脱硝装置等一种或多种组合技术降氮。对二氧化硫排放超标的，应采取污染防治措施。

水泥窑协同处置固体废物项目的固体废物贮存、预处理等设施产生的废气以及旁路放风废气应进行有效控制与治理，符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）要求
本项目不涉及新增相关产尘设施

本项目固废贮存及预处理环节废气收集及治理严格按照规范要求进行
符合

按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理、回用系统，提高水循环利用率，减少废水外排量。

水泥窑协同处置固体废物项目产生的渗滤液、车辆清洗废水以及其他废水等应进行收集处理，外排废水应达标排放。根据环境保护目标敏感程度、水文地质条件等，采取分区防渗等措施有效防范地下水污染。

本项目不涉及新增废水排放。新增物料均为固态物料，在下料口直接进入原料系统处理存储，不涉及渗滤液产生，车辆清洗水沉淀后循环使用
符合

按照“减量化、资源化、无害化”原则，对窑灰、灰渣、收集的粉尘、滤袋、废旧耐火砖、废石等固体废物立足综合利用，采取有效措施提高综合利用率。一般工业固体废物和危险废物贮存和处理处置应符合相关污染控制技术规范、标准及环境管理要求。

水泥窑协同处置固体废物项目窑灰排放等还应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）要求

现有项目产生的粉尘综合利用，本项目建成后的窑灰等固废按照固废处置要求进行
符合

生料磨、煤磨、水泥磨、破碎机、风机、空压机等应优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，采取隔声、消声、减振等措施有效控制噪声影响。矿山开采应优先采用低噪声、低振动的爆破技术

本项目不涉及新增设备，现有项目设备已按要求设置减振隔声措施
符合

废气排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554）等要求。废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978）要求。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。固体废物贮存、处置的设施、场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单要求。

大气污染防治重点区域的项目，满足污染物特别排放限值要求。所在地区有地方污染物排放标准的，按其规定从严执行。
根据预测，本项目建成后厂区污染物能够满足相关排放标准要求，固废暂存场所按照固废贮存要求进行，全厂废气严格按照标准执行
符合

结合当地生态功能区划要求，按照“边开采、边恢复”的原则，分施工期、运行期和闭矿期制定石灰岩矿山、废石场等生态环境保护方案，明确生态恢复目标，提出合理可行的生态保护、恢复、补偿与重建措施，控制和减缓对生态环境的影响

本项目不涉及矿山变动
符合

提出了有效的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，纳入区域突发环境事件应急联动机制。水泥窑协同处置危险废物项目应对危险废物暂存、预处理等风险源进行识别、评价并提出有效的风险防范措施

本项目不涉及新增危险废物协同处置
符合

改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案

本项目对现有工程存在的环保问题提出优化措施
符合

关注细颗粒物及其主要前体物、氟化物、汞的环境影响，水泥窑协同处置固体废物项目还应关注正常排放和非正常排放下的氯化氢、氟化氢、重金属、二噁英等的环境影响。实行错峰生产的地区，在环境影响分析预测中应予以考虑。新建、扩建项目选址布局应满足环境防护距离要求，并提出环境防护距离内禁止布局新建环境敏感目标等规划控制要求；改建项目应进一步采取措施，降低环境影响。

本项目严格按照要求处理生产过程中产生的污染物
符合

提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运行期废气、废水、噪声、生态以及周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放自动监测系统并与环保部门联网。

水泥窑协同处置固体废物项目的污染源监测要求还应符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）要求，并开展环境空气、地表水、地下水、土壤中重金属、二噁英等的背景值监测及后续跟踪监测。

本项目建成后按照要求进行信息公开及跟踪监测
符合

按相关规定开展了信息公开和公众参与

本项目按照要求进行信息公开
符合

环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求

本项目严格按照要求进行编制
符合

与《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）符合性分析

表1-11  与《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》符合性分析表
文件要求

本项目情况

符合性

4.1用于协同处置固体废物的水泥窑应满足以下条件：

a）单线设计熟料生产规模不小于2000吨/天的新型干法水泥窑；

b）采用窑磨一体机模式；

c）水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施；

d）协同处置危险废物的水泥窑，按HJ 662要求测定的焚毁去除率应不小于99.9999%；

e）对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在进行改造之前原有设施应连续两年达到GB 4915的要求。

4.2用于协同处置固体废物的水泥窑所处位置应满足以下条件：

a）符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求；

b）所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。

4.3应有专门的固体废物贮存设施。

危险废物贮存设施应满足GB 18597和HJ/T 176的规定。

生活垃圾和城市污水处理厂污泥的贮存设施应有良好的防渗性能并设置污水收集装置；贮存设施应采用封闭措施，保证其中有生活垃圾或污泥存放时处于负压状态；贮存设施内抽取的空气应导入水泥窑高温区焚烧处理，或经过其他处理措施达标后排放。

前述两款规定之外的其他固体废物的贮存设施应有良好的防渗性能，以及必要的防雨、防尘功能。

4.4应根据所需要协同处置的固体废物特性设置专用固体废物投加设施。固体废物投加设施应满足HJ662的要求。

4.5固体废物的协同处置应确保不会对水泥生产和污染控制产生不利影响。如果无法满足这一要求，应根据所需要协同处置固体废物的特性设置必要的预处理设施对其进行预处理；如果经过预处理后仍然无法满足这一要求，则不应在水泥窑中处置这类废物。
现有项目水泥窑采用干法水泥窑，设计生产规模不低于2000吨熟料，采用窑磨一体模式，水泥窑及窑尾余热利用采用高效布袋除尘器，不涉及危险废物处理，不涉及原有协同处置

本项目符合规划发展要求，不涉及洪水、内涝等威胁
本项目不涉及危险废物贮存，不涉及生活垃圾及污泥处理
设有专门的符合要求的固废投加设施
固体废物不会对现有项目产品造成影响
符合
5.1禁止下列固体废物入窑进行协同处置：

——放射性废物；

——爆炸物及反应性废物；

——未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；

——含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；

——铬渣

——未知特性和未经鉴定的废物。

5.2入窑固体废物应具有相对稳定的化学组成和物理特性，其重金属以及氯、氟、硫等有害元素的含量及投加量应满足HJ 662的要求
本项目不使用相关固废

本项目固体废物组成及投加量满足相关标准要求
符合
6.1在运行过程中，应根据固体废物特性按照HJ 662中的要求正确选择固体废物投加点和投加方式。

6.2固体废物的投加过程和在水泥窑中的协同处置过程应不影响水泥的正常生产。

6.3在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后，方可开始投加固体废物；因水泥窑维修、事故检修等原因停窑前至少4小时内禁止投加固体废物。

6.4当水泥窑出现故障或事故造成运行工况不正常，如窑内温度明显下降、烟气中污染物浓度明显升高等情况时，必须立即停止投加固体废物，待查明原因并恢复正常运行后方可恢复投加。

6.5在协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度不应超过10mg/m3，TOC的测定步骤和方法执行HJ 662和HJ/T 38等国家环境保护标准
本项目严格按照规范要求投加固体废物

本项目固体废物投加及处置不影响水泥生产
本项目严格按照要求进行固废投加工作
本项目设置严格的非正常工况运行要求
根据预测本项目建成后相关污染物排放能满足标准要求
符合
7.1利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨的排放限值按GB 4915中的要求执行。

7.2利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中除列入本标准7.1条外的其他污染物执行表1规定的最高允许排放浓度

7.3在本标准第6.4条规定的情况下，所获得的监测数据不作为执行本标准烟气排放限值的监测数据。每次故障或事故持续排放污染物时间不应超过4小时，每年累计不得超过60小时。

7.4固体废物贮存、预处理等设施产生的废气应导入水泥窑高温区焚烧；或经过处理达到GB14554规定的限值后排放。

7.5生活垃圾渗滤液、车辆清洗废水以及水泥窑协同处置固体废物过程产生的其他废水收集后可采用喷入水泥窑内焚烧处置、采用密闭运输送到城市污水处理厂处理、排入城市排水管道进入城市污水处理厂处理或者自行处理等方式。废水排放应符合国家相关水污染物排放标准要求。

7.6协同处置固体废物的水泥生产企业厂界恶臭污染物限值应按照GB 14554执行。

7.7水泥窑旁路放风排气筒大气污染物排放限值按照本标准第7.1和7.2条执行。

7.8协同处置固体废物的水泥生产企业，除水泥窑及窑尾余热利用系统、旁路放风、固体废物贮存及预处理等设施排气筒外的其他原料、产品的加工、贮存、生产设施的排气筒大气污染物排放和无组织排放限值及周边环境质量监控按照GB 4915执行。

7.9从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘如直接掺加入水泥熟料，应严格控制其掺加比例，确保满足本标准第8章要求。

如果窑灰和旁路放风粉尘需要送至厂外进行处理处置，应按危险废物进行管理
本项目固体废物添加后污染物能够满足相关标准要求

本项目固体废物添加后污染物能够满足相关标准要求

本项目按照要求进行污染物监测
本项目固体废物入厂后直接通过原料破碎系统，不涉及贮存过程废气收集处理
本项目不涉及生活垃圾渗滤液
本项目建成后厂界恶臭污染物能够满足相关标准要求
本项目不涉及新增水泥窑旁路放风
本项目污染物能够满足相关标准要求
本项目粉尘等返回生产使用
符合
8.1协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品，其质量应符合国家相关标准。

8.2协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品中污染物的浸出，应满足相关的国家标准要求。

8.3利用粉煤灰、钢渣、硫酸渣、高炉矿渣、煤矸石等一般工业固体废物作为替代原料（包括混合材料）、燃料生产的水泥产品参照本标准中第8.2条的规定执行
本项目建成后现有项目水泥产品能够满足国家标准

本项目建成后现有项目水泥产品中污染物的浸出满足相关的国家标准要求
本项目建成后现有项目水泥产品中污染物的浸出满足相关的国家标准要求
符合
9.1  烟气监测

9.1.1企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

9.1.2新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。

9.1.3企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

9.1.4对企业排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行。有废气处理设施的，应在该设施后监测。排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ/T 397或HJ/T75规定执行；大气污染物无组织排放的监测按HJ/T 55规定执行。

9.1.5企业对烟气中重金属（汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物）以及总有机碳、氯化氢、氟化氢的监测，在水泥窑协同处置危险废物时，应当每季度至少开展1次；在水泥窑协同处置非危险废物时，应当每半年至少开展1次。对烟气中二噁英类的监测应当每年至少开展1次，其采样要求按HJ 77.2的有关规定执行，其浓度为连续3次测定值的算术平均值。对其他大气污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行

9.2水泥窑协同处置危险废物设施的性能测试

9.2.1水泥生产企业在首次开展危险废物协同处置之前，应按照HJ 662中的要求对水泥窑协同处置设施进行性能测试。

9.2.2应定期对开展协同处置危险废物的水泥窑设施进行性能测试，测试频率应不少于每五年一次

本项目按照要求进行监测

现有项目已按照要求设置在线监测
本项目建成后不新增排放口，现有项目排放口按照规范进行监测
本项目建成后不新增排放口，现有项目排放口按照规范进行监测
本项目不涉及危险废物处置，建成后严格按照要求进行监测
本项目不涉及危险废物协同处置
本项目不涉及危险废物协同处置
符合
（10）本项目与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）中污染物排放控制要求符合性分析
表1-12  本项目与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）中污染物排放控制要求符合性分析一览表
文件要求
本项目情况
符合性
7.1窑灰排放和旁路放风控制

7.1.1为避免外循环过程中挥发性元素（Hg、T）在窑内的过度累积，协同处置水泥企业在发现排放烟气中Hg或T浓度过高时宜将除尘器收集的窑灰中的一部分排出水泥窑循环系统。

7.1.2为避免内循环过程中挥发性元素和物质（Pb、Cd、As和碱金属氯化物、碱金属硫酸盐等）在窑内的过渡积累，协同处置企业可定期进行旁路放风。

7.1.3未经处置的从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料。

7.1.4从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘若采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求。

7.1.5水泥窑旁路放风排气筒大气污染物排放限值按照GB30485的要求执行。

本项目不涉及新增旁路，现有项目已按照要求设置旁路排出，旁路废气能够满足排放标准要求。粉尘窑灰等按照要求进行处置，水泥产品能够满足产品质量标准要求
符合
7.2水泥产品环境安全性控制

7.2.1生产的水泥产品质量应满足GB175的要求。

7.22协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品中污染物的浸出应满足国家相关标准。

7.2.3协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品的检测按照国家相关标准中的规定执行。

产品满足GB175以及GB/T 21372等标准要求
符合
7.3烟气排放控制

7.3.1水泥窑协同处置固体废物的排放烟气应满足GB30485的要求。

7.3.2按照GB30485的要求对协同处置固体废物水泥窑排放烟气进行监测。

7.3.3水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度应满足GB30485的要求。

TOC因协同处置固体废物增加的浓度的测定步骤如下：（1）测定水泥窑未协同处置固体废物时的TOC背景排放浓度：（2）测定水泥窑协同处置固体废物时的TOC排放浓度：（3）水泥窑协同处置固体废物时的TOC排放浓度与未协同处置固体废物时的TOC背景排放浓度之差即为TOC因协同处置固体废物增加的浓度。其中，当水泥生产原料来源未改变时，未协同处置固体废物时的TOC背景排放浓度可采用前次测定的数值

本项目建成后烟气排放严格按照标准执行
符合
7.4废水排放控制

7.4.1固体废物贮存和预处理设施以及固体废物运输车辆清洗产生的废水应经收集后按照GB30485的要求进行处理。

7.4.2危险废物预处理设施和危险废物运输车辆清洗产生的废水处理污泥应作为危险废物进行管理和处置。

本项目不涉及新增废水排放，不涉及危险废物处理
符合
7.5其他污染物排放控制

7.5.1固体废物贮存、预处理等设施产生的废气应导入水泥窑高温区焚烧：或经过处理达到GB14554规定的限值后排放。

7.5.2协同处置固体废物的水泥生产企业厂界恶臭污染物限值应按照GB14554执行。

本项目建成后废气严格按照标准执行
符合
（11）本项目与《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）中环境保护要求符合性分析
表1-13  本项目与《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）中环境保护要求符合性分析一览表
文件要求
本项目情况
符合性
10.1一般规定

10.1.1水泥窑协同处置工业废物应进行环境影响评价。

10.1.2利用水泥窑协同处置工业废物的水泥厂，与居住区之间留有的卫生防护距离，应符合现行国家标准《水泥厂卫生防护距离标准》GB18068的有关规定。

10.1.3水泥窑协同处置工业废物时，采取的处置方案应满足安全环保要求。产品或排放物中所含有毒有害物质浓度应符合国家现行有关产品及污染物排放标准的规定。

10.1.4防治污染的环保设施必须与水泥窑协同处置工业废物主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

本项目严格按照要求进行环境影响评价

本项目防护距离符合要求
本项目污染物排放及处置方案符合环保要求
本项目环保设施严格按照“三同时”要求进行
符合
10.2环境保护

10.2.1物料的储存形式应根据处置工业废物的特性及建厂地区的气候条件等确定，储存容器和储存场所均应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599、《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597的有关规定。

10.2.2危险废物储存设施应设置泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置，并应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB18597的有关规定。

10.2.3废物处理、输送、装卸过程均应密闭，其处置全过程均应做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防冲刷浸泡、防有毒有害气体散发等的设计。

10.2.4工业废物协同处置过程中烟气排放应符合现行国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915的有关规定

10.2.5水泥窑协同处置工业废物除尘及气体净化设备，应根据生产设备的能力、工业废物的特性配置除尘净化设备。

10.2.6除尘净化设备应与对应的生产工艺设备设置连锁运行装置。

10.2.7水泥窑协同处置工业废物应设置尾气在线监测设施。

10.2.8破碎易形成扬尘的工业废物时，其破碎设备及转运应附设收尘设备。烟气净化系统的除尘设备应选用袋式除尘器，并应根据烟气性质选择滤袋和袋笼材质。不得使用静电除尘和机械除尘装置。

10.2.9厂区内应采用雨污分流的排水系统，废物运输车辆及储存容器的冲洗废水、生产废水以及生活污水，不得与雨水合流排放。

10.2.10各类废物渗滤液、冲洗运输车辆及储存设施的废水，应按其性质分类收集处理。

10.2.11各类废物处置、堆存区域内的排水系统，应设置初期雨水、地坪冲洗水的收集措施，收集池中的废水及作业区的初期雨水应经过处理，并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定后排放。

10.2.12工业废物处置过程中的废水经过处理后应回用。回用水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的有关规定。当废水经过处理后直接排入水体时，其水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定。

10.2.13未经处理的废物渗滤液及污水，严禁直接排放或随意倾倒。

10.2.14工业废物处置过程中产生的恶臭污染物的控制与防治，应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定

（1）本项目固体废物贮存设施按照国家最新规范要求进行

（2）本项目不涉及危险废物
（3）项目严格按照要求进行密闭设置

（4）本项目废气能够达标排放
（5）本项目废气按照要求进行处理

（6）本项目依托现有除尘设施

（7）现有项目已设置在线监测设施

（8）本项目依托现有处理措施，已按照要求设置废气处理系统

（9）本项目依托现有废水处理设施
（10）本项目不涉及渗滤液及储存设施废水产生
（11）本项目不涉及初期雨水、地坪冲洗水，废水严格按照要求处置
（12）本项目不涉及新增废水排放
（13）本项目不涉及渗滤液及污水排放
（14）本项目建成后厂界恶臭气体能够满足标准要求
符合
本项目建设同时满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）中关于设施、技术、操作等相关要求，以及《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）中设计规范要求。
（12）本项目与《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（环境保护部2016年第72号）符合性分析
表1-14  本项目与《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》符合性分析一览表
文件要求
本项目情况
符合性
二、源头控制

（一）协同处置固体废物应利用现有新型干法水泥窑，并采用窑磨一体化运行方式。处置固体废物应采用单线设计熟料生产规模2000吨/日及以上的水泥窑。本技术政策发布之后新建、改建或扩建处置危险废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模4000吨/日及以上水泥窑；新建、改建或扩建处置其他固体废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模3000吨/日及以上水泥窑。鼓励利用符合《水泥行业规范条件（2015年本）》的水泥窑协同处置固体废物，拟改造前应符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。

（二）应根据生产工艺与技术装备，合理确定水泥窑协同处置固体废物的种类及处置规模。严禁利用水泥窑协同处置具有放射性、爆炸性和反应性废物，未经拆解的废家用电器、废电池和电子产品，含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，以及未知特性和未经过检测的不明性质废物。

（三）新建水泥窑协同处置危险废物的企业在试生产期间，应按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求对水泥窑协同处置设施进行性能测试，以检验和评价水泥窑在协同处置危险废物的过程中对有机化合物的焚毁去除能力以及对污染物排放的控制效果。利用水泥窑协同处置医疗废物，必须满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的相关要求。

（四）处置应急事件废物，应选择具有同类型危险废物经营许可证的水泥窑进行协同处置。如无法满足条件时，应按照当地省级环境保护主管部门批准的应急处置方案，选择适宜的水泥窑进行协同处置。

（1）本项目为一般固体废物处置，现有项目设计熟料生产规模为4000t/d，符合处理能力要求

（2）本项目不涉及禁止协同处置废物

（3）本项目不涉及危险废物处置
（4）本项目不涉及危险废物处置
符合
三、清洁生产

（一）水泥窑协同处置固体废物，其清洁生产水平应按照《水泥行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委公告2014年第3号）的要求，定期实施清洁生产审核。

（二）水泥窑协同处置固体废物，应对进场接收、贮存与输送、预处理和入窑处置等场所或设施采取密闭、负压或其他防漏散、防飞扬、防恶臭的有效措施。

（三）固体废物在水泥企业应分类贮存，贮存设施应单独建设，不应与水泥生产原燃料或产品混合贮存。危险废物贮存还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。对不明性质废物应按危险废物贮存要求设置隔离贮存的暂存区，并设置专门的存取通道。

（四）根据协同处置固体废物特性及入窑要求，合理确定预处理工艺。鼓励污水处理厂进行污泥干化，干化后污泥宜满足直接入窑处置的要求。水泥厂内进行污泥干化时，宜单独设置污泥干化系统，干化热源宜利用水泥窑废气余热。原生生活垃圾不可直接入水泥窑，必须进行预处理后入窑。生活垃圾在预处理过程中严禁混入危险废物。

（五）严格控制水泥窑协同处置入窑废物中重金属含量及投加量；水泥熟料中可浸出重金属含量限值应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）的相关要求。水泥窑协同处置重金属类危险废物时，应提高对水泥熟料重金属浸出浓度的检测频次。严格控制入窑废物中氯元素的含量，保证水泥窑能稳定运行和水泥熟料质量，同时遏制二噁英类污染物的产生。

（六）固体废物入窑投加位置及投加方式应根据水泥窑运行条件及预处理情况在满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求的同时，根据固体废物的成分、热值等参数进行合理配伍，保障固体废物投加后水泥窑能稳定运行。含有机挥发性物质的废物、含恶臭废物及含氰废物不能投入生料制备系统，应从高温段投入水泥窑。

（七）水泥窑协同处置固体废物应按照废物特性和水泥生产要求配置相应的投加计量和自动控制进料装置。

（八）应逐步提高协同处置固体废物的水泥窑与生料磨的同步运转率。强化生料磨停运期间二氧化硫、汞等挥发性重金属的排放控制措施，不应采用简易氨法脱硫措施（不回收脱硫副产物）。

（1）本项目建成后严格按照要求进行清洁生产审核

（2）本项目接收及处置等场所均密闭设置

（3）本项目固体废物处理后单独存放

（4）本项目不涉及污泥处理
（5）本项目建成后产品符合国家相应标准，选用的物料均不涉及氯元素

（6）本项目固体废物严格按照规范进行

（7）本项目配备相应的投加计量和自动控制进料装置

（8）本项目符合要求设置
四、末端治理

（一）水泥窑协同处置固体废物设施，窑尾烟气除尘应采用高效袋式除尘器；2014年3月1日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的协同处置固体废物设施，如窑尾采用电除尘器应持续提升其运行的稳定性，提高除尘效率，确保污染物连续稳定达标排放，鼓励将电除尘器改造为高效袋式除尘器。加强对协同处置固体废物水泥窑除尘器的运行与维护管理，确保除尘器与水泥窑生产百分之百同步运转。

（二）水泥窑协同处置过程中的氮氧化物、二氧化硫等污染物排放控制应执行《水泥工业污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）的相关要求。

（三）水泥窑协同处置固体废物产生的渗滤液、车辆清洗废水及协同处置废物过程产生的其他废水，可经适当预处理后送入城市污水处理厂处理，或单独设置污水处理装置处理达标后回用，如果废水产生量小可直接喷入水泥窑内焚烧处置。严禁将未经处理的渗滤液及废水以任何形式直接排放。

（四）水泥企业应对协同处置固体废物操作过程和环保设施运行情况进行记录，其中有条件的项目应纳入企业运行中控系统，具备即时数据查询和历史数据查询的功能。处置危险废物的数据记录应保留五年以上，处置一般固体废物的数据记录应保留一年以上。

（五）水泥企业应建立监测制度，定期开展自行监测。重点加强对窑尾废气中氯化氢、氟化氢、重金属和二噁英类污染物的监测。水泥窑排气筒必须安装大气污染物自动在线监测装置，监测数据信息应按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的要求进行公开。

（六）水泥窑旁路放风系统排出的废气不能直接排放，应与窑尾烟气混合处理或单独处理。旁路放风排气筒污染物排放限值和监测方法应执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的相关要求。对标准中未包含的特征污染物应符合环境影响评价提出的相关排放限值的要求。

（1）本项目依托现有高效布袋除尘器

（2）本项目污染物能够达标排放

（3）本项目不涉及渗滤液产生，车辆清洗水循环使用不外排

（4）本项目不涉及危险废物处理，一般固体废物处置按照要求进行台账记录

（5）本项目依托现有项目监测情况，定期按照要求进行监测

（6）本项目不涉及新增旁路
五、二次污染防治

（一）协同处置固体废物水泥窑的窑尾除尘灰宜返回原料系统，但为避免汞等挥发性重金属在窑内过度积累而排出的窑尾除尘灰和旁路放风粉尘不应返回原料系统。如果窑灰和旁路放风粉尘需要送至厂外进行处理处置，应按危险废物进行管理。

（二）生活垃圾和城市污水处理污泥的贮存设施应有良好的防渗性能并设置污水收集装置。贮存设施中有生活垃圾或污泥时应处于负压状态运行。

（三）污泥干化系统、生活垃圾贮存及预处理产生的废气应送入水泥窑高温区焚烧处理或在干化系统中安装废气除臭设施，采用生物、化学等除臭技术处理后达标排放。在水泥窑停窑期间，固体废物贮存及预处理产生的废气、污泥干化系统产生的废气须经废气治理设施处理后达标排放。

（1）本项目不涉及新增旁路粉尘处理

（2）本项目不涉及生活垃圾、污泥处理

（3）本项目不涉及生活垃圾、污泥处理
（13）本项目与《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）符合性分析

表1-15  本项目与《水泥窑协同处置固体废物技术规范》的符合性分析
项目

《水泥窑协同处置固体废物技术规范》

本项目情况

符合性

水泥窑协同处置固废管理要求

5.1.1协同处置固体废物企业应设立处置废物的管理机构，建立健全各项管理制度并有专职人员负责处置固体废物管理及环境保护有关工作。
5.1.2所有岗位的人员均应进行有关水泥窑协同处置固体废物相关知识及技能的培训。

1、本项目设有处置废物的管理机构，建立各项管理制度并有专职人员负责处置固体废物管理及环境保护有关工作。

2、所有岗位的人员均进行有关水泥窑协同处置固体废物相关知识及技能的培训。

符合

水泥窑协同处置设施场地与贮存

5.2.1水泥窑协同处置固体废物设施场地应满足GB30485、GB18597、HJ662的要求。贮存设施防火要求应满足GB50016的要求。贮存设施宜建设围墙或栅栏等隔离设施，并在设施边界周围设置防飞扬设施、安全防护设施及防火隔离带。

5.2.2 对于有挥发性或化工恶臭的固体废物，应在密闭条件或微负压条件下贮存。固体废物的贮存设施应有必要的防渗性能。贮存设施内产生的废气和渗滤液，应根据各自的性质，按照GB30485、GB8978相关要求处理和排放。

1、本项目在现有厂区内进行建设，项目选址及防火要求符合相关规范要求；协同处置的一般固体废物存放于封闭的库房中，能够防止物料飞扬。

2、本项目不协同处置有挥发性或化工恶臭的固体废物。

符合

水泥窑协同处置过程中固体废物的输送

5.3.1在生产处置厂区内可采用机械、气力、汽车等方式输送、转运固体废物，输送、转运过程中要有防扬尘、防异味发散、防泄漏等技术措施。厂区内宜有明确的机械、气力等输送装备或车辆专门通道，并设有明确醒目的标志标识；废气、废液的输送、转运管道应有明确醒目的方向、速度等标志标识。

本项目协同处置的物料为一般固体废物，固体废物利用汽车运输进厂，物料转运及输送工序均在密闭条件下进行；厂区内有车辆专门通道，设有明确醒目的标志标识。

符合

水泥窑工艺技术装备及运行

5.5.1协同处置固体废物的水泥窑应是新型干法预分解窑，应具备生产质量控制系统、生产管理信息分析系统。水泥窑在协同处置固体废物时，应保证窑炉及其他工艺设备的正常稳定运行。在水泥窑或烟气除尘设备出现不正常状况时，应自动联机停止固体废物投料。

5.5.2 窑炉烟气排放采用高效除尘器作为除尘设施，除尘器的同步运转率为100%。

5.5.3水泥窑及窑尾余热利用系统窑尾排气筒应满足H76要求，安装与当地环境保护主管部门联网的颗粒物、氨氧化物（NOX）、二氧化硫（SO2）等大气污染物浓度在线监测设备。

1、本项目利用的水泥窑为新型干法水泥窑，项目采用自动进料方式，通过中控操作系统控制生产流程，计量设备可反馈输送数据。

2、窑炉烟气排放采用高效除尘器作为除尘设施，除尘器的同步运转率为100%。

3、水泥窑及窑尾余热利用系统窑尾排气筒满足相应标准要求，窑尾排气筒已安装与当地环境保护主管部门联网的颗粒物、氨氧化物、二氧化硫等大气污染物浓度在线监测设备。

符合

水泥窑协同处置固体废物的投料

5.6.1水泥窑协同处置固体废物投料点可设在生料制备系统、窑尾烟室、分解炉和回转窑系统。具体要求如下：

a）设在分解炉和同转窑系统上的投料点应保持负压操作；

b）含挥发性有害物质或化工恶臭的固体废物，不能投入生料制备系统；

c）含有机难降解或高毒性有机物的固体废物优先从窑头（窑头主燃烧器或窑门罩）投加；

d）可燃或有机质含量较高的固体废物优先从分解炉投加，投加位置宜选择在分解炉的煤粉或三次风入口附近，并在保证分解炉内氧化气氛稳定的前提下，尽可能靠近分解炉下部，以确保足够的烟气停留时间。

5.6.2水泥窑协同处置固体废物投料应有计量和自动控制进料装置。在水泥窑达到正常工况并稳定运行至少4h后，可开始投加固体废物；在水泥窑计划停机前至少4h内不应投加固体废物。

1、本项目协同处置的物料替代部分原料，从生产线源头进行投加，符合相关规范中投料点的要求。

2、本项目协同处置的固体废物投料设有计量和自动控制进料装置。

符合

（14）本项目与《山东省水泥行业改造提升工作方案》（2024-2026）符合性分析
表1-16  本项目与《山东省水泥行业改造提升工作方案》（2024-2026）符合性分析

项目

方案要求
本项目情况

符合性

(一)化解过剩产能

1.严禁新增产能。不得以节能降耗、环保治理等项目改造之名变相增加水泥熟料、粉磨产能，确保全省水泥产能只减不增。加快低效产能淘汰退出，除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日及以下的水泥熟料生产线2024年底前全部整合退出

本项目不涉及新增产品产能
符合

(二)优化产品结构

7.发展固碳制品。研发新型固碳制品制备技术，以粉煤灰、钢渣、电石渣、赤泥、炉渣、煤矸石、含钙建筑垃圾等固体废弃物为原料生产固碳骨料、固碳砖和固碳石材等产品。建设示范生产线，改进提升二氧化碳矿物固化技术，拓宽固体废弃物的应用渠道。

本项目采用粉煤灰、钢渣、电石渣等原料替代现有项目原料使用
符合

（四）推进绿色低碳发展

12.提升水泥窑协同处置水平。提高现有生产线的固废处置量，确保固废供应稳定，有效发挥固废处置能力。优化协同处置生产工艺，开展降低协同处置废气一氧化碳浓度的课题研究，减少烧成能耗。提升水泥窑协同处置城市垃圾、污泥等的能力，保障“无废”城市和绿色城镇建设需要

本项目采用利用一般固体废物替代原料
符合

（五）加快设备和技术更新

15.加快落后低效设备替代。加快淘汰落后低效设备、老旧设备，推动重点用能设备能效升级。对照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，以能效水平提升为重点，推动水泥行业风机、电机、变压器、泵、空压机、锅炉等重点用能设备更新换代，推广应用能效二级及以上节能设备

本项目不涉及低效设备及落后设备使用
符合

（15）本项目与《水泥窑协同处置污泥工程设计规范》（GB50757-2012）符合性分析
表1-17  本项目与《水泥窑协同处置污泥工程设计规范》符合性分析

项目

方案要求
本项目情况

符合性

污泥接收和分析鉴别

5.1.1水泥窑宜处理性质相对稳定、量大的污泥。当每批污泥的泥质均符合国家有关规定时，才应再进行大批量混合处理。

5.1.2污泥的接收及输送过程应采取防渗漏、防溢出、防异味散出的措施。

5.2.1污泥运输应采用密闭车辆、密闭驳船等密封运输工具。

5.2.2水泥厂应设置进厂污泥计量设施，并宜与水泥生产线物料计量设施共用。

5.2.3污泥接收设施应采用密封的构筑物或建筑物，并应配置与车辆卸料联动的通风除臭、车辆冲洗系统。

1、本项目选择符合国家质量标准机生产要求的原料污泥
2、本项目采用干化污泥生产

3、本项目采用密闭运输车辆运输

4、本项目设置符合生产要求的计量设施

5、本项目采用密闭设施存放污泥
符合

预处理系统

6.1.1污泥预处理系统应包括污泥储存、脱水、干化装置或其中一个环节的装置。

6.1.2当预处理后的污泥粒径大于100mm时，污泥预处理系统中宜设置破碎装置。

6.1.3污泥预处理系统宜采用单元制配置、多模块组合的方式。

6.1.4污泥预处理系统宜采用连续运行模式，年可利用小时数应与水泥生产线同步，并应满足污泥日产日清的要求。

6.1.5污泥处置工程可综合考虑水泥厂生产情况、污泥泥质、污泥处理量、余热利用情况等，选择污泥干化脱水工艺或污泥直接入窑工艺。

6.2.1任何形式的污泥严禁露天存放。

6.2.2污泥应采用专用密闭设施储存，不得与水泥厂原料及燃料直接混合或合并存放。污泥储存设施应加装甲烷(CH₄)气体探头，并应进行强制排风。

6.2.3污泥储存设施的有效容积宜按1d~3d的额定污泥处置量确定，并应与污泥产生企业协商水泥窑停产期间的储存预案。

6.2.4严寒及寒冷地区的污泥储存与输送应采取防冻措施。

6.3.1采用直接入窑协同处置方式的污泥，储存应考虑污泥接收与储存共用，储存期宜大于2d6.3.2输送污泥入窑的设备宜采用泵送方式，并应配置备用泵。

6.4.1含有有机质的污泥严禁以生料或煤粉喂料方式入窑。

6.4.2含水率为60%以上的污泥作为替代燃料处置时，宜单独设置干化或脱水系统。

1、本项目采用外购干化污泥生产，不涉及污泥脱水、干化，设置符合要求的污泥存储系统

2、本项目依托现有破碎装置处理

3、本项目设置符合生产要求的污泥存储、破碎系统单元

4、本项目污泥破碎等预处理环节与生产过程同步，满足污泥日产日清需要

5、本项目不涉及污泥露天存放

6、本项目采用密闭设施存放破碎处理后的干化污泥

7、本项目污泥存储设施复活生产要求，并设计有足厚余量存放停产期污泥

8、本项目采用干化污泥原料，不涉及防冻

9、本项目不涉及污泥直接入窑

10、本项目不涉及

11、本项目不涉及

符合

（16）本项目与《山东省建材行业改造提升行动计划》（2024-2026）符合性分析
表1-18  本项目与《山东省建材行业改造提升行动计划》（2024-2026）符合性分析

项目

方案要求
本项目情况

符合性

增强科技创新能力，推动大规模设备更新

水泥行业重点推进全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目水泥沸腾煅烧熟料产线建设、水泥转产固碳矿物材料生产线改造项目

本项目采用一般固体废物替代原料，符合固碳材料改造要求
符合

推进双碳目标实施，加快绿色转型发展

推动原料替代。加快水泥行业非碳酸盐原料替代，在保障产品质量的前提下，提高电石渣、磷石膏、氟石膏、赤泥等含钙固废资源替代石灰石比重，提高现有石灰石伴生的白云质灰岩等资源综合利用效率，降低二氧化碳过程排放量，加快低碳水泥新品种的推广应用，逐步减少碳酸盐用量。提升建材产品生产过程中固废资源利用水平，支持利用水泥窑无害化协同处置废弃物。提高水泥、玻璃、混凝土等产品质量和应用水平，促进产品减量使用。到2026年，水泥行业原料替代比例提升到3%左右

本项目使用含钙固体废物资源替代原料使用，提高原材料替代比例
符合

（17）本项目与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体[2022]17号）符合性分析

表1-19  本项目与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》符合性分析

项目

方案要求
本项目情况

符合性

分类管理，完善重金属污染物排放管理制度

探索重金属污染物排放总量替代管理豁免。在统筹区域环境质量改善目标和重金属环境风险防控水平、高标准落实重金属污染治理要求并严格审批前提下，对实施国家重大发展战略直接相关的重点项目，可在环评审批程序实行重金属污染物排放总量替代管理豁免。对利用涉重金属固体废物的重点行业建设项目，特别是以历史遗留涉重金属固体废物为原料的，在满足利用固体废物种类、原料来源、建设地点、工艺设备和污染治理水平等必要条件并严格审批前提下，可在环评审批程序实行重金属污染物排放总量替代管理豁免

本项目严格控制固体废物来源，选择一般工业固体废物进行原料替代，不涉及重金属总量指标
符合

突出重点，深化重点行业重金属污染治理

加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。加强尾矿污染防控，开展长江经济带尾矿库污染治理“回头看”和黄河流域、嘉陵江上游尾矿库污染治理。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染

本项目使用符合生产要求的一般工业固体废物进行生产，不涉及以重金属为主要成分的固体废物使用
符合

综上所述，本项目符合国家及省、市相关环保要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、公司概况

山东宝山科技有限公司原名为淄博市淄川区宝山水泥厂，注册成立于1995年5月18日，注册地位于山东省淄博市淄川区岭子镇宋家村566号，法定代表人为贾木海。经营范围包括水泥研发、生产、销售等。本项目所在厂区内现有项目情况见表2-7，现有项目年生产水泥熟料124万吨。
2、项目情况

项目名称：山东宝山科技有限公司碳减排提升技术改造项目
建设单位：山东宝山科技有限公司
建设性质：技术改造
项目地点：山东宝山科技有限公司现有水泥生产项目分为南北两处厂区，其中北厂区为水泥粉磨生产装置区域，南厂区为水泥熟料生产装置区域，本项目建设地点位于淄博市淄川区岭子镇龙泉村西680米山东宝山科技有限公司南厂区内，中心经纬度：东经：117°45′8.788″，北纬：36°37′40.515″。项目所在位置详见附图1，根据现场勘查可知，本项目厂区北侧为道路，南侧、西侧、东侧为空地。项目周边环境关系图情况详见附图2。
建设规模和内容：为公司生产发展的需要，计划投资100万元，利用现有厂房和设施，对南厂区现有料仓、输送设备及计量设备及配套的环保设施进行技术改造，使用山东省内淄博市及周边地市产生的粉煤灰、造纸白泥、铁尾矿等一般固体废物，替代现有项目部分原料，用于现有项目水泥熟料生产，根据《企业温室气体排放核算与报告指南水泥行业》等文件资料，本项目选用的替代原料均属于非碳酸盐替代原料，能够有效减少生产过程中二氧化碳排放，实现碳排放削减及固体废物的再利用。本项目不新增生产设施，依托现有生料磨等设备，改造现有堆场及配套输送设施、计量设施，重新规划堆场物料存放区域以及设施位置，以适应新增不同种类原材料处理需要。
环保投资：项目预计环保投资5万元，占总投资的5%，主要用于现有物料堆场、输送设施、废气处理装置改造，使其适用本项目建成后的需要。
本项目涉及的工程组成见下表。

表2-1  项目工程组成一览表

工程组成
工程名称
工程内容
备注
主体工程

下料棚
密闭料棚，面积约288m2，用于除粉煤灰外其他新增原材料的下料堆放，设置集气罩，下料过程废气经收集后与输送装置废气一同处理，通过排气筒DA010排放
依托

现有
粉煤灰仓
2座，容积约620m3，用于粉煤灰下料存放，每座仓顶均设置除尘器，废气经处理后分别通过排气筒DA067及DA068排放
依托

现有
其他堆场
1座，容积约24000t，用于辅料粉料存放
依托

现有
公用工程
供电系统
来自区域供电网，设置配电室1座，用于生产供电。

依托

现有
供水系统
无新增用水
--
环保工程
废气处理措施
本项目物料使用过程涉及废气：下料过程废气经收集后与输送、破碎装置废气一同处理，通过15m排气筒DA010排放；粉煤灰下料存放，每座仓顶均设置除尘器，废气经处理后分别通过排气筒DA067（25m高）及DA068（29m高）排放；堆场密闭，设置喷淋系统，通过喷淋降尘。

本项目建成后发生变动工序废气：石灰石破碎废气经布袋除尘器收集后通过15m高排气筒DA060排放；石灰石仓密闭，设置喷淋系统，通过喷淋降尘。
依托

现有
噪声处理措施
本项目不涉及新增生产设施，仅对现有厂区输送、计量设施进行位置变动，现有项目已采取选用低噪声设备，设备合理布局，采取隔声、减震及距离衰减等措施降噪。
依托

现有
固废处理措施
本项目涉及的除尘器集尘收集后返回生产。
依托

现有
废水处理措施
本项目不涉及新增职工，不涉及新增生活污水产生；本项目选用的固体废物均为含水率较低的固态物料，入厂后在下料口经辅料输送破碎装置处理后送至堆场内，不单独存放，不涉及渗滤液产生。
依托

现有
3、产品方案

本项目建成后，不改变现有项目产品方案，本项目建设前后产品方案见下表：

表2-2   项目产品方案一览表

产品名称

建设前产量

建设后产量
单位

备注
普通硅酸盐水泥熟料
124
124
万t/a
产品执行《硅酸盐水泥熟料》（GB/T 21372-2024）以及《通用硅酸盐水泥》（GB175-2023）标准
表2-3  项目产品质量标准

序号
性能
指标
备注
1
凝结时间
初凝时间不少于45min，终凝时间不大于390min
《硅酸盐水泥熟料》（GB/T 21372-2024）标准
2
煮沸安定性
合格
3
基本化学性能（质量分数，%）
f-CaO

≤1.5

MgO

≤5.0

烧失量
≤1.0

不溶物
≤0.5

SO3
≤1.5

Cl-
≤0.06

硅酸盐矿物含量
≥66

CaO/SiO2（质量比）
≥2.0

4
抗压强度指标
强度等级
42.5

52.5

3d

≥22.0MPa

≥27.0MPa

28d

≥42.5MPa

≥52.5MPa

5
放射性
内照射指数IRa应不大于1.0、外照射指数Ir应不大于1.0

6
重金属含量和可浸出重金属含量
应符合GB/T30760的要求，或由买卖双方协商确定
4、主要生产设备
本项目无新增生产设施，依托现有生料磨等设备，改造现有堆场及配套输送设施、计量设施。

表2-4  本项目涉及生产设备一览表
序号
设备
规格
数量
备注
1
冲击式破碎机
台时产量220t/h
1台
依托现有，辅料破碎
2
锤式破碎机
台时产量800t/h
1台
依托现有，石灰石破碎
3
粉煤灰仓
1座260t；1座360t
2座
依托现有，粉煤灰存储
4
其他堆场
24000t
1座
依托现有，辅料均化存储
5
立式生料磨
磨盘直径3.7m
2台
依托现有，分别用于石灰石及辅料磨粉
6
水泥窑
内径4.8m，长74m
1台
依托现有
7
输送系统
给料机、皮带、斗提
1套
依托现有
5、主要原辅材料及能源消耗              
项目建成后，本项目所采用的固体废物计划从淄博市境内进行收集运输，目前尚未与相关企业签订协议，相关组分尚不明确，采用含水率较低或干基物料进行生产，使用前无需进行烘干脱水等处理，根据生产要求调整用量比例，原辅材料含水率技改前后基本一致，主要原辅材料及能源消耗变化详见表2-5。

表2-5  项目主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

单位
技改前用量
技改后用量
备注

主要原辅材料
1
石灰石
万t/a
150
140
石灰质原料
2
砂岩
万t/a
16
11
硅质校正材料

3
钢渣
万t/a
6
0.5
铁质校正材料
4
铝矾土
万t/a
20
17
铝质校正材料
5
熟石灰
万t/a
0
0.5
石灰质原料，固态，块状，汽运，散装
6
氟化钙
万t/a
0
0.3
石灰质原料，固态，块状，汽运，散装
7
废石膏
万t/a
0
0.5
石灰质原料，固态，块状，汽运，散装
8
电石渣
万t/a
0
0.7
石灰质原料，固态，块状，汽运，散装
9
造纸白泥
万t/a
0
3.5
石灰质原料，固态，块状，汽运，散装
10
建筑垃圾
万t/a
0
4.5
石灰质原料，固态，块状，汽运，散装
11
转炉渣
万t/a
0
1
铁质校正材料，固态，块状，汽运，散装
12
铁尾矿
万t/a
0

3
铁质校正材料，固态，块状，汽运，散装
13
铜渣
万t/a
0
1
铁质校正材料，固态，块状，汽运，散装
14
硫酸渣
万t/a
0
0.5
铁质校正材料，固态，块状，汽运，散装
15
赤泥
万t/a
0
0.5
铝质校正材料，固态，块状，汽运，散装
16
铝渣
万t/a
0
2
铝质校正材料，固态，块状，汽运，散装
17
煤矸石

万t/a
0
0.5
铝质校正材料，固态，块状，汽运，散装
18
粉煤灰
万t/a
0
5
硅质校正材料，粉状，汽运，散装，存放于粉煤灰库
能源及燃料消耗
19
燃煤

t/a
250000
250000
用量不变
20
电
万kWh/年
7304
7304
用量不变
21
水
万立方米/年
108.593
108.593
用量不变

注1：根据《企业温室气体排放核算与报告指南  水泥行业》，本项目使用物料均为非碳酸盐替代原料，能够减少生产过程中的二氧化碳排放

注2：本项选用的原料均为供应方提供的干化原料，不涉及液态、泥态物料使用。
表2-6  原辅料代码及来源情况一览表

序号

名称

固废代码
来源情况
1
熟石灰
900-099-S59
工业生产过程中产生的，经过分析鉴定不属于危险废物的熟石灰（pH不超过12.5），通常为白色粉末、强碱性、易吸收空气中水分和二氧化碳而潮解结块，具有胶凝性
2
氟化钙
900-099-S59
含氟废水处理过程产生的以氟化钙为主要成分的干化污泥
3
废石膏
900-099-S06
环保脱硫治理过程中产生的工业副产石膏。其颗粒形态多样，包括板状、椭球状、短柱状等，颗粒较细。
4
电石渣
261-003-S16

电石水解获取乙炔气产生的以氢氧化钙为主要成分的废渣

5
造纸白泥
221-007-S15

造纸行业碱回收工段中来自苛化工段的石灰渣，主要成分是碳酸钙，还含有一定量的硅化物。
6
脱硫粉剂
900-099-S59
工业生产过程中产生的，经过分析鉴定不属于危险废物的脱硫粉剂（pH不超过12.5）
7
建筑垃圾
502-099-S73

通常包含混凝土块、砖块、砂浆等，为路基材料辅助骨料或填充料
8
转炉渣
900-001-S03

煤炭燃烧产生的炉渣
9
铁尾矿
081-001-S05

铁矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物

10
铜渣
321-001-S01

铜矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物

11
硫酸渣
261-001-S16

硫铁矿煅烧渣，生产硫酸过程中，煅烧硫铁矿产生的煅烧炉渣

12
赤泥
321-001-S09

从铝土矿中提炼氧化铝后排出的污染性废渣，一般含氧化铁量大，外观与赤色泥土相似。

13
铝渣
091-006-S05

铝矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物

14
煤矸石
060-001-S04
煤矿在开拓掘进、采煤和煤炭洗选等生产过程中排出的含碳岩石

15
粉煤灰
900-001-S02
从燃煤过程产生的烟气中收捕下来的细微固体颗粒物，不包括从燃煤设施炉膛排出的灰渣。主要来自电力、热力的生产和供应业和其他使用燃煤设施的行业

6、项目原辅料收集、运输、贮存过程的污染控制措施
（1）本项目原料主要为一般固体废物，根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）项目原料贮存过程中需满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输：贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌。

排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。

（2）参照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ 1034 2019）中相关要求，排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。实施简化管理的排污单位，其环境管理台账内容可适当缩减，至少记录污染防治设施运行管理信息和监测记录信息。

环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。产污设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

（3）参照《山东省生态环境厅关于进一步加强固体废物环境管理信息化工作的通知》（鲁环发〔2025〕3号）中相关要求，产生一般工业固体废物的单位，应于每年1月31日前，通过平台报送上年度一般工业固体废物产生、贮存、转移、利用和处置情况。支持有关单位使用平台运行一般工业固体废物电子联单、建立电子台账，逐步实现一般工业固体废物产生、收集、贮存、转移、利用、处置等全过程信息化追溯。
7、公用工程

（1）给排水

1）给水
本项目不改变生产工艺，无新增生产用水环节，无新增职工，无新增生活用水，物料总用量基本不变，运输过程车辆清洗用水量基本不变。因此本项目建设不涉及给水变动。
2）排水

本项目无新增废水产生，不涉及废水排放变动。
（2）供电系统

项目建成后不涉及新增用电设施，用电量基本不发生变动。
8、劳动定员及工作制度

本项目无新增劳动定员，南厂区现有劳动定员127人，不改变现有工作制度，现有项目年工作310天，每天运行24小时。

9、总平面布置

本项目依托现有生产设施进行建设，下料口、粉煤灰库及辅料破碎装置位于南厂区东南侧，其他堆场位于厂区西南侧，本项目区域西侧、东侧及南侧为厂区边界，北侧为氨水罐及余热发电装置区域。本项目厂区北侧为道路，南侧、西侧、东侧为空地。本项目不涉及新增生产设施，无新增废气产生环节，生产设施以及生产过程对厂区内职工生活及办公影响较小，平面设施布局兼顾了生产流程及物流走向，因此本项目平面布局合理。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程

1、施工期
    本项目施工期无新建设施，不涉及土木工程，施工期仅进行设备的位置调整及设施区域划分，因此本次评价不再对施工期进行分析。
2、营运期

[image: image82.jpg]



图2-3 工艺流程及产污节点图
（1）破碎均化
现有项目矿山运输至厂区的石灰石通过锤式破碎机破碎后进入石灰石均化棚内，现有项目外购的砂岩、铝矾土、钢渣等辅料通过冲击式破碎机破碎后进入辅料堆场；本项目新增固体废物原料均为供应商提供的干化后物料，使用前需进行破碎、粉磨、均化处置，除粉煤灰外，熟造纸白泥、铁尾矿等其他一般固体废物入厂后，在现有下料口内卸料，通过现有输送系统输送至现有冲击式破碎机破碎后进入辅料堆场存放；过程中会产生破碎粉尘、堆场粉尘及噪声。
（2）配料立磨

本项目新增粉煤灰在粉煤灰仓内存储，通过输送系统自带的配料系统管线进行输送，与本项目新增的处理后的一般固体废物以及现有项目的砂岩等辅料，根据生产要求配比后进入辅料生料磨，石灰石进入石灰石生料磨，粉磨后进入生料均化棚。过程中会产生输送粉尘、配料粉尘、粉煤灰仓储粉尘、立磨粉尘、均化棚、堆场粉尘以及噪声。
（3）熟料生产
本项目处理后的辅料与石灰石一同经过现有生产设施进行处理，本项目不涉及后续熟料生产加工工序改动，不涉及燃料替代等环节。
4、营运期产污环节分析

（1）废气：本项目下料过程废气经收集后与输送、破碎装置废气一同处理，通过排气筒DA010排放；粉煤灰下料存放，每座仓顶均设置除尘器，废气经处理后分别通过排气筒DA067及DA068排放；堆场密闭，设置喷淋系统，通过喷淋降尘。
（2）废水：本项目不涉及新增废水排放。

（3）固废：本项目不涉及新增固废产生，运行过程产生的除尘器集尘返回生产再用，不作为固体废物处理。
（4）噪声：本项目不涉及新增生产过程产噪设施。



	与项目有关的原有环境问题
	山东宝山科技有限公司原名为淄博市淄川区宝山水泥厂，注册成立于1995年5月18日，注册地位于山东省淄博市淄川区岭子镇宋家村566号，法定代表人为贾木海。经营范围包括水泥研发、生产、销售等。本项目所在厂区内现有项目情况如下表所示：

表2-7  本项目所在厂区项目情况一览表
项目名称
环评审批
验收情况
备注
4000t/d新型干法熟料生产线技改工程
鲁环审[2009]212号

鲁环验[2015]138号
年产水泥熟料124万吨
9MW纯低温余热发电工程
鲁环报告表[2009]285号
鲁环验[2015]139号
窑尾烟气脱硝项目
淄环报告表[2013]134号
淄环验[2014]31号
山东宝山科技有限公司篦冷机节能改造项目
川环报告表[2021]41号
2020年5月21日自主验收
表2-8  与本项目有关的废气有组织排放情况一览表
采样点位
DA060石灰石破碎排气筒
排气筒参数
高度15m/内径0.38m
采样频次
第一次
第二次
第三次
平均值
排放浓度（mg/m3）

3.4
3.1
3.6
3.4
排放速率（kg/h）
0.0301
0.0266
0.0315
0.0294
风量（m3/h）
8866
8594
8748
8736
监测信息
山东尚石民通环境检测有限公司2025年5月24日监测， 报告编号尚石检字（2025）第05178号，监测期间为满负荷运行
采样点位
DA010辅材破碎排气筒
排气筒参数
高度15m/内径0.5m
采样频次
第一次
第二次
第三次
平均值
排放浓度（mg/m3）

2.8
3.2
3.7
3.2
排放速率（kg/h）
0.0302
0.0350
0.0391
0.0348
风量（m3/h）
10791
10931
10572
10765
监测信息
山东尚石民通环境检测有限公司2025年5月24日监测， 报告编号尚石检字（2025）第05178号，监测期间为满负荷运行
表2-9  现有项目（南厂区）废气无组织监测情况
[image: image1.emf]矿山石灰

石

破碎

石灰石预

均化

砂岩、铝矾

土、钢渣等

辅料下料

破碎

辅料均化

生料配料 生料立磨 生料均化

预热分解

炉

回转窑煅

烧

冷却 熟料库

烟煤 立磨 煤粉仓

本项目新增

辅料

粉煤灰

下料口

G1、N1

G2、N2

G4

G3

G5

G7、N2

G6

G8

G9

G10

G11

G13、N3

G12

G14

图例

本项目涉及前期处理工段

G：废气

N：噪声

S：固废

             采样点位

检测项目、采样时间

上风向1#

下风向2#

下风向3#

下风向4#

颗粒物（mg/m3）

2024年

5月23日

第一次

0.208
0.266
0.265
0.278
第二次

0.216
0.274
0.273
0.268
第三次

0.225
0.284
0.282
0.286
第四次

0.235
0.291
0.292
0.292
平均值
0.221
0.279
0.278
0.281
监测信息
山东尚石民通环境检测有限公司2025年5月24日监测， 报告编号尚石检字（2025）第05174-1号，监测期间为满负荷运行
表2-10  现有项目（南厂区）厂界噪声监测情况一览表

[image: image76.jpg]


检测日期

检测点位
2024年5月24日
昼间dB（A）
夜间dB（A）
▲1#东厂界外1m
56.5
46.0
▲2#南厂界外1m
56.1
45.1
▲3#西厂界外1m
55.8
45.5
▲4#北厂界外1m
55.9
44.5
监测信息
山东尚石民通环境检测有限公司2025年5月24日监测， 报告编号尚石检字（2025）第05174-1号，监测期间为满负荷运行
现有项目已按照要求办理排污许可证，许可证编号为91370302164204827Q001P，并按照要求填报排污许可执行报告。根据企业2024年度排污许可执行报告统计，现有项目污染物排放量如下

表2-11  现有项目污染物排放量

污染物类别
污染物
排放量统计（t/a）
备注
废气
氮氧化物
141.382
申请许可排放量269.5t/a
二氧化硫
9.4548
申请许可排放量56.95t/a
颗粒物
8.27862
申请许可排放量97.9737t/a
VOCs
0
--
废水
废水量
0
全厂无废水排放
COD
0
氨氮
0
固废

废润滑油
3.6
委托资质单位处理
废润滑油桶
1.0
委托资质单位处理
废油漆包装物
0.5
施工过程产生，委托资质单位处理
废矿石
300000
用于矿山修复
除尘器集尘
480000

回用于生产
生活垃圾
20
环卫清运
根据现场勘查，现有项目存在的环保问题及解决方案如下

表2-12  现有项目存在问题及解决方案

序号

现有项目存在问题

解决方案

整改期限

1

下料棚密封不严，有粉尘逸散现象

封堵下料棚密封不严区域，强化厂区喷淋
一月内
2

其他堆场上方部分喷淋头出现堵塞
安排维修人员尽快疏通喷淋头堵塞孔洞
一月内
3

厂区地面有积尘需及时清理
安排环保管理人员及时清扫，落实环保制度，强化管理责任
一月内



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据淄博市生态环境局网站公布的《2024年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2025年1月27日发布），项目所在淄川区范围内环境空气污染物数据统计及评价情况见表3-1。

表3-1  2024年项目区域空气质量现状评价结果一览表

污染物

单位

年评价指标

现状浓度

评价标准

占标率%
达标情况

SO2
μg/m3
年平均质量浓度

12
60

20
达标

NO2
μg/m3
年平均质量浓度

30
40

75
达标

PM10
μg/m3
年平均质量浓度

69
70

98.6
达标

PM2.5
μg/m3
年平均质量浓度

42
35

128.6
超标

CO

mg/m3
95%保证率日平均浓度

1.2
4

30
达标

O3
μg/m3
90%保证率日最大8h滑动平均浓度

190
160

118.8
超标

由上表可以看出，项目所在区域PM10、O3浓度超标，项目区域为不达标区。
为改善区域大气环境治理，淄博市出台了《淄博市“十四五”生态环境保护规划》，规划目标为，锚定2035年远景目标，到2025年，生态文明建设实现新进步，全域公园城市初步成型，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源利用效率大幅提高，主要污染物排放总量大幅减少，生态系统稳定性明显增强，生态环境根本好转。生产生活方式绿色转型成效显著。国土空间开发保护格局基本形成，产业结构、能源结构、交通运输结构、农业投入结构进一步优化，绿色低碳发展加快推进，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，碳排放强度持续降低，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。生态环境根本性改善。到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。可以预计，项目区域环境空气质量将得到有效改善。
2、地表水环境

项目所在区域主要地表水体为孝妇河支流，根据淄博市生态环境局发布的《2024年1-12月全市地表水环境质量状况》（2025年1月25日发布），距离本项目最近断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。
3、声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，本项目不需要对区域声环境质量进行评价。

4、生态环境

本项目在现有车间建设，不新增用地，无需对区域生态环境质量进行评价。

5、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、 卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。

6、土壤、地下水环境

本项目建成后，对危废间、生产区域、化粪池等地面均进行防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	根据现场调查，项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。环境敏感目标分布见附图3。

表3-2  主要环境保护目标
保护类别
保护对象
相对厂址方位
相对厂界距离（m）
环境功能区
大气环境

厂界外500m范围内无环境保护目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

声环境

厂界外50米范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区要求

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态环境

项目不新增现有厂区范围外建设用地，无生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

本项目运营期有组织废气颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表2水泥行业重点控制区大气污染物排放浓度限值；厂界无组织颗粒物排放执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3水泥行业标准要求；厂界臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值。

表3-3  废气排放标准一览表

排污口

污染物

浓度限值mg/m3
排放速率kg/h

标准来源

DA010
颗粒物
10
/
《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表2水泥制造行业重点控制区

DA067
颗粒物
10
/
DA068
颗粒物
10
/
无组织浓度限值（mg/m3）
厂界

颗粒物

1.0

/

《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3水泥行业
臭气浓度
16（无量纲）
/
《挥发性有机物排放标准 第7部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值
2、噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-4   工业企业厂界环境噪声排放标准

时间

噪声限值（dB（A））

标准来源

昼间

夜间
营运期

60

50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

3、固体废物

项目一般固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。



	总量

控制

指标
	根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD、氨氮排放总量控制。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟（粉）尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。

根据工程分析，本项目无废水外排，无需申请废水污染物总量控制指标。本项目建成后，颗粒物总量满足本项目建成后全厂总量要求，因此本项目无需申请总量控制。




主要环境影响和保护措施

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.环境空气影响和保护措施分析

本项目下料过程废气经收集后与输送、破碎装置废气一同处理，通过排气筒DA010排放；粉煤灰下料存放，每座仓顶均设置除尘器，废气经处理后分别通过排气筒DA067及DA068排放；堆场密闭，设置喷淋系统，通过喷淋降尘。本次评价对本项目建成后排气筒DA010重新核算分析，DA010对应工序现有排放量计入以新带老削减量，本项目建成后因石灰石破碎量减少导致工序污染物排放量降低，排气筒DA060有组织颗粒物排放量及对应无组织排放量计入以新带老削减量。
1.1系数确定

  表4-1  项目废气参数表

废气

产污系数
工时h
来源
计算量t/a
辅料（除粉煤灰外）下料储存、输送废气
220g/t产品
7440
《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子中卸料及装入破碎机环节
470000
辅料（除粉煤灰外）破碎废气
660g/t产品
7440
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4210 金属废料和碎屑加工处理行业系数表

470000
粉煤灰存储输送废气
190g/t产品
7440
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表
50000
1.2废气源强核算
（1）有组织废气
①DA010
本项目建成后，因处理的物料量发生变动，辅料下料、输送、破碎排气筒DA010污染物排放情况发生变化，本项目建成后，预计经下料口进入辅料破碎机的辅料（除粉煤灰外）用量为470000t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表以及《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子中卸料及装入破碎机环节提供的系数，本项目建成后，辅料（除粉煤灰外）下料、输送及破碎过程颗粒物产生量为413.6t/a，经现有下料口、输送带及破碎机处设置的集气罩收集后，通过现有除尘器处理，最终经15m高排气筒DA010有组织排放。

根据现场勘查，现有下料口、输送带及破碎机处均设置密闭罩棚，废气收集效率较高，本次评价收集效率取值95%，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中301水泥、石灰和石膏制造行业系数手册提供资料，布袋除尘器处理效率约为99.9%，根据现有项目例行监测结果，现有项目排气筒DA010风机风量向下取整为10000m3/h，年运行7440h，本项目建成后不改变现有废气收集处理参数及处理方式，不改变运行时间，则排气筒DA010颗粒物有组织产生量为392.920t/a，产生速率为52.812kg/h，产生浓度为5281.2mg/m3，经处理后颗粒物有组织排放量为0.393t/a，排放速率为0.053kg/h，排放浓度为5.3mg/m3，能够满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表2水泥行业重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）。
②DA067、DA068
本项目建成后，新增粉煤灰辅料使用及存储，依托2座粉煤灰仓存储粉煤灰，存储过程中会有废气颗粒物产生，分别经仓顶布袋除尘器处理后通过排气筒DA067、DA068排放。废气产生量与物料年存储转运量有关，本项目建成后新增粉煤灰用量约为50000t/a，按照粉煤灰仓大小比例估算，1#粉煤灰仓容量360t，对应排气筒DA067，2#粉煤灰仓容量260t，对应排气筒DA068，本项目建成后，1#粉煤灰仓存储转运粉煤灰量约29000t/a，2#粉煤灰仓存储转运粉煤灰量约21000t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表，粉煤灰存储周转过程颗粒物产生量分别为1#粉煤灰仓5.51t/a、2#粉煤灰仓3.99t/a，全部经仓顶自带除尘器处理后通过25m高排气筒DA067以及29m高排气筒DA068排放。
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中301水泥、石灰和石膏制造行业系数手册提供资料，仓顶除尘器处理效率约为99%，根据企业设计，风机风量约为1#粉煤灰仓3000m3/h、2#粉煤灰仓2000m3/h，则本项目建成后，排气筒DA067废气颗粒物有组织产生量为5.51t/a，产生速率为0.741kg/h，产生浓度为247mg/m3，经处理后颗粒物有组织排放量为0.055t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为2.3mg/m3；DA068废气颗粒物有组织产生量为3.990t/a，产生速率为0.536kg/h，产生浓度为268mg/m3，经处理后颗粒物有组织排放量为0.040t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为2.5mg/m3，能够满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表2水泥行业重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）。
（2）无组织废气
根据前文核算，本项目建成后，无组织颗粒物主要来自于辅料下料、输送、破碎工序未收集颗粒物，排放量为20.68t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册提供的数据，现有项目无组织颗粒物处理措施为洒水降尘，设置密闭围挡，无组织颗粒物综合处理效率可达99%，在依托现有项目无组织颗粒物处理措施后，本项目无组织颗粒物排放量为0.207t/a。根据AERSCREEN估算模式结果，本项目无组织颗粒物最大落地浓度能够满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3水泥行业标准要求（0.5mg/m3）。

本项目新增辅材不涉及具有明显异味的液态或半固态物质，不涉及以恶臭污染物为主要成分的物料，运行过程中辅料通过下料破碎后在堆场内存放，所产生的臭气主要来自于少量辅料自带的异味，本次评价以臭气浓度进行表征，根据企业实际运行情况，可以预计本项目建成后南厂区厂界臭气浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值（16无量纲）。
（3）以新带老削减量核算
①现有辅料下料、破碎工序颗粒物削减量核算
参照现有项目例行监测结果，现有项目辅料下料、破碎工序颗粒物经排气筒DA010有组织排放速率为0.0348kg/h（平均值），按照年运行7440h计算，则现有项目DA010颗粒物排放量为0.259t/a，按照有组织废气收集效率95%、布袋除尘器处理效率99.9%以及无组织颗粒物控制效率99%核算，对应无组织颗粒物产生量为13.632t/a，排放量为0.136t/a。全部计入以新带老削减量。
②现有石灰石输送破碎工序颗粒物削减量核算

参照现有项目例行监测结果，现有项目石灰石工序颗粒物经排气筒DA060有组织排放速率为0.0294kg/h（平均值），按照年运行7440h计算，则现有项目DA060颗粒物排放量为0.219t/a，按照有组织废气收集效率95%、布袋除尘器处理效率99.9%以及无组织颗粒物控制效率99%核算，对应无组织颗粒物产生量为11.526t/a，排放量为0.115t/a，本项目建成后，石灰石破碎量由150万吨减少至140万吨，折算颗粒物削减量为有组织0.015t/a、无组织0.008t/a。全部计入以新带老削减量。

根据预测结果，项目不属于大气环境一级评价项目，无须设置环境空气防护距离。
表4-2  项目有组织废气排放情况表

产排污环节

污染物种类

产生浓度（mg/m3）
产生速率（kg/h）
产生量（t/a）
排放形式

治理设施

废气量（m3/h）
收集效率（%）
综合处理效率（%）
是否为可行技术

排放口编号

排放

浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
污染物排放量（t/a）
排放

时间

（h/a）
辅料下料破碎输送
颗粒物

5281.2
52.812
392.920
有组织

布袋除尘器

10000
95
99.9
是

DA010
5.3
0.053
0.393
7440
粉煤灰输送存储
颗粒物
247.0
0.741
5.510
有组织
袋式除尘器
3000
100
99
是
DA067
2.3
0.007
0.055
7440
颗粒物
268.0
0.536
3.990
有组织
袋式除尘器
2000
100
99
是
DA068
2.5
0.005
0.040
7440
表4-3  本项目建成后大气污染物排放口基本情况表
排放口编号

排放口名称

排放口类型

排放口地理坐标/经度/纬度

排气筒参数

污染物种类

排放标准

监测因子

监测频次

高度（m）
出口内径（m）
排气温度（℃）
限值

名称

DA010

辅材破碎排气筒

一般排放口

经度117°45′11.84″ 

纬度

36°37′35.04″

15

0.5

常温

颗粒物

10mg/m3
《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表2水泥行业重点控制区大气污染物排放浓度限值

颗粒物

半年1次
DA067
1#粉煤灰库排气筒

一般排放口
经度
117°45′11.52″ 

纬度

36°37′36.59″

25
0.38
常温
颗粒物
10mg/m3
颗粒物

两年1次
DA068
2#粉煤灰库排气筒
一般排放口
经度
117°45′11.74″ 

纬度
36°37′36.37″

29
0.38
常温
颗粒物
10mg/m3
颗粒物
两年1次
厂界

厂界无组织

/

/

/

/

/

颗粒物
0.5mg/m3
DB 37/ 2373-2018表3水泥行业标准要求
颗粒物
每季度1次
/
/
/
/
/
臭气浓度
16无量纲
DB37/2801.7-2019表2
臭气浓度
每年1次
综上，本项目废气产排情况见表4-4。

表4-4  废气产生及排放情况一览表
排放源

污染物

有组织

无组织

合计

DA010
颗粒物

0.393
0.207
0.600
DA067
颗粒物

0.055
0
0.055
DA068
颗粒物

0.040
0
0.04
合计
颗粒物
0.488
0.207
0.695
以新带老削减
颗粒物

0.274
0.144
0.418
1.3废气处理措施可行性分析
①废气治理措施及合理性：

布袋除尘器工作原理：含尘气体从底部开口法兰进入滤室，粗颗粒直接落入灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘停留在滤袋表面。洁净气体通过袋口进入洁净空气室，由风机排到大气中。当滤袋表面粉尘增多时，程控仪表开始工作。依次打开脉冲阀，使压缩空气从喷嘴喷出，清洗滤袋，使滤袋突然膨胀。在反向气流的作用下，布袋表面的粉尘迅速从滤袋中分离出来，落入灰仓，由排灰阀排出。

②可行性分析

本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低，根据《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847-2017），本项目选择的布袋除尘器属于其中可行技术，参照现有项目监测结果，现有项目对应工序排气筒废气能够达标排放，因此本项目选择的废气处理措施技术可行。
    本项目污染物均能达标排放，对周围大气环境影响较小。
1.4非正常工况
项目所涉及的非正常工况主要为各废气治理装置发生故障，从而造成废气的不达标排放。本项目非正常工况主要为生产过程中布袋除尘器因未得到有效检修，布袋发生堵塞故障，在此情况下废气治理措施对废气的处理效率下降至无法满足处理要求，导致排气筒超标排放，项目非正常工况下大气污染物的产生及排放情况见下表。

表4-5  项目非正常工况废气排放情况表
名称

污染物

产生速率kg/h
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放标准
发生频次
持续时间
控制措施
DA010
颗粒物

52.812
52.812
5281.2

10mg/m3
一年一次
15min
停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用

DA067
颗粒物
0.741
0.741
247.0
10mg/m3
一年一次
15min
DA068
颗粒物
0.536
0.536
268.0
10mg/m3
一年一次
15min
由上表可知，本项目非正常工况下，废气处理装置去除效率为0，颗粒物排放浓度超标。
建设单位应确保集气罩及布袋除尘器等环保设备正常运行，并定期对环保设施进行检修，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。

1.5监测要求

本项目行业类别为C3011 水泥制造行业以及N7723固体废物治理，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）规定，本项目废气监测计划如下表。
表4-6  项目废气监测要求表

序号

监测点位

排放口类型

监测因子

监测频次

执行标准

1
DA010
一般排放口
颗粒物
半年1次

《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表2重点控制区
2
DA067
一般排放口
颗粒物
两年1次

3
DA068
一般排放口
颗粒物
两年1次

4
厂界
--
颗粒物
每季度1次

《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3水泥行业标准要求
--

臭气浓度
每年一次
《挥发性有机物排放标准 第7部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值（16无量纲）
2废水环境影响分析
本项目不涉及新增废水产生，现有项目生产过程无废水排放，本项目建成后运行期间对地表水环境影响较小。
3噪声环境影响分析

本项目仅对现有设施进行改造，下料棚、粉煤灰仓等目前均已建成并纳入排污许可管理，本次评价不涉及新增产噪设施，参照现有项目厂界例行监测结果，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。本项目建成后全厂噪声根据现有项目排污许可管理要求进行，具体如下表所示。
表4-7  项目噪声监测要求表

项目

监测项目

Leq

噪声
监测布点

东、南、西、北厂界外1m 处
监测频率

每季度监测一次

采样分析、数据处理

按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测

4固废环境影响分析
4.1固废产生及处置情况

本项目建成后，不涉及新增劳动定员，因此无新增生活垃圾产生；不新增生产设施，因此不会产生废机油等设备维护过程危险废物；本项目涉及固体废物主要为除尘器集尘，根据前文分析，本项目建成后，新增布袋除尘器集尘量为401.932t/a，以新带老削减布袋除尘器集尘量为273.726t/a。布袋除尘器集尘属于一般固体废物，产生后回用于现有项目生产，不作为本项目固体废物处理。
本项目固体废物产生及处置情况见下表。

表4-8  项目固体废物产生及处置情况一览表

序号

名称

产生源

固废性质

产生量（t/a）

固废代码

性状

危险特性

处置方式

1
除尘器集尘
生产过程
一般固废

401.932
900-099-S17

固态

/

回用于生产
本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。
4.2固废管理情况

本次环评针对本项目产生的一般固体废物除尘器集尘的管理提出以下要求：
本项目产生的一般工业固体废物管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，一般固废贮存区域参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场所应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等，贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

综上分析，项目运营期内严格落实本次评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应规定，对周围环境影响不大。

表4-9   监测计划一览表

环境要素

监测位置

监测项目

监测频次

固废

统计各类固废量

产生量、贮存状况、处置去向

半年统计一次

综上，项目各类固废均能得到有效处理，对周围环境影响较小。

5地下水、土壤环境影响分析
5.1地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

①源头控制措施

建设单位应加强日常巡查，规范原料选用，原料均为由供应单位处置后的干化物料，不得采用液态或半固态原料，辅料（除粉煤灰外）入厂后需按照操作规范通过下料口进入破碎机破碎后输送至辅料堆场内，杜绝因原辅材料导致的“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其要对下料口、堆场等区域进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层。

②分区防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。

根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，将项目场地分为一般防渗区、简单防渗区。
一般防渗区：下料棚、堆场
当天然基础层的渗透系数大于10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能，目前企业已对相关区域进行防渗处理。

简单防渗区：区域道路

简单防渗区只需进行一般地面硬化即可。
企业需加强对项目区巡查，减少“跑、冒、滴、漏”等情况的发生，可从源头上减少对周围土壤环境的影响；同时加强防渗处理，可降低事故发生时对土壤、地下水环境的影响。

采取上述措施后，项目在正常情况下不会对地下水或土壤环境造成污染影响。

项目区分区防渗设计见下表。
表4-10  项目区分区防渗设计一览表

防渗分区
区域
拟采取的防渗方案
一般防渗区
下料棚、堆场
采用防渗混凝土硬化地面，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s
简单防渗区

区域道路
简单硬化

根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。
6生态环境影响分析

本项目在现有厂区内进行建设，不新增厂区外建设用地，且用地范围内无生态环境保护目标，在此不展开生态环境影响评价。

7环境风险分析

本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

（1）评价依据

①风险调查

根据《危险化学品目录（2018版）》《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B等资料的内容，本项目新增原辅材料均不属于危险化学品及环境风险物质。
②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质，本项目不涉及新增环境风险物质，因此本项目环境风险较小，环境风险潜势直接判定为Ⅰ。
③评价等级

根据HJ169-2018中评价等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，相关划分依据详见下表：
表4-11  环境风险评价等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级只需进行简单分析。

（2）环境风险识别

本项目不涉及新增可燃物料，不涉及新增环境风险物质，生产过程中可能发生的风险是环保装置故障事故导致污染物超标排放，对周边大气环境造成影响。本次评价选择最大可信事故为环保装置故障事故。
（3）环境风险分析

    本项目生产过程中可能会因为布袋除尘装置未及时检修，导致环保设备发生故障，废气颗粒物超标排放，从而导致环境空气污染。
（4）环境风险防范措施

①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范； 

②加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫、检修设备，定期对环保装置进行监测，一旦发现环保装置非正常运行，在保证安全的情况下应立即停止生产，安排维修人员进行检修，待环保装置能够正常运行达标排放后方可重新恢复生产；
③设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。制定更加务实有效的应急救援预案，并定期给予演练。
（5）结论

本项目环境风险潜势为I，一旦发生事故，及时采取应急措施，在短时间内结束事故风险，且在短时间内通知企业工作人员疏散，维修环保设备。在此前提下，本项目事故风险处于可接受水平。

8.风险事故应急预案

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见下表。

表4-12  应急预案基本内容
序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：环保装置区域
2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境检测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。

9.电测辐射

本项目不涉及电磁辐射工艺。

10.环境管理与监测计划

（1）排污口规范化管理 

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染 

物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的 

重要手段。本项目应重点针对排放口进行规范化管理。 

①排污口规范化管理的基本原则 

1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； 

2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定项目废气排气筒和污水排放口为管理重点； 

3）排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 

②排污口的技术要求 

1）排污口的设置必须合理，进行规范化管理； 

2）排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求，留设采样孔和采样平台。 

③排污口立标管理 

1）污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB1556.2-1995）、 

《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见下表。

表4-13  排放口环境保护标志

排放口

废气排放口

噪声排放源

一般固体废物临时贮存区
提示标志图形
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]D




[image: image4.jpg]



警告标志图形
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



2）排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。  

3）图形颜色及装置颜色

提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；

警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。
（2）排污许可管理 
根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和 

《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。 

①项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 

②规范环保部门日常监督管理；本项目已经设置了环保专职人员，对项目区域内污染源进行定期监测（可以委托有资质的单位进行监测）。
（3）环境监测计划

①监测计划

企业应当参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）规定及当地环保部门的要求，应做好自行监测工作，具体监测内容可参考表4-14。

表4-14  项目污染源监测情况
项目

监测点位

监测内容

监测频率

废气

无组织

上风向1个监测点，下风向3个监测点
颗粒物
每季度1次
臭气浓度
每年一次
DA010
颗粒物
半年1次

DA067
颗粒物
两年1次

DA068
颗粒物
两年1次

固废

项目固废产生工段

统计种类、产生量、处理方式、去向

每月统计一次

噪声

各厂界
Leq(A）
每季度监测1次

为保证监测工作的顺利实施，必须根据国家规定对各污染源监测点进行规范化设计，以保证采样的方便、安全和准确，除以上监测内容外的监测指标应委托有资质的单位进行监测。并按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开。

②监测分析方法

监测方法和采用方法执行《环境监测技术规范》《环境监测分析方法》《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》的有关章节中的监测分析方法的有关规定。

③监测能力

厂区目前没有环境分析化验室，不具备环境监测能力，建设单位可根据监测计划委托有资质的单位进行例行环境监测。

④监测口及采样平台要求

根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等要求，项目采样口位置应分别满足如下要求：

a.对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍直径处；对于气态污染物，监测断面的设置可不受上述限制。

b.在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应不小于90mm，不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开；

c.烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置相互垂直的两个监测孔；

d.监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m.

（4）竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

表4-15  项目“三同时”验收一览表

项目

排放源

污染物

治理措施

验收指标

验收标准

噪声

厂界
噪声

降噪、减振、隔声、距离衰减等

昼间≤60dB（A）

夜间≤50dB（A）
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求

废水
/
/
/
/
/
固体废物

生产过程
除尘器集尘
回用于生产
全部合理处置

资源化、无害化

废气
DA010
颗粒物
集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA010排放
10mg/m3
满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表2水泥行业重点控制区
DA067
颗粒物
袋式除尘器处理后通过25m高排气筒DA067排放
10mg/m3
DA068
颗粒物
袋式除尘器处理后通过29m高排气筒DA068排放
10mg/m3
厂界
颗粒物
经设备密闭、厂房密闭、自然沉降、洒水降尘等处理后无组织排放
0.5mg/m3
《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3水泥行业标准要求
臭气浓度
密闭存储
16无量纲
《挥发性有机物排放标准 第7部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值（16无量纲）
11.环境影响评价制度与排污许可制度的衔接

本项目依托现有设施进行改建，目前相关设施已按照要求在排污许可证中进行填报。

本项目建成前后全厂污染物“三本账”分析

表4-16  污染物“三本账”统计一览表

   项目

分类

污染物名称

现有工程

排放量（固体废物产生量t/a）

现有工程

许可排放量t/a

本项目

排放量（固体废物产生量t/a）

以新带老削减量t/a

本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量t/a）

变化量t/a

废气

氮氧化物
141.382

269.5

0

/

141.382

0

二氧化硫
9.4548

56.95

0

/

9.4548

0

颗粒物
8.27862

97.9737

0.695

0.418

8.55562

+0.277

废水

CODcr
/

/

/
/

/
0
氨氮
/

/

/
/

/
0
一般工业固体废物

废矿石

300000

/

0

/

300000
0
除尘器集尘

480000

/
401.932

273.726

480128.206

+128.206

生活垃圾

20

/

0

/

20
0

危险废物

废润滑油

3.6

/

0

/

3.6
0
废润滑油桶

1.0

/

0

/
1.0
0
废油漆包装物

0.5

/

0

/

0.5
0



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA010
	颗粒物
	集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA010排放
	《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表2水泥行业重点控制区

	
	DA067
	颗粒物
	袋式除尘器处理后通过25m高排气筒DA067排放
	

	
	DA068
	颗粒物
	袋式除尘器处理后通过29m高排气筒DA068排放
	

	
	厂界
	颗粒物
	经设备密闭、厂房密闭、自然沉降、洒水降尘等处理后无组织排放
	《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表3水泥行业

	
	厂界
	臭气浓度
	密闭存储
	《挥发性有机物排放标准 第7部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值（16无量纲）

	声环境
	机械设备
	噪声
	降噪、减振、隔声、距离衰减等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）2类标准

	生活污水
	/
	/
	/
	/

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	本项目除尘器集尘回用于生产

	土壤及地下水污染防治措施
	①源头控制措施

建设单位应加强日常巡查，规范原料选用，原料均为由供应单位处置后的干化物料，不得采用液态或半固态原料，辅料（除粉煤灰外）入厂后需按照操作规范通过下料口进入破碎机破碎后输送至辅料堆场内，杜绝因原辅材料导致的“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其要对下料口、堆场等区域进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层。

②分区防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范； 

②加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫、检修设备，定期对环保装置进行监测，一旦发现环保装置非正常运行，在保证安全的情况下应立即停止生产，安排维修人员进行检修，待环保装置能够正常运行达标排放后方可重新恢复生产；
③设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。制定更加务实有效的应急救援预案，并定期给予演练。

	其他环境

管理要求
	无




六、结论

	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，项目用地不属于限制用地和禁止用地范围，拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，污染物满足达标排放、总量控制的基本原则，厂址附近环境质量现状适合项目建设，污染物排放分析结果表明项目对周围环境影响较小，环境风险可接受。在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

  


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量t/a）①
	现有工程

许可排放量t/a
②
	在建工程

排放量（固体废物产生量t/a）③
	本项目

排放量（固体废物产生量t/a）④
	以新带老削减量t/a
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥
	变化量t/a
⑦

	废气
	氮氧化物
	141.382
	269.5
	/
	0
	/
	141.382
	0

	
	二氧化硫
	9.4548
	56.95
	/
	0
	/
	9.4548
	0

	
	颗粒物
	8.27862
	97.9737
	/
	0.695
	0.418
	8.55562
	+0.277

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0

	一般工业

固体废物
	废矿石
	300000
	/
	/
	0
	/
	
	

	
	除尘器集尘
	480000
	/
	/
	401.932
	273.726
	480128.206
	+128.206

	
	生活垃圾
	20
	/
	/
	0
	/
	20
	0

	危险废物
	废润滑油
	3.6
	/
	/
	0
	/
	3.6
	0

	
	废润滑油桶
	1.0
	/
	/
	0
	/
	1.0
	0

	
	废油漆包装物
	0.5
	/
	/
	0
	/
	0.5
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书

委  托  书

淄博弈成环保技术服务有限公司：

根据国家《建设项目环境保护管理条例》和当地环保部门的要求，山东宝山科技有限公司碳减排提升技术改造项目需执行环境影响评价制度，现委托贵公司承担该项目环境影响评价报告表的编制。

委托方：山东宝山科技有限公司
            委托时间：2025年8月10日

附件2：提供资料真实性证明
提供资料真实性证明

淄博弈成环保技术服务有限公司：

我公司向贵单位提供的关于山东宝山科技有限公司碳减排提升技术改造项目的资料，包括项目名称，建设规模，建设地点，建设内容，投资额，设备清单，工艺流程，原辅材料，环保工程及辅助工程资料等各项资料均经内部核实无误，能够保证资料真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果，由本单位承担全部责任。

特此证明！

                   山东宝山科技有限公司 

                           2025年8月11日
附件3：营业执照

[image: image8.jpg]B R R ARRG L R : e EFA R




附件4：备案证明

[image: image9.jpg]|

WREEIRINE S 5=IER

BER  WRRAHERAT

bid=lslivg
HAER
EERRA BEAE EAERRSEY 91370302164204827Q
TEMR  2507-370302-89-02-953605
MEER  WREURERASBAHHRFHASERE
i} digts IR
2]
-4 BRI | K FERRHRRINSERAS
S 'R, MERERE, FRNET BINRE, WHEHe. it
B BROENNE B DXOSLIRREMURIEHTIE LR, BRER,
) HEY, MEHENERRRME, TNEFTRNGETH IR

BitEL BlRE. 412, FRFREIREIRRESH.

Emilmm W HHRFIT5665

Jobie 10077T BQEILFIR 20255 F2025F

MEREA B KAREBIE 15169274688
HiE:

AEs BHEETRAS] (847) FEFHSSMASHEE, . =¥, BRNERaE=L
BORIE. IS R FRIER R L SE R RS AR IE R FIERIE.

werEAmARtEAss: B 6
FERE: 2025-07-30

=





附件5：现有项目审批及验收

[image: image10.jpg]UEBRERETT

£3R% [2009) 212 &

KT IX IUkTE) ~ 40000/d HrHl Tk
Rk 7 S B TR i LA

BETENEZ KRS :

BB (AT CEEFRNEZ LA 4000t/d HA T
ARBE A AR AT BAEYHRE S ) RFFEHFET) O
£F 12009) 7 5) B, R, HEWT:

—. BHEBAMERE CTEETH)IRBTHE, EiET
B EZDAKRTAAT ELLE 800 K, #ik—% 4000t/a A
THBHAT S, £7 88 124 A0, 5E B35 % 38320. 68 775
E B FREAEE 2912 F b, A EHER 5000 Fok, EEARA
BA: BBAFLAG. ARKEIE. §LIE. FREARE
ERGRER. BAEARIBRRARIE. ﬁ&ﬁﬁm ¥

) 4P 800 X



[image: image11.jpg]BEEHEALEYERE RS R,
GREMAZWAR 34, BBEEARARAT 14
FERLARERAR 34, FRELEAR 14, 5K
KRAE 4% MRTE AR ERARL 4, 265
L I3RTEETR, BANLERE L4 139 Fri/%
TRD SORME 881657, HE “LBHAILERKA" B

W%.

BAS CGEBT M Kb T 42 44 (2007-2020)) 3
:Q__M@.mwmém*»ﬁﬂﬂ 57 LA XZFERPHL)Y Bk,
N%%F#ﬁ&gﬁﬁgﬁ@W%%%mﬁﬂQ 75 Ze g W 2k

o ERFRMBHEEAE BT AN L BL BB, 1k
BB RE T P 2R FE AR . RA A
5L At &%%%&ﬁtﬁ&ﬁ%ﬁ@ﬁﬂ

= RERRPSEEEERF BT T I

.Lm Ve VR

- BREH AFRFER WAKLE M 24, @
%ﬁﬁﬁ%@%ﬁﬂ& R TAEE M 2 95 4,

2. TUGmEPRAE. ik, g EHEERER
&EM» FIRtBERK, Bieitg, ﬁ%ﬁ%%& .




[image: image12.jpg]R P MR A R R PR

ﬁﬁ%#&mﬁ HE o B

- i 1 &mmmw RE AT,
sk, gm&g&mﬁmm 99.8. 99.95%, HAHLARE
R AREBRARRAKE 99.86-99. 9%, HR. BAHLH

SRR N 403K, 120 K, RaHEL HMATEE 15-50 X H

(Z) BATS Rk i

1 & “WEM. Eem. — K2R WENZETY
FRSHAER. 7. LEEKE WEAABIEAEER,
RE (RTFAELAR RFRAKKFEFED
(GB/T18920-2002) #7f, 2B FHEEHA, Tordk. 68
R ERAHEE, BREEFHATEEATI .

2 BARERM. FRER. BAN. TREFEARR
BB, BT R T AR,

(2) BB 3 a8

L FUFRFEHERABSEREAL TR WS

%e«ém ﬂtm&ﬂm&ﬁwﬁﬁ#?%w#zﬁ ST



[image: image13.jpg]ARk 7k SR LR A TR £ TERBNERER
#,

(79) % 75 75 el s #4 7

L BIMRFAA L (AR T RRF R
(6B12348-90) E R,

2. BT LFR. EREEBRAERERTRER
BIf, GLRERE. RLBRLLEEAAT 200
BT CEH R R & 504,

S BRUEARRFRA, AMTERFREERE,
ZEA. Rl BENERTRE. 5. HEE#E
I RREREEFEREHBER CTobfodl )~ RERIE
HATAEY (GB12348 - 2008) % 1 = 2 Roiik Bk s (
BARRFED 2 KRB R, -

D PBEERET WEATERE . B fobh & T4
FREAR S it 5Lz, %V%ﬁ%f&ﬁ&%%
%&Eﬁﬁ%{%#ﬁ—'ﬁﬁ%&%%ﬁé‘%ﬁﬁlﬂ%%%ﬁlﬁ:O
NA B by F Lk SR 5 5% 2030 Bk ey,




[image: image14.jpg]- FHEEE. PEETRENIE AT SRR AKER, WEATE

(/\)QEE&E‘, & hL HME R HEHE

365.97 t/a, 56.95 t/a blA. i
QURBRIH. BEHFRTE, EEREIREGH
RSB SR, 50k A 7 ﬁiﬁﬁﬁﬁﬁﬁgﬁmwgﬁﬁ&
() AR BRI BS SR SUTH 500 KL LWH5E
BR300 REHEAEE AT, FEELREECEAH
%E%%Eﬁ&@%ﬁﬁ% 3
. BARBTARBAES (X FREHALE LEAR
%ﬁF%%@»(ﬁﬂ@[wwlw%ﬂx#&iyﬁ%2moﬁé
ARRERGERE R RRARAT S ARRILEE RIS
TRARTRALELFENERTHE, HHhEAR IR R A

FREARLE. MBS PARARAT S AARISLSAR
F 2013 £ R R E AT, ’
R %Eﬁﬁﬁ?%ﬁﬁﬁ@k&%ﬁﬁ%#&ﬁﬁiﬁl





[image: image15.jpg]i
l@éﬁz.ﬁatf”;&ng.ﬁ&tﬂzgiw
- ERERmEers. | E

E. dS M ASRORR T B AT 7] 95 By i
TWREEFREIH, bk ¥ 47 S0 %X WARM
¥ §

A EFFREFHSTAYHBE $RANLRT
AAESERTRYME T, ARRTEE.

‘ . RATNERAMNLE 0ANTEE A, KB
: RYRREDRNBETRE, FRATE SRR
FRE. ;




[image: image16.jpg]IR BB RT

3L (20150 138 5

INFRAEARR)T
KT RN Sk e
4000t/d T TR A P B TR
e B AU L

MG )| B AR
HRAE] GEIBT SN E E AR 4000t/d A THE R £
PR T AL 5 TIRBLR P RNOF ) Bl AM R 2R,
#EWT:
— EHEREATHEETE)IRGTH, ZEERARE
¥ FREEH 155 7 t/a thg L TEA—% 4000t/d HE TEH
o



[image: image17.jpg]BEFS, RAFREETRELRSE. EAKERERASL. FAK
SR R R A I R S ol A ARTR. TR
BRI, 20094 2 AF TR, 200948 A, 4FKFETUE
HRBF (2009) 515 XFAF %, REATFITFFLE,
2009 £ 12 A, HIF4R/T BLEIRE (2009] 212 5 XA T LI
AR PHEARRARRH G FREYHRES. FTRTF 2010
£ ARBRR, 2014 £ 10 ABEHFHERMBREF, T
RRERBHE 37306, 34 775, HPFERAE 3920 55, S&%
10, 5%,

SCEAEERTHERALE, TR WE, WRBE. i,
RESTREETHARLE. FRETAFREREARL T
HE B, TUHMENREERE B AR EH TN, WE
BARAHEKERY, RETAAE. HEmENE R LR T
BHTRERE. REPIFAGLARGL. T iie R
BE WEAR. WIAE. —KER RNy, TRl
BT S00/d — AT AR S R ETAL I Bk e A AL
B HEFHAHHFT SN AT, AWERF
FBRADBEHEREAHL, T RRT Bt @
RENRHZELE, HxT CREFFEUR ATEY HEY
WIRIBITER, EL TR 5. DERHTRAE
M, FEAEEE R LS,

e



[image: image18.jpg]—

Z. CHEET M) RELART 4000t/d FHETFERALS
SHATRLTHARPBRATREY %8, Bk EAHF:

(DR EAH 29 RALSHESHHL, S0, N AE LY

B R HOREE . " B AR RE R AR ASHORE, HHE

(AR I KA 55 R HHATED (DB37/532-2005) %k 2 Bk, &

RABA. S0, Now FAbtr. EHBOREF btk R 5457508 (KR
Tk KA 5T Fed HHROR ) (B4915-2013) 5 2 kA.35 Sedlr 4 5l 3
BREER. T RRLEHLRHBORER R (KRILXETH
HHAATRY (DB37/532-2005) & 3 45, FIBHi RS54k (K
Lk RS TT R AR (GB4915-2013) % 3 Ek; AH R
EALHBORE W EEZRAE (KRILARTLHHIFRY
(6B4915-2013) % 3 EX.

(=) ANE 5 B pH X 8.09~8.38, HEUNATFH
BB A 65 2 4%, COD, 37mg/L, BOD, 7. 6mg/L, 4.4, 8. 33mg/L,
HE 4. ONTU, PS5 FATIEMA 0. 14mg/L, SS Img/L, BARMEY
Ik 418mg/L, 343 JE R AT FAF LR 4R AKRERED
(GB/T18920-2002) 3,7 £k fL AT

(Z) &) /e[ 751l 52. 6 dB (A)-59. 2 dB(A), ¥k R (T
Ap b T RERE A M AATEY (CB12348-2008) 2 H FEFIL I
RAFEER; A% AM 52.0 dB(A)-58.9 dB(A), HAEAAFI
., A¥ETREE 200m 55 H 3 BIFFEE A



[image: image19.jpg]() 7 L FFR = & E b AR B R K 6 F Rt
B, FRARHAMEEEETERERY. HREBRIER
R AAMER; FARESF 4 FRINTRT BT HE,
FIERIE; A 7ES 5 3R T8 1 4 — HaE AL 2.

(H) AT B4, S0, H#dasl A 214.50t/a. 36.83t/a,
RN Y 365.97t/a. 56.95t/a BEHHEKR.

GOHET (REAFREHRALBTE) HERE TR
REPRER. RS EHIHRE, ABRER 6000’

(-5) 100%EY A F A AR AL H BRI P THERT R
ARG, AR A [E]) L SRR A B AR A BRR AL
.

W, R EZ AR 4000t/d R FERE LTS
HUTRIFGFEFL, BAFE THRTHE P HETIFEER,
£ RGRMEAFH, TETRAALERRLELEER, &
SRR E R THFRP RREM, TR TR kA4,

B, AR E-FRBREAEEEE, HEFARSEE
SPRLHBERERE CRKRIYXKT2WRFRY
(6B4915-2013) B R, BALK AR, ARAWTEFHE (T
gl [ RIRR T HE AT D (GB12348-2008) 2 3 5 BRsf th i K
. PREEZTARRD EHE, EMFRIEN 255%. &
BIRRAAE . FEEWA, ERMHYMTRETRE, 3#

iy



[image: image20.jpg]WEEXEE.
e IR A IR R )| 2R O B 2R
AT I YR A T 1R




[image: image21.jpg]I EHEL: EIRPLEE (20097 285 &

255, A GEETEME AR MW R AR E TRERE
BwiEE) #ENTHHEL

—. FREATFE AR HA4000t/dBBAREF R KRN, H
HEERGI007 T, LHIMRRR128A T, & HHEFH8500FH %, |
JH4000t/dRBRBAFEELFERELR, FAEACHSPAREN A1
&, WEMUERRRREBHLEN X RERE. FEFLERS LE
FAEREFHER, ERLANNTLEGEEEE, HAE4XERPE
R, HEREHER.

=, FREREAELRERR B AREBAUL TER:

(—) BT THRIRERP THE. AT, R hEsh
EWEERFARER, FLOB CHPER ATEFALE (B4
HITHFEFRMEY (GB12523-90) Exk.

(2) ERERBRELBEEAR, TR, FAkEMBRAK.
AFYH . FARE LI BRI, FbERTA,

(Z) &8EAR, BAREFRE AETERFRELRBHEF. B
EAERRESEHE, T ARARED (Tl k) REFTEFHHR
) (GB12348 -2008) 2K AR ok K HEABAE.

(W) KIBRARBPRENRLABERTEFIYVRET, &
I I TR R

= HHERAFRRAT SHEHE” HE, RIEATTREEME
ARPRIENETL. ZREMAN, BRTEERIRERPREK. &
BETHRE A FTRE W E RS WRE R,

W, AREA AR ARZE AT W, HHERWIRES
Wi RN R T IRRR . M ESRRE, FENEET LR R
I MRS,

M e Bl

o]
S T



[image: image22.jpg]IR A RBERST

LERG (20150 139 &

LIFRESREERS T
KPS NIX KUK TR)  IMW SEkiR
AP TARE TR Rt 5

TN EZ AR
Prr e (R R Z AR I SRR AR L IR
RIFFERPHUFE) IAEAREE, 29%, #ET:
— UHATECTHETE)I KT, TEERARG
OOV ARGEAR AR KN, REREYE LA HER P
RAAPEL & URNEKLTN ., BEAXAHEEARNRHT
B, EA. EAATEHRIE 4000t/ FIATHRBREFEERRKT
. 2009 4 12 A, Z3R)T DLEERHRE & (2009] 285 5 X fR4k
i

Jor==iof
S T



[image: image23.jpg]LT EFRAPHER RN REHATEDHRE R, RTE
F 20094 12 AF TR, 201047 ARRRK, 2014410
TR RIEREF. TREREHE 6400 770, HAHHRF
R 128 5, & RLRE 2.

= AREREAS £, AEGABEALEENERE 5
FANFFEA, BAERNZHEHTR-REN BRAMEE,
AHREATF RRRLEBEFREABL, T, RRTH
Bk, ERENRIALELRE, AFRAFREENM, FHR
AEHERTE.

=, GEEATE)I K Z LA M SR A R LR TER
IHFFERPRUHRERY £H, BN E:

() &) FBESAER 52 6dBW-59. 2dB(A), KR (T
Al STIRBREE F AT (6B12348-2008) 2 K FIRIEIH AL
RArEER; WEHGEEM 52.0 dB(A)-58.9 dB(A), FZEAAFIL
£, BAFTREE 200 3B B IREAUL A

(D) RBRPEY T R L AR EE B £ 7% ERER
I T E—FERHE.

W, EEAENEZ AR MY AR R R K B TERR
FHF4, EAFEZTAIREFHETFRER, FEERH
B R THRFERPBREME TEHRIRFRPBREE.

H. HAEEH—-FRUBEEEERE AREARERE
(kAN 7RISR HEAARE D (GB12348-2008) 2 3 3R Y

—)—

o]
| EEP S



[image: image24.jpg]BRARE, FRESIERRI SN, YRR AR,
WEFRGRMARE BEFWIN, ERHELHIFRHITHRE,
HinLRFAEE,

S HE R ERRR AR IR )| 2R MR B E
T8 R e T,

Jor==iof
S T



[image: image25.jpg]Pk BETHRR, BETRRAEYNSE, THERS
F0, BFFEELK. WREFERS LR KRR,
WAL FRRP T AAE WISEHAHHE

—4—

AR Bl



[image: image26.jpg]oM H R BB PR

HAMER[2013]134 5

RS X IR R, 2 RS R E
PRESRSIR s R HAL R L
MR KRR

ok KT K2 LK TR B RSB S E BRI R KD
(RERFRIFIRARAALH) CUE. REFEXH, 255,
FRHELLT:

— BREEEBAETEETENRE LARSTAATER. E&
¥H 215 A, HEIMERRE 275 AT, I E H B SNCR B e T,
it 2013 4 12 AR TR, TE A E S8 & o Tt b i & TR 75 3 B
G, TRARGRNEFHERNNRT, AFRAELH, A&

TEHFRT LA R AR,
=\ EREERTRREET RO EE LR R PR Y N AR
HEAMUTER:

L AIMAEAAGLEENTA, BIHNEREES, HotH
BEEEEHARTRE, BREEFBAR, BB THHERAIR
ERUE SRR LR ERBEE IO AR, SAEHRE, B
BYESKPL, R AHBERATRE. WAk

2 WESERBANEN, RO RRLASMEYPEAHE, LR
EHESRESENAG: MEREAENRRATFHEE, 2IEH
BEREEKERS, REEIAEE A S E KK B R
Mo R BBRARE; FAMIRR (URARN TYASTRY
FMH@/%&%%@ZMH (% 35 AR (GB14554-93)
‘P 2 ?&ﬁygéﬁ A;

3 HEM BAE. HTAIE, THRAAREIRA.
BEE. k%ﬁﬁ%ﬁﬁﬁ%ﬁﬁmﬁamﬁwﬁw@ﬂg BEE A
HEELWE, LK Phs ERERENSEE, Fas RELTH
FX L.

0 AEAR, RERAIGRE SRR, AARE RERRAIAE.
W, WEEHE, ARERNRT RN RRE NS EAETE
FERE R M MARED (0B12523-2011) o ( Tlb4b ok )" BRI & HE Ak AR

o]
S A



[image: image27.jpg]%) (GB12348-2008) HHy 2 A7,

S.AEFHFBALHITTHRELE, HATC— &Iﬂ@ﬁ&%ﬁﬁ
HB 4775 R Hl AR (6B18599-2001),

6 REFHAREY FEEATEM ERFIR, BELE R
WA PG IR BAR RE B B A4 AG, EEERARBLEFTEARNELE, &
RHEENEYRNARE, BEELAYE. & EEEERATAR/E
F. EERSAeERS A RANDEEAAR, S48 5T
HARS WEFREAREE, SRETNETHSEE, REFHLL
BN ARAS, RAEFEEL,

7. mEAREERT, HITFREEHE, FHEL (XTFH—F
AV IREE ENELY GEFRK 20100160 &) ER, HFENFRF
Bl S E A,

S, EETEHNMR. E. A, RAMEFETEREHREL.
Wik £ SN HBE R EEALN, NS EHERDRRFEY WX
. FMELEY. BERESFETFLSRR BN RTN X4
EHH, BYHATREE, RREAHEIRRAEE.

W, 5 EAERSRARTRENIERS RS ERIBEAMET. R
BT, FRERN “ZF” $E, 3R emRE2RHH S8 (00s)
4. FEHAREEREFTARRARADERLS #F, BAHRER
REFTHTRLE, REF 3AAN, ARFEETE R THERP R
K, BREHE, ATERENEF.

H. METIREUA LA )4 R ST E MRS MR T

BHA: 7%/%

Pk BHTHRREENAEEL, BHTHREENSE, BRTERE
EHHANE, BRTHREEELN BETEATRS ARl U
T, HIR, WRXBRPBRIREIRARAT.

2
o]
S A



[image: image28.jpg]S GES S e L N ey
IR (2014) 31 &

RTIERS) X UK IR) 2 RIR<BAET HR T3
SR GRHt e

BRI EZ AR

W )R 2 AR EBEAHHTE R TR RK
FHEY SREKE. 2K, HELT:

— B E AR A TR T RS FEE AR AAET R,
REE 275 77, HEFRRI 275 A6, W E AU SNCR fa g T2,
BHETHRR T 201348 12 F 12 B AUR E s RE R 4T T HE, F 2013
412 f 30 B EHHRRAAGRER ELENREF BT,

= VIR B A SNCR AN Bk TR

=, MRWIRREEA RS GERT I ER AR & RESM
HEE R TSR B RENRE) GEFRES (2014 £ 036 &) X9,
BpEALFERHERER, AFANAHER KN AEELL
T:

LRERTEEAT &, EFEASN REREFAAEE L, K
R 9 R A

2 MEFANEREIERETERRES, AE-A4%H. A4th.
A AR P AR NP R A R R B M ) N B A B KR R
A5, BYGENHE, 28N ALRFREST N HROREAERE
A 307ng/m’, Mok SRR N 153ke/h; BAAMREA MR E N
0. 774mg/n’ AR HMBEH 0. 412ke/b; U EERER, BRYEN
HAEOR A 75 2R R R E R CLUREEHR T RS 5S
AR (DB37/2373-2013) MRE (AL 400 0g/n’s & 8 mg/n");
FAL GBS R R AR B R 0. 04Tng/n’, HAOREMRT (&
B35 Qe AR AFHED (GB14554-93) Aok,

3, FREFIEFREHES, 2UN, BF (50.9-58.4dBA) (R{E
60 dBA), I (47.1-49.9dBA) (AL S0 dBA), [ REZ7{L RoEF
HHA (T REFEHARED (6B 12348-2008) 2 ¥AREE K.

o]
S A



[image: image29.jpg]4 BREN: BUE A AR R AT,

S FETRREM: f T NATE, ARTHAN, RET LUK,
R EE T HAEE,

o BRER

AR RARL B HE AR (R HIEZ AR EREA
R R EPEERRE) e RANAGRE, JAAEARIRPHAT
THREHHANRERS ZFH” G EETHIRERAFRE
SR 7 R A R E R, AT RANREE THRER, #
FRIFTHERFRRAH, ARBRRTITHERPBR, EFRANEAL
,t

i, FEEHER

L #—SREPRFENETEYR, HRIBHRRA;

2. BB ARTHR-FAEAPBRLDFFEEGELY ER, HFR
REEHTRAREETAE.

VA BB R )1 3RR R AR B .

MR TIREES R
201448 20 H

P& WHETEREREIR. #)IFRSH

o]
S T



[image: image30.jpg]T X Lok Ye) & B SRR E 3 %

TIRRB e W2 R R 4 B
# % B A BEEH | & £
AL MRTRRA ARk ﬁjﬂj

% & BNFRD R BRE¥ ﬂf/")éﬁ,\
OB | SRR IR ;f,%

BRE | SEATFRELEL | B R %ﬂﬂ@
wet | wavwge | anx s
X w BHFRAR oK ﬁz?jzfgl
KR | WIREARTAERAR | H K ,%@g

oo}
| EEP S



[image: image31.jpg]A ST R )4 B
Wi R LA IR 8] 4 AL A B T B SRR R MR 4 R Y
FHAEL

JIIFF 4 4 % [2020] 41 5
WARZ LA EARAE:

PR R (LR LR AT R AN 51 AL B B T B R R
£R) (LEARFREREMARAARH) C&E, BAXEAERR,
FHELET

—. BB AG TR RS FRREN, FEERE 210057
RPFERE 10 F. AGFHMEAVRE LM Tk, FREFZK
MER, E#HH FLsnidth HUMBUR+FHEANNER, HFERRE

| OHERS; RRRETERMRARSNLHEL; KFREANGE B

B, HARANE B FREAAN, H4 12 GANARERSENR
o FRABEBETE, FRALLTL.

RAELBATE A8 RARKMFERT T AT, AFMERK
FARKAMEL, REFFEL, WAEFSERPMA = LHR, £EZ
WA RR YO ETUT RO BRI, RLBTFRGRP ER, AR AR,
WEARTLT, FIREAAEFIFHIRLAENL, £ 1L FERY
1 % 2 AT iR

. BSEART. RRPETEEPHEELARE UTLék:

1, BRHARAT QLAE-M T AL R KIE) (DB3T/ 2373—
2018) %2 PEALBERY L HAAAMBE R BUHLHMREAAR
Ho, AERHRUTE.

WEEFURBEFEE, EETA LA, AR RESH
R GRS T ASTRAH IR (DBIT/ 2373—2018) 48 %47

2, ELEFHEA.

3, BB, RAEFERFRE, HHRFREERRAR, M.
WA G A LB, ARIERNFTEN RRF 4 CTld T R3HF
HRFHHKD (GB12348-2008) 2 £AFAk.

4, BHREFMEEI TP RSN T, REKREY “RBL.
HEf, REL” BR, 4XK%E, ZELLATEKEY.

—RITVEREHHT (—HT Bt B REFIFE)
(GB18599-2001) A M $ 47k, FABEFAMAESE.

'




[image: image32.jpg]5. RIRAFFRR B kR BORFRL D% PR ARE, RERX
HAB R, AEEATERT RERIR, REKET RHHRALIER
HEWEAHE, ERERANBUELRE, RELSYHE, R4, £
FURSTAREM, HEMATEBRN, SERMETH AR, B
FHARBER, MARFNETHEER, RIEFKE 0T AR SR
&, ARFAL L.

6. WEFREMFUN, WAFRTRGIE, FHEL (XTFit— R
EABEOVHFERNEL) CEFL[2010060 §) , 4 FRBES
éi#. EARERAERTFREVARE, FRAR R REAFRY

Z.ERUTHEAKR. MK, kA RAHEETERGEFR. B
EABTARER ETAEA, A% T 0 R B R AT IR0,

W, SERRLAAATREN TR A5 £ R TRFRHL, Fat

DT, FIRHRS “ et BK. TE R <G RET R TRERPBK,
BRAHEHTER A o BRI AR W AT A0 157 5 50 0 B R i
f#it,

| e AR 8 M A R T B B A

Zh 0 R

P FREHAN



[image: image33.jpg]LR S W RHEE TR A F LT BEBUET H

W LIRSS RPN

202048 5 F 21 B, WRSLHEATRAREARKTAEANZATEAYL
I EBOE IR A #EATIR TSR . BB CARANTIR T LR LR R A
AXTHE EFRLAERRKNBALRFEFERUTRATXTHERT
FERPREENERANE, BT TRHRE, FETHXEREM. Hxt
T CRRW R TIR SR IRCEATE) » TRRRE S REEEN. 28
W B R TI SR RN A0 B SRR 0aR & 2R AT LR ] R
AEESRAATN B HATIRH, RHBEE T

—. TEZEERTR

(=) R, . TERBAR

WHZH: EAYITRBERE

HERA LR LREARAR

BWMR: Bk

BN WLIARAE | R TR E A 566 B

BEOTETHMER () 98, REEER M) JREER, WX
P& RMEETHE. MEREETRAFTIFRREFT=RNER, Fhk
FLSmidth HRM BN+ FHREANNBERS, FRERENERS: BR
RETERBRRENSHRL: FREANMNE-ME R, HEEANS
—B; B 12 & RLERE RS H R SRR AL, 40 B R B
TEE, FRMRBEMRTARZE, REEFRYHN, RRERAEFRARER
1.

(Z) BB RIRE A

23 B F20194F 12 7 FHEL RARIFREAR G WA IR TRl SRR T 2
BUE SRS, 2020463 A 3 ARV T W S TR 4R 08 #Ht
R JIFHREE20201415) o WA F202063 5B F TR, 202044515
BT HAR, 2020444 16 H 20204245 30 EIXH I B AT T RIRIHEST .

2020664, RIWAEURBEFRATET, WRPHFSRAARAT K
187 %990 B R SRR TR T 4. 20204745 28~29H, LLIZR AR

o)
S A



[image: image34.jpg]HeAd A PR A B RHET B AT T G M A AR E A E, RS WREE R
AT RIS TSE R4 T 409 B Ie Ui R4 -

(=) REWHR

B B8 2500 7370, FRMRBEE 10 570, SEBBEN 04%.

) s

B E R Y B B AR A

=, LEXFHMR

BRAIHEE, MEFFRE REHEL, HEREOER. TZ, A
FERERN, WREHA[2015]52 SHE, FMERRERE, FETERE
A

=, R R R TR

(—) Bk

AR E AR B .

(=) &S

BB R R RS RIHR, THETRY, RIS RN
#). S0;. NOx. RITEHHRR%E, SMPRRALLIRFED 15 KHFHHA
BHEB

(2) Wgps

FIE EER A F R R EEE AR, BIERAES . E
ARG, MM LT SRR 0

(DN 2]

AEHONE BB R, SRR T R AN, RIS
A&7,

W, PSRRI

(=) BYAmEATHA AR

1. K

ATREOT B AN Bk -

2. BS

Wl M RIRAE, AR AR AR AR R A, LS MR R
FIRBER 1.91mg/m?®, & BHARESLERAREN 88 9mg/m3, TR A

o)
S T



[image: image35.jpg]WA 2.63mg/m?s FEBABAHBEL (Ll RSB Tl RS ISR HERGR
i) (DB37/2373-- 2018)3% 2 I bl K s AV HEBOR B B R

WS, B RTERE B YRAHBIRE 0.482mg/m?, 2
CUIRAE M DA RSB RPHERATED (DB37/2373-- 2018)% 3 SHEKIRME.

3. TR

B FRERGERS RN 58.32dB(A), BIAIEAEBKMA 48.6dB(A), FE
PR (Tolkdhll)” FEERAHBATAED (GB12348-2008) 2 HATHER.,

4. EEES

BT E BB AR, SPREAT T XIREEE. KENARER
g7, MHEELENEFHMEETEFRA, LREE LR EETFh
T BIEREFRME T OE. BB, BRSEE. SLOLRy aREY
EFFENK, FEmstiiRERENHEFMLEER.

5. SRS R

BT B TR, EESR SIS R R .

(2) FARGMERRE

1. BEAKHEEEHE

A B

2. BEMEERME

EH U BES A E R, FRGERKERE, FRBECRRH
AR A HAT IS Y A TR K 534 o

ENWAE e

AT E AL RIEF] Tkl FASREHEHATHED (GB12348-2008)
SRR MEER . T LA RSP R ST T ST LA E R

4. EHEYGE RN

AT R EE R AR E Y TR B S AR

. TREEA BT

HRAFER MG E, TEFHFHAK, MRk BmEh: X, F
(AT Sl T Bivs e, »fHh TR BE EREABElTE. R
. AHOEFSEHEED; W E R RRE REREARS. | HREER
HER, Xt R EPFERAAEN .

@" o]
S



[image: image36.jpg]s Rlstis

AR ZIN B3R TR REGRE NGRS, SHFRFEELSE,
PAREREAFE, AT TEITNA “ SR EEEIEE, ERELRE
VPR 4 30 B e LT A B B BT AT B Wt i BT YR U
IERHRER, FERTHRSRPRERAE, SRR H ARSI T EY
#F, ASBBAHK.

. BRERESER

1 5 6HE R EAR ERAR & RIMRIG I BRI,

2. BURERBITERRE SATEBN, ATFREERE, ATMRTEST
20ALIER. BUHEATHME SATHAR, SUEAEREERERTE
RTHEGFREERYE, HHRBRRTEEARE R, FEURP R KR
ZiH%(EE CFEML: htp/114.251.10.205) .

- EEP S



[image: image37.jpg]THRBBEARRE TR
% /B RELF BERHIE
6. | imzumsamas ijﬁii —%ﬂg % 137729618 )
BigAfr
M WRELRHERAR 5% e EJ'% \Bb78: 355
T g RSB RBA EH
HPREAL 2] o TR %m) 18005333959
o L A mﬁwiﬁ?‘é&wmﬁ B TR % 9‘7‘? % 13046087071
IR TR = -
T A [ Bl I “osy q 18265876618
L5
¥ m?ﬁc&z\:gﬂﬁﬁ[&ﬁ TG ;r;,ﬁg\ . 13573352734

for o)
B s o




附件6：现有项目排污许可

[image: image38.jpg]o
-
%

S <
% Y
HE5 V5 AT %
3 FaFER 3

3
n\v/nv/\% IEB RS . 91370302164204827Q001P me
Y eeER LRRUREERAE ¥
w% M ) R IR FHEREKF 566 S X
Y EERRAEAS M
X EFZEHELL HEE T ) X% FERR 566 5 X
Vs kiR Of 750 M
X B—HSEARE: 91370302164204827Q iy x
Y AMHIR: E 2024 4 03 H 28 HE 2029 % 03 A 27 ALk : W._..u B 0
X T x% X
% RIENX: (EE ) (BTG ESHER %@
x HIEEH: 2024 4 03§ 28'H K

S

oo

D e R e R R N 2
s \ B3R A 7SR M) | P A2 IR BER E




附件7：例行监测报告
[image: image39.jpg]@ O [F£x

241512058394 &% RA

A

WEHT: MART (2025) 3 05178 5

W& EARN

RO BN

FFEAAL:  URFWBERRAR

WMEEM: 2025405 30 H




[image: image40.jpg]IR [ B M4 B0 7 PR 22 )

ST ey W05 70 6§ HiH 276
—. EXMER
|
BREMM DR EH AR A A
A IR R A K04 £ R R S66 ©
FEEM 2008 05 A 24
m
B fogCH=E] 2025 EBE 05 F] 24 E1-2025 62 05 F 28 E
%
Z
1 R Wi RAESG M.
)
B BHE KA BB R
s | RAREEE LS QESTEL, A FRUBER R,
7 5 G
o 2
MBI IS i
00 2 2 Pl e i 13 o009 5
et
12 9B 42
i _
] KR 0533-3980508 & FIE R adnakijjc &@ 163.com
&
m |
s @ mA ﬁ & A
&
@
: | ¥ A /\ }L‘}‘
PO | \

s34

BRI

S o ol 40

BNAEAEAN. SR, & 2. HAAAGH R AR RIET




[image: image41.jpg]MERF (2025) %5 05178 5

WA M B RS R PR A )

LEN I RE

=\ RESHARERIE

REE (IR

Q18 S 05 IR L R AR E S B B AR ) HIT 373-2007;
S IRBE IR BT HI/T 397-2007.

iy

EMARFHE LR, MIRIBRRTRHIRE, EE8MMA:

/N F 0.15kPa;
HRBEREL, HEMEHRASTTE
AUEIRERE. LEHR, BREAT smis.

FRBMEGLEER K, GUABEMH LSRR, WEE 13kPa, —56A

=, EERERE

R A a5

YQ3000-D Kifi B () JHAL

8SJC/B-010, SSJC/B-103. SSJC/B-128

4 3030 BARHEBURS (R TR SSIC/B-166

W, RABARMRA, #ERERRR

et
SHIRE R s pEtes BBEmT HEH IR @M
otk BRI HI 836-2017 AUWZ;(:; L SSIC/A-019 | 1.0mg/m® *
AT l

WHREREHT. RERA. X, FETRBENTAEANER

(8



[image: image42.jpg]11 %R 04 4 R BR AL B A T2 0

MLy "nt HosM Y gy ert
I, RELER
K 0k DACO7 16 S5 E(EINT (G BRTEENTEG)
1B/ TR 1L 15m BARAR 0.72m
BREW | R | RHK HBEY AR | hermi BE | e | WA | wmES
mg/m Nm'/h kgh
BRI - | 250517BFQ0524-101-1-1 35 21262 0.0744 16.3 5] 12
i 05178 01-2- : 00702 .7 3
Ssisn | R BRIK : 2505178FQ0524-101-2-1 34 20646 15 4 11
K 1 | 2505178FQ0524-101-3-1 38 21007 0.0798 16.0 25 11
i / 3.6 20972 0.0748 16.0 29 11
Er 8 g DAO08 26 I BE R HESCRITIH 1) (5 RIR R MAEFLIR & 15 )
RN 15m (R 1.50m
e — g LRI bR Fifl B S 4 J—
REAN | REBE | REEX Fidh mg/m’ zan\: Ih WMEmws | HEAC | FRES
BRI - | 2505178FQ0524-201-1-1 29 97380 0.282 16.9 ) 12
W . | 2505178FQ0524-201-2-1 : 9 032 T g
20250524 | Wik w?w : 2 Q05 33 8367 1329 17.1 ) 1.0
BIK | 2505178FQ0524-201-3-1 3.6 96673 0.348 16.7 n LI
P / 33 97473 0318 16.9 = L1
R AL DAOIO M BREEHE LRI D (IR L BB & e )
s RIS 15m T (A 0.50m
BRAN | LR | Bk T MR | R R | e | mac | amas
2505178FQ0524-301-1-1 28 10791 0.0302 17.0 N 1.3
© | 2505178FQ0524-301-2- 2 X 2 2
2025.05.34 | SRty i 50517. Oow 4-301-2-1 3 10931 0.0350 17 2 11
Sk | 2505178FQ0524-301-3-1 37 10572 0.0391 16.7 hL 10
Rt / 32 10763 0.0348 17.0 25 1.1

ERAE QA HE, MARE, EX hafBEBETEGMNR L




[image: image43.jpg]LR M 7 B R S AR 7 R A 7]

HEEF (2025) 305178 8 BeRA TR
R A DA058 SRS ENHFSG O (SRR LA B W& /5 )
HaERE 40m HAEKR 0.80m
RWEN |RUTE | "R oy HWKE | RTRE | BE | L mEec | 2mEw
mg/m’ Nm*/h kg/h
SK— | 2505178FQ0524-1001-1-1 23 15841 0.0364 9.9 28 1.0
» k= | 2505178FQ0524-1001-2-1 2.1 15535 0.0326 9.7 28 1.1
A | WE K= | 2505178FQ0524-1001-3-1 25 15222 0.0381 9.5 29 1.0
FHIME / 2.3 15533 0.0357 9.7 28 1.0
o2 B=giva DA060 AKAMHHSEH O Gkl SaB# &z
HAEEE 15m HHEmar 0.38m
RUEM | BRTE | AT Has FWER | BTRE | ER | mEec | amEv
mg/m’ Nm’/h kg/h
Fk— | 2505178FQ0524-1101-1-1 34 8866 0.0301 238 22 1.0
k= | 2505178FQ0524-1101-2-1 3.1 8594 0.0266 23.1 23.1 1.1
RS | W BUR= | 2505178FQ0524-1101-3-1 3.6 8748 0.0315 233 gig 1.0
FHE / 34 8736 0.0294 234 223 1.0
g A AL DA065 REUFBIAAEH D RROBEEEER)
HAR®E 15m HABmRE 0.80m
RWEN | QTR | R HERGES SO | GeTak BE | g | mEC | 4EE%
mg/m’ Nm?/h kg/h
SR— | 2505178FQ0524-1201-1-1 29 9816 0.0285 6.1 30 1.0
2025.0524 | Wiked g%m 2505178FQ0524-1201-2-1 33 9671 0.0319 6.0 29 11
K= | 2505178FQ0524-1201-3-1 3.7 9345 0.0346 5.8 30 1.0
FHE / 13 9611 0.0317 6.0 30 1.0

BAMEBFEHE. RERH. EX FETERENTHRNGEE




[image: image44.jpg]@ Q|7

241512058394

A

RERT: WAMF (2024) § 09249 &

sucEnD

WE 4/  EAR

WREH: RN

FIEEN:  WRFIIBEARAR

BEBH: 2024411 H16 H




[image: image45.jpg]WIZR M FOE PR ST A PR A ]

WHERE (2020) 8 09249 % WU
—. EEER
FHBIAL WWRRLRHEE RAR
LisRilbiy=y LI 7R A TSRS || K 0 T R A 566 5
W 20244 09 H 30 H 20244 10 A 08 H. 21 H;
REEEM
A 2024411 07 B+ 10 H.
£
& Rl E 2024 4 09 A 30 H-2024 4 11 A 15 B
& : -
G s A B TS YIRS AR
LTk o AL S UL B R A R AT
R A EFREBELE R, FARRREEEIRE,
L
475 &
fo s é% iﬁ@}
W w@%&o BRI
it
® B4R
b1}
" BEARBIE 0533-3980508 iRl ] sdsskjjc@163.com
4
. 4 #l A ﬂ %»&f\
*
E N
& 3 _7@ 4)‘_\ 9; ;
B
2y
ZEREM e ”‘,é

AUREAFEHD, RERN, EX FRARRENTHAENGRER




[image: image46.jpg]R A RIBR AR MR AR

LR (2024) % 00249 §

= B HAGR RIE
QIS TS YU I IR SRRV 5 G B 4 R BEFED HIVT 373-2007:
A IR VR B ARSI HI/T 397-2007.

B2RAUR

iediS

WA BRI LR, BB R eE, E4%EA:
FHBARGLEAR K, SRARAERERR, MK 13kPa, 35K
R | FWANT 0.15kPa;

FREERGEE, HEREDIRAM T EE.

SIRE AT R TAT R BT B O R A .

=, EEXFRE
PE A DE L
YQ3000-D KR (40 ki SSIC/B-010. SSJC/B-103. ISIC/B-128
YQ3000-C HAEFEL (F) RHE SSIC/B-004
BR3030 IEHAUE (42 ‘ TBRX SSIC/B-166
VO, KPR KRR A AR
S | TR TR HERE PR A6 AR
AUW220D £ 7
gt HE HI 8362017 e A SSIC/A-019 | 1.0mg/m?
FRUTEE

RRNEAEAD. RER. X, ARARRRE CARARRER



[image: image47.jpg]LR M BB A AT R A A

MAERT (2024) 09249 8 FuuHFE A
W AL DAO064 HEBSIBRIEH U O ISR eBLERER)
HA AR 20m N\~ HAE AR 0.20m
; - - SERRE | ATHE HE THE iR | R
RAUEH | BWHE | RESOK HRRS mg/m? N3k igh g 2 %
Sk— | 2409249FQ1021-6401-1-1 2.1 1306 2.74x103 13.1 34 1.5
- BIR= | 2409249FQ1021-6401-2-1 2.9 1405 4.07x102 14.1 35 14
RS AL k= Néoﬁowosﬁ 6401-3-1 2.4 1363 3.27x10° 13.6 32 15
FHE 25 1358 3.36x102 13.6 34 15
AL Esa\ RS O (FRGESABRER)
HAERE 25m S HSEAR 038m
5 . £y S EE FTE Pt 3 bk TR =
RUEN | BRAUME | REmK RS gk NV kg i o oy
Sk— | 2409249FQ1008-6701-1-1 2.6 3183 8.28x103 8.73 24 1.0
k= | 2409249FQ1008-6701-2-1 chl 3395 0.0105 931 24 1.0
20241008 Ll BIR= | 2409249FQ1008-6701-3-1 34 3508 0.0119 9.63 24 1.0
FE / 3.0 3362 0.0102 9.22 24 1.0
o Ifagivd DAOGS 28R EH SO (R RAEREE)
HERE 29m HAH AR 0.38m
a3 e [ LHRE | TR &3 WE | R | 8%
BIEE | BUEE | SRR HRmS i Nk \gh als « %
Hk— | 2409249FQ1008-6801-1-1 2.8 2112 5.91x1073 5.86 28 1.1
- K= | 2409249FQ1008-6801-2-1 32 2188 7.00x10° 6.06 27 1.0
Sl b BR= | 2409249FQ1008-6801-3-1 3.0 2149 6.45x10° 597 28 1.0
FHME / 3.0 2150 6.45x10° 5.96 28 1.0
BIE A YA SRR TN

sxkwaEk g L LE R REEEEX

BERRERED. HERE. X FRARRENTATINAE «

%




[image: image48.jpg]ER

241512058394

w5

BERT: MERF (2025) 5 05174-1 5

T B &H:

2 (b H

£ SR

i

. BT KRS R

ZHtRH

& % RiE

WRSRLMBHERAR

20254605 H30 H




[image: image49.jpg]WA A REFSERNERAR

LR AR

MAaRT (2025) 58 05174-1 5

= REFHMRRFIE

R

CRATG R A GG BET AR S MY TIVT 55-2000+
PRI T L R MR FE R A2 1B HT 706-20144
(TNl FEER A HERURE) GB 12348-2008;

{BFER EARHED) GB 3096-2008.

ke

WA RFFE ER, R SR TR T, R RO
RAEBRRESLF QR — K, SUIRATHREEHE, MER 13kPa, 280
FEW/NT 0.15kPa;

FEEALEEROAE, AR PR P 44T 7 B

e T B2 B PR A A LS O R e B

W EATR AN E RS AR B LS, RERERAT
0.5dB(A)s UBERS f% Pk I BUEE s AT RAnm i) K5 45 51 B Wk P O

FRAFWHELHE . LER, HREDT smss.

=, ZEXBRE

AR 4R [
JCH-120F 28 BErifi S A% % SSJC/B-083~SSIC/B-086
UFISE 2050 B2 U/AS Bl TSP S RAERR SSIC/B-088~8SIC/B-091

VO, ReSIBARAE, HRIE R

TAABE VI A BT, 80 S

ST H AAHT A TR XA R [V R
B HE: HJ 1263-2022 AUW?E e SSIC/A-019 | 168pg/m’
2R R R . R R A
AHEA | AT e (b€ 35 a3 [h&:2 1= K HR
R AWA5688 % i
/ GB 123482008 " SSJC/B-011 /
TR b 418

RS AT . RERE. L. R RER I R R T

/5 "\



[image: image50.jpg]LR A BB AR A PR A R

MRS (2025) % 05174-1 8

. RALR
(=) BHABERALR

RAEFI | SRR AL | RTE | SRR RS KGR (pg/m®
HR— | 2505174HQ0523-1-1-1 208
R | 2505174HQ0523-1-2-1 216
1# ; -
"gz’t vy R | 250517411Q0523-1-3-1 225
PRI | 2505174HQ0523-1-4-1 235
FRIE / 21
BK— | 2505174HQ0523-2-1-1 266
BR— | 2505174HQ0523-2-2-1 274
HHE S ) K= 2505174HQ0523-2-3-1 284
Rt — o 0
2505174HQ0523-2-4-1 291
2025.05.23 / 79
(%) 2505174HQ0523-3-1-1 265
2505174HQ0523-3-2-1 273
34 F K
R ik 250517411Q0523-3-3-1 282
2505174HQ0523-3-4-1 292
/ 278
2505174HQ0523-4-1-1 278
2505174HQ0523-4-2-1 268
W AF Bk 2505174HQ0523-4-3-1 286
Mﬁl:
HRIM | 25051741Q0523-4-4-1 292
FHgME / 281
4K — | 2505174HQ0523-5-1-1 211
Y= | 2505174HQ0523-5-2-1 220
2025.05.23 | 5%/ 5k . e
BB | M Bk K= | 2505174HQ0523-5-3-1 228
BRI | 2505174HQ0523-5-4-1 237
SEEME / 224

RS ARAT. REHE. T, FigRait Hemhss




[image: image51.jpg]LR A RIBHER AR A R

MAKEF (2025) B 051741 5 FA4WM e A
KAEOM | REESL | RWTH | SRR FERES KSR (pgim®)
BR— | 2505174HQ0523-6-1-1 268
BRT | 2505174HQ0523-6-2-1 276
Gz—mﬁf Tk BR= | 2505174HQ0523-6-3-1 295
BWRDY | 2505174HQ0523-6-4-1 287
i | / 282
BR— | 2505174HQ0523-7-1-1 266
Bk — | 2505174HQ0523-7-2-1 273
2?;5)25[;)3 7%}?; Fk BK= | 2505174HQ0523-7-3-1 282
BIKDY | 2505174HQ0523-7-4-1 292
FHIHE f 278
BK— | 2505174HQ0523-8-1-1 278
Bk | 2505174HQ0523-8-2-1 270
si;ﬁ;%:‘r‘ Hiki K= | 2505174HQ0523-8-3-1 284
MIRPY | 2505174HQ0523-8-4-1 294
LM / 282
L A YA TP
(2) BERWER
(FJTE) AGZERAB (A) ]
A H Feaus g F i A
W5 | 28467 5 | 36 R | 44 R
5555 555 T_)[[(ﬁ‘:j_‘k[‘ ey | B 558 559 56.5 56.1
FHAREABLE | g 455 4.5 46.0 5.
CIETX) K45 R dB (A ]
Rl 5 R H K Bl 1
THRT S | 2L S | 3HART S | Al R
. ,ngﬁggr wrrhg | B 57.0 55.1 554 56.0
HEMELATE | ggy 44.1 3.0 434 430
HIE AW R TN

MRS EESE. REUEE. EL RETRRenT A Enms

[ 30



[image: image52.jpg]LR i R R B AR AT PR A 5]

MR (2025) 55 05174-1 4 EEBELR
. KE (HED
(=) BERESAUHARSHLH R
SBEH &y R . _
NG UREC) | ATR(kP2) | KA | Rifims) | MEE | Ks#
09:16 16 100.8 NE 1.8 4 2
10:18 18 100.6 NE 21 5 4
2025.05.23
11:21 19 100.5 NE S 5 4
12:24 20 100.4 NE 2.0 4 3
(=) Hedl e
WK
Pt ]
N
21 A Quit
Rz FRAER
O EAHHES
YA A vrw A | A
w5 # |
O
Qs Oum Ay
i
ERUTEE

BRRGEEHE. REEH. X FRaRNT AnAkis

&/

'
fo s

o



[image: image53.jpg]AR WA OB AR R AR

EAAEE (2025) % 0517415 Femem
X
1
N
2 A Os#
AE: RIER
O EARES
RN - A
# | 1 A e 3|y
Oes
Om O Aw
piit3

L A LR

RS AT RE WA, B3 FRERERMT HEMRES

-

"




附件8：土地协议及证明

[image: image54.jpg]3. hhFLE

WEEARBE

AEFE Mk (RI4R B ) Bt

Mk (#)F) [2008]3 %

T A RBUT
- S RTHEN R TR R R ER L T

HBHEARER:

JIB (2008149 § X BE. BWH, HREE LA A
B F LA SRR, JF ERNFR A, B
B EMETH, ARE DT 3

= FRREERFRRRKER I 13934 A, S
AR 02482 A1, AM LI 5. 0251 A, Rt 6. 6667 4>
B, bR,

= BRERRMEAE BRI, A TR 200 Frt
FARGENRE,



[image: image55.jpg]» FBAEERARIEME LR ROEELTHE,

S mome BRI #BE




[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]



[image: image59.jpg]TMPEE HBLW EHEH
MM TE T EAER Y M
T "WRESHYHHANTHY
¥ 'WEBEE (HERS WYL WE
FAYHd) i (KBEIFTFEHFAY

: HXErwie MHwa Heh) (HEEHFNY Heb) B
N 0T L
] o 0 Ll b
N yon V1 N 8201 HGEGH
| saaor | WM S RS RIS
91-21-6902 | MEHTH TR | BEEAE
i WRARL | (I
wuvogvoon & B (g 00| s W

Hmewtw | ¥ W

EOTER Y | VR

8 cpg00d® ( yio2 HE

Ly

10



[image: image60.jpg]mﬁmn‘n_ﬁ TME S
102 B B
"!* M EdtI00

MBI WY R
BHTH URESHYHEIANT Y
¥ WESHE (XES WU LMEN
¥AYHh) B (EERANTFERFAY
Fh) (HEBEHFAYad) R

TTHEE LW .H‘HI

M OTamme] , | ogwrar ;

Rl —— m b e

BTT-000z [ E1
W | SR
woam | (W) 69
DY PRn L vemoteotdis [ n - S
3l o W

ORI BT L 31 (B
ENMER (B | OOSHERCE

& ogecoo® ( yiog) HE  w

11



[image: image61.jpg]4. MUK TS

B AR

L F20079 ¥

1A B B
% TR IR K &
SRS

BN IEA BB

R RORT B BL I 0 X AR B RO R R 20070115
%A, u«mAqun*m*uﬁ K% A
uma&*nuunmuuumsﬁumm
(B FC20073403 hli},ual#?:

~ EEAFHUATER TREH BRE FHERLT
3 7. 6016 A B (4 3k 6. 2847 4:)«“?&#1&&*!&_’4\_
A3 6. 6667 A BT, J P A 1, 6116 AB(H 1, 3921
A H) A M 50251 2B M 6 0RO 36 0. 1000 2

12



[image: image62.jpg]B (W3 0. 3408 A ) B R ACE BN B LU 0 1000 A
B, 3 AR 0. 0560 A AR 3 0. 0884 A B EARF K
RSN RAR I 077 AB A2 5369 AT KESTE
AU 3 0. 9428 4B (B3 0. 6508 A ). 431 23 10, 2632 4

© B e AU b 14, 1497 A (3 11 2081 4B AR 3 5,
1156 AR AEARMRRAR, FERRERTARFLET
ZAEFAE. .

ERTE ST SR PP LS P R e
AR 19, 2632 A 3 AR 14, 1497 4 R (B
11,2061 AR RAK 5. 1135 AR F R XA RERALH
W REARE,

Z RS R EEH T AR RPN KRR A
ALARAEITEHE EPARRAUS BN TH A
R M AR KR AR AR AN R ER AT ES
#p MR T AL

Zaad

L3 k3

= 3]

FHE.REME BB MY #E
P . TELRER.
HRHF L RERADT 2007 %12 FI12ERR

13



[image: image63.jpg]WO oW oM % gy

REH T £ 01 7,
SO B LA 0 )

BE CFEARROER S HUED R CHRFR LA
UEDHE) HARRR. DRSO AHE 2005,

iﬁ@#ﬁﬂuiﬁ%ﬂﬂiﬁ(ﬁ%!ﬁﬂ&ﬁﬂmh
— ERER

Ki#ﬂ#ﬁ:ﬂﬂﬂ#ki%mﬁﬁﬁﬁ.

= MYANERE

iﬁilﬂ*ﬂﬁi&.ﬁiiﬁﬂﬁﬁmziﬂtﬂ
#iﬂﬁiﬁ-Eiiiﬂiﬁﬁiﬂ.ﬂﬂﬁﬁﬁﬁ&ﬁ

AN,
=, AHAREE
LR,
. MEERR

T

" taEm

£ SERBI R

B, REHHER
b RERAARRESARKTELH, KB

HREE (%)
—eche S
LR

b BRHRER AR RS 36 5 #if: 3170770

14



[image: image64.jpg]e r———

HATRANS it R R At rig RERKE SR,
HERAFEHEL,

2 MAHHEER: 5
FAUK | B & [%a#% | 254 | gpa
TLFH |16 3B | 35%45% | 0615 | 1%

I RARE. RURAEARBLEY, 3k 5
R CEMTRT R F ER R4 RAMEHARENE
X,

A S B TN EHAD BT Mk

AR,
5 MASART,

- BELFIZHE, REBRALAR. Hut s
é!.k—ﬁ!t*ﬁﬁé%liﬁt.ﬂEWﬁ%fnﬂ
ERFATHES M0 TR S s,

T BREEAARAR. SRR KR LIRS
& BHelERFNL =y

S FHARME. 2R AGSRAGRAHELR
x.

O RARUMA 20 FRAFSAUUBHEL, 0
ﬂ&w¢azﬁ4aﬁmatnmm,ﬁﬁﬁeﬂnwgz
Exasn. (B4HEBRSRE),

10 REAEEAT (AT IURRAE TSR0

15



[image: image65.jpg]FisbEL), RERRERTERESE BHTE 2
h —RILFEFARELE S,

Ae W

L RARAES R R EEX—hF AR

2 RURRAEL: SOARELLH, FAhkLS
ERAGRS. RBHAE, AR KEAGRAHE

SEBRER 0.0 5.
3 EERRULAURES R L UREALS R,

BRUEFHTLEAHAWE,

b RRRFEABN-F (BREIER) —F2A
A AAAR RS, ESENE 30 ENEFRUAL
.

16



[image: image66.jpg]SN R
R nwaes
= mxems
E=3 amues
1:500R PR

SRR R K HE

ROGT

WEAH, SEFARAIRCAREEN
L






[image: image77.jpg]


[image: image78.jpg]


[image: image67.jpg]NS

TRE

)

B

s

£

u\rsn





附图1 项目地理位置图

[image: image79.jpg]


[image: image80.png]SeE T || RIS FHRE L ESEAK (2021-2035%F)

B e Eeas e Bl
[ =T A — )
PRSI =" T -

HEwARRE ERERNEOsL
et Loy L Sintanns s ¥




[image: image81.png]SR ) X FAEE 2= E#%I (2021-20354F)

WEF &L R SEE E 2= a5 X E

=R £

s )

e TEMERIRHE X

0 250 500 1000

a

[ mteens
[ sens
[ P
[ R
e
] sz
=Ly
=

R o = s




[image: image68.jpg]




 [image: image69.png]






[image: image70.jpg]



[image: image71.jpg]Y - R
- —RER





附图5：本项目与生态管控单元位置关系图








[image: image72.jpg]


  [image: image73.jpg]



[image: image74.jpg]


  [image: image75.jpg]



附图8：现场踏勘图
项目位置





�





空地





空地





道路





龙泉村





矿山





本项目所在南厂区





北厂区





空地





附图2  项目周边关系图





�








10m





图例：


本项目涉及区域


排气筒





附图3  项目平面布置图   1：1800





�





本项目建筑





项目厂界500m范围内无保护目标





项目厂区





附图4  项目周边敏感保护目标分布图





�








10m





本项目位置





本项目位置





�





本项目位置





附图6：本项目与淄博市淄川区岭子镇国土空间规划(2021-2035年）国土空间规划位置关系图





�











本项目位置





附图7：本项目与淄博市淄川区岭子镇国土空间规划(2021-2035年）城镇开发边界国土空间规划分区位置关系图








PAGE  

矿山石灰石
破碎
石灰石预均化
砂岩、铝矾土、钢渣等
辅料下料破碎
辅料均化
生料配料
生料立磨
生料均化
预热分解炉
回转窑煅烧
冷却
熟料库
烟煤
立磨
煤粉仓
本项目新增辅料
粉煤灰
下料口
G1、N1
G2、N2
G4
G3
G5
G7、N2
G6
G8
G9
G10
G11
G13、N3
G12
G14

图例
本项目涉及前期处理工段
G：废气
N：噪声
S：固废



