编号：27 承办单位：区水利局、区住建局、双杨镇

淄博市淄川区第十九届人民代表大会

第一次会议代表建议批评和意见纸

提建议人：李爱琴

| 姓 名 | 代表团 | 详 细 通 讯 地 址 |
| --- | --- | --- |
| 李爱琴 | 双杨镇 | 双杨镇赵瓦村 |
| 孙兆云 | 双杨镇 | 双杨镇凤凰村 |
| 王克忠 | 双杨镇 | 双杨镇双沟村 |
| 张 东 | 双杨镇 | 双杨镇西张村 |

题  目：

关于双杨镇坡子村七星河道清除泄洪安全隐患的建议

理  由：

双杨镇坡子村位于镇政府驻地南3公里，南与开发区贾村接壤。坡子村有河道七星河自西向东贯穿村庄，在县志上名为玉带河，是明末宰相张至发所修，至今已有三百余年。此河道发源于淄川经济开发区苗家窝，由西向东流经灵沼、前孟、后孟、望娘沟、西谭、东谭、坡子、贾村、董家等十个村（只有坡子、董家属于双杨镇，其余村庄均属于开发区）后汇入孝妇河。

为确保安全度汛，2011年以来，双杨镇、坡子村多次筹措资金对坡子村段的河道进行河堤加固、河床整修、河道清淤，但因资金不足、协调能力有限，一直未能彻底解决问题。近年来，因企业发展、社会进步等原因导致地面硬化面积不断扩大，雨水渗透消化量越来越小；加上极端天气严重影响到坡子村100余户230余人、董家村120余户310余人的生命财产安全，“9号台风”期间，坡子村低洼处平房涉水1.2米以上，董家村低洼处涉水0.6米以上，幸措施及时有效，确保无人员伤亡。“烟花”台风期间，我镇又进行了人员疏散。2020年，区水利局曾对河道进行过清淤，但未能达到预期效果。现在每逢大到暴雨，镇村干部、群众均高度紧张，镇村干部24小时值班防汛抗洪、群众不敢关门睡觉。

经排查，现七星河坡子村段泄洪存在的安全隐患排查如下：

1、因开发区境内的上游7个村河道未做整修加固，暴雨时地表径流大，雨水冲刷携带的淤泥、枯枝会堵塞泄洪桥洞造成河面上升、河水四溢；

2、七星河道与天津路、眉山路两侧污水管网在天津路下交汇，污水管网雨水汇入七星河，造成河道泄洪压力增大；

3、河道上有两座桥桥面较低，影响泄洪，需重建抬高；

4、玉带桥为1958年修葺的桥上桥，年久失修有垮塌的隐患；

5、玉带桥河道南侧贾村地界内有数棵柳树，河水长期冲刷后存在倾倒至河道内堵塞泄洪的隐患；

6、玉带桥以东贾村地界河床因河水淤泥沉淀，造成河床上升，高于坡子村段河床60公分以上，造成泄洪不畅，急需下挖增加泄洪能力。

为确保今后安全度汛，建议相关部门采取河面桥梁改建维护、上下游河道整修、河道沿岸治理等相关隐患排除措施，确保一方村民安全度汛。