淄川建材城最早起始于八十年初期，为方便外地客商购买产自我市的建筑材料而自发形成的几处专业瓷砖批发市场。

由于市场前期建设属于自发形成，产权单位众多，建设中缺乏统一的规范标准，所使用的电线逐渐开始老化。特别是近几年市场取缔煤烟炉的使用，业户用电量大增，切在照明和生活用电上没有分离，造成一户有问题整个市场都停电的局面，影响了业户的正常经营，同时埋下了不安全的因素。

建议：

有关部门尽快解决建材城用电问题，可采取照明用电与经营用电分离的办法，逐步实施对主要街道的亮化工程建设，提升淄川建材城对外宣传形象。